Утверждаю

Главный  инженер  
филиала ОАО "ИЭСК" СЭС

______________ К.С. Ефимов

27 ноября 2020 г.

Филиал ОАО "ИЭСК" Северные электрические сети

График выполнения работ, связанных с отключением потребителей

Декабрь 2020 г., РЭС-2

| № пп | Дата | Время | Подстанция, присоединение |  |  | Отключаемое Оборудование (ВЛ, ВМ, ТП ) | Отключаемые фидеры 0,4 кВ |  | Выполняемая работа | Отключаемые объекты | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г. Усть-Илимск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.12.20 | 0900-1600 | ПС 110 кВ Межница ВЛ 10 кВ 210 |  |  | РП 4 2 сш 10 кВ | все |  | Текущий ремонт | Ул. Белградская 10, 12; Ул. КарлаМаркса 55; Д/сад № 38 |  |
|  | 09.12.20 | 1000-1600 | ПС 220 кВ ВЛ 6кВ 602 |  |  | ТП-10, ТП-12, ТП-227, ТП-73, ТП-74 | все |  | Замена опоры №7 | ООО Север-2, ИП Зибров, ООО Ю-Питер, ИП Иванов, ИП Манукян, ИП Варданян, ИП Березка, ИП Горбачев. |  |
|  | 15.12.20 | 900-1600 | ПС 35 кВ 5 ВЛ 6 кВ 501 |  |  | ТП-250 | ТП 250 ф.1 |  | Установка новых опор №1-№9 | Ул. Братская 27,29,35,37 |  |
|  | 17.12.20 | 900-1600 |  | ПС 35 кВ 5 ВЛ 6 кВ 501 | ТП-250 |  | ТП 250 ф.1 | Установка новых опор №1-№9 |  | Ул. Братская 27,29,35,37 |  |
|  | 18.12.20 | 0900-1600 |  | ПС 110 кВ Межница ВЛ 10 кВ 228 | РП 4 1 сш 10 кВ |  | все | Текущий ремонт |  | Ул. Белградская 10, 12; Ул. КарлаМаркса 55; Д/сад № 38 |  |

Начальник РЭС-2                                             С.А. Езов