Утверждаю

Главный  инженер  
филиала ОАО "ИЭСК" СЭС

______________ К.С. Ефимов

26 марта 2020 г.

Филиал ОАО "ИЭСК" Северные электрические сети

График выполнения работ, связанных с отключением потребителей

Апрель 2020 г., РЭС-4

| № пп | Дата | Время | Подстанция, присоединение | Отключаемые ТП | Отключаемые Фидеры 0,4кВ | Выполняемая работа | Отключаемые объекты | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 06.04.20 | 10-17 | ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф-4 оп.3,6 |  | Ф-4 | Замена деревянной опоры с подкосом 0,4 кВ на ж/б с голым проводом | с.Калтук котельная КДЦ |  |
| 2 | 08.04.20 | 10-17 | ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф-4 оп. 7 |  | Ф-4 | Замена деревянной опоры с подкосом 0,4 кВ на ж/б с голым проводом | с.Калтук котельная КДЦ |  |
| 3 | 10.04.20 | 10-17 | ВЛ-0,4 кВ ТП-244 Оп.1 |  | Ф-4 | Замена деревянной опоры с подкосом 0,4 кВ на ж/б с голым проводом | с.Калтук ВНБ |  |
| 4 | 13.04.20 | 10-17 | ВЛ-0,4 кВ ТП-244 оп.3 |  | Ф-4 | Замена деревянной опоры с подкосом 0,4 кВ на ж/б с голым проводом | с.Калтук ВНБ |  |
| 5 | 14.04.20 | 10-17 | ВЛ-0,4 кВ ТП-244 оп.2 |  | Ф-4 | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б ВЛ-0,4 кВ с голым проводом | с.Калтук ВНБ |  |
| 6 | 21.04.20 | 10-17 | ВЛ-10 кВ Беседа | ТП-240,190,75,153,184,226 |  | Замена А-образной опоры оп.6 отп.ТП-226 | с.Тэмь |  |
| 7 | 15.04.20 | 10-15 | ВЛ-0,4 кВ ТП-34 ф-1 оп.20 |  | Ф-1 | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б ВЛ-0,4 кВ с голым проводом | с.Калтук ул.Ленина, Центральная, Зеленая |  |
| 8 | 16.04.20 | 10-17 | ВЛ-0,4 кВ ТП-34 ф-3 оп.12,13 |  | Ф-3 | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б ВЛ-0,4 кВ с голым проводом | с.Калтук ул. Пионерская, Советская, Комсомольская |  |
| 9 | 17.04.20 | 10-17 | ВЛ-0,4 кВ ТП-130 Ф-1 оп.4,9 |  | Ф-1 | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б ВЛ-0,4 кВ с голым проводом | с.Калтук ул.Ленина, Школьная, Больничная, Советская |  |

Начальник РЭС-4                         С.В. Саблин