Утверждаю

Главный  инженер  
филиала ОАО "ИЭСК" СЭС

С.А. Езов

25 мая 2021 г.

Филиал ОАО "ИЭСК" Северные электрические сети

График выполнения работ, связанных с отключением потребителей

Июнь 2021г., РЭС-1

| № пп | Дата | Время | Подстанция, присоединение | Отключаемые ТП | Отключаемые фидеры 0,4 кВ | Выполняемая работа | Отключаемые объекты | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18.06.21 | 09:00-15:00 | Ждановская, ВЛ-10 кВ «Больница» | ТП-5Р | Отходящие фидера ТП | ТР оборудования ТП | Почта, сбербанк | Аг. 1ч |
|  | 19.06.21 | 09:00-17:00 | Ждановская, ВЛ-10 кВ «Больница» | ТП-6Р | Отходящие фидера ТП | ТР оборудования ТП | ул. Солнечная (1-8,14,15А,9А,11,21,23) Вокзальная( 1/7, 1/6, 1/5), клуб «Орфей» | Аг. 1ч |
|  | 20.06.21 | 09:00-17:00 | Ждановская, ВЛ-10 кВ «Больница» | ТП-7Р | Отходящие фидера ТП | ТР оборудования ТП | ул. Новоселов-10В, ж/д 1-1,1/3,1/9,2/1 | Аг. 1ч |

Старший диспетчер РЭС-1	Чичимов А.А.