Утверждаю

Главный  инженер  
филиала ОАО "ИЭСК" СЭС

______________ К.С. Ефимов

21 марта  2019 г.

Филиал ОАО "ИЭСК" Северные электрические сети

График выполнения работ, связанных с отключением потребителей

Апрель 2019г., РЭС-2

| № пп | Дата |  | Время | Подстанция, присоединение | Отключаемые ТП |  | Отключаемые фидеры 0,4 кВ |  | Выполняемая работа |  | Отключаемые объекты |  |  | Примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02.04.19 |  | 930-1600 | ПС Карапчанка ВЛ-10-Северная-1,2 |  | 5,6,8,9,10,11,50,53 |  | все | Замена траверс о.9,12 |  |  | Гринфилд – Лесоцех, котельная, ул. Кирова, 27А, Б, В, котельная №4. Общежитие ул. Ленина 32А, ул. Ленина, 20,21,28-32, Студенческая, 11-16, 2-12, 1-9, пер. Школьный, Ворошилова, 1-11, 2а, 2-8, Волгоградская 1-9, 2-8, Юбилейная, почта амбулатория, АТС-37. ул. Островского, 1-25, Партизанская, 29-47, 26-48, Бурлова, 17, 19-27, К.Маркса, 18,20,22,24, пер. Кировский, ул. Ворошилова, 16,18-23,м Кирова, 39-41, к-к Союзпечати, м-н Каспий, м-н Лесники (Ворошилова,19). ул. Илимская, 13/1, Лесная, 9-13,16, Ленина, 4/2,6, 8,10,11,13,14,15,16,17,18,19, Бурлова, 1-12, К. Маркса, 1-11,12,14,15а,16, Волгоградская, 11-16, Ворошилова, 10,12-15,17, Усть-Илимская, 6, Дом настоятеля, гараж ЧП. ул. Партизанская, 1-17,18-25,27, Бурлова, 11,13-16,18, Ленина, 1,3,5,7,2,4/1,1а, Лесная, ИП Покидько павильон «Каспий». Школа №2, Гараж шк. №2, Билайн (ул.Советская), Иркутскэнергосвязь, ул. Советская, 3-15. ООО «Русичи», ООО ПКП «Никсвик» |  |  |  |
|  | 03.04.19 |  | 930-1600 | ПС Карапчанка ВЛ-10-Северная-1,2 |  | 5,6,8,9,10,11,50,53 |  | все | Замена траверс о.16,18 |  |  | Гринфилд – Лесоцех, котельная, ул. Кирова, 27А,Б,В, котельная №4. Общежитие ул.Ленина 32А, ул. Ленина, 20,21,28-32, Студенческая, 11-16, 2-12, 1-9, пер. Школьный, Ворошилова, 1-11, 2а, 2-8, Волгоградская 1-9, 2-8, Юбилейная, почта амбулатория, АТС-37. ул. Островского, 1-25, Партизанская, 29-47, 26-48, Бурлова, 17, 19-27, К.Маркса, 18,20,22,24, пер. Кировский, ул. Ворошилова, 16,18-23, Кирова, 39-41, к-к Союзпечати, м-н Каспий, м-н Лесники (Ворошилова,19). ул. Илимская, 13/1, Лесная, 9-13,16, Ленина, 4/2,6, 8,10,11,13,14,15,16,17,18,19, Бурлова, 1-12, К. Маркса, 1-11,12,14,15а,16, Волгоградская, 11-16, Ворошилова, 10,12-15,17, Усть-Илимская, 6, Дом настоятеля, гараж ЧП. ул. Партизанская, 1-17,18-25,27, Бурлова, 11,13-16,18, Ленина, 1,3,5,7,2,4/1,1а, Лесная, ИП Покидько павильон «Каспий». Школа №2, Гараж шк.№2, Билайн (ул.Советская), Иркутскэнергосвязь, ул.Советская, 3-15. ООО «Русичи», ООО ПКП «Никсвик» |  |  |  |
|  | 11.04.19 |  | 930-1500 | ПС Карапчанка ВЛ-10-Северная-1,2 |  | 5,6,8,9,10,11,50,53 |  | все | Замена траверс о.28,29 |  |  | Гринфилд – Лесоцех, котельная, ул. Кирова, 27А,Б,В, котельная №4. Общежитие ул.Ленина 32А, ул. Ленина, 20,21,28-32, Студенческая, 11-16, 2-12, 1-9, пер. Школьный, Ворошилова, 1-11, 2а, 2-8, Волгоградская 1-9, 2-8, Юбилейная, почта амбулатория, АТС-37. ул. Островского, 1-25, Партизанская, 29-47, 26-48, Бурлова, 17, 19-27, К. Маркса, 18,20,22,24, пер. Кировский, ул.Ворошилова, 16,18-23, Кирова, 39-41, к-к Союзпечати, м-н Каспий, м-н Лесники (Ворошилова,19). ул. Илимская, 13/1, Лесная, 9-13,16, Ленина, 4/2,6, 8,10,11,13,14,15,16,17,18,19, Бурлова, 1-12, К.Маркса, 1-11,12,14,15а,16, Волгоградская, 11-16, Ворошилова, 10,12-15,17, Усть-Илимская, 6, Дом настоятеля, гараж ЧП. ул. Партизанская, 1-17,18-25,27, Бурлова, 11,13-16,18, Ленина, 1,3,5,7,2,4/1,1а, Лесная, ИП Покидько павильон «Каспий». Школа №2, Гараж шк .№2, Билайн (ул.Советская), Иркутскэнергосвязь, ул.Советская, 3-15. ООО «Русичи», ООО ПКП «Никсвик» |  |  |  |
| г. Усть-Илимск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05.04.19 | 1000-1700 | ПС Симахинская КЛ-10 кВ РП-2-ТП-410 | ТП- 404 |  | все |  | Текущий ремонт |  | Ул. Димитрова 12,14,16, Мира 23, 25 М-н «Ленинградский», «Дом торговли», Д/С №17 |  |  |  |  |
|  |  | 12.0419 | 1000-1700 | ПС Симахинская КЛ-10 кВ РП-2-ТП-410 КЛ-10 кВ РП-2 ТП-306 | ТП- 405 |  | все |  | Текущий ремонт |  | Ул. Мира, 19, 21, 29, 31, 33 Бассейн «Дельфин», гараж школы №8, Усть-Илимское ГКО, м-н «Остин», ресторан «Черемшина», Центральная городская аптека, м-н «Аметист-Ломбард». |  |  |  |  |
|  |  | 19.04.19 | 1000-1700 | ПС Симахинская КЛ-10 кВ РП-1-ТП-6 КЛ-10 кВ РП-2-ТП-306 | ТП- 406 |  | все |  | Текущий ремонт |  | Ул. Мечтателей 11,13,15,17,19. Д/С № 18, ОТЦ ООО «Сапфир», ООО «Цунами», К-к «Илия» |  |  |  |  |
|  |  | 26.04.19 | 1000-1700 | ПС Симахинская КЛ-10 кВ РП-1-ТП-6 КЛ-10 кВ РП-2-ТП-306 | ТП- 407 |  | все |  | Текущий ремонт |  | Ул. Мечтателей 11, Мира 15,17. НОУ ДПО «ЦСОиК», Сбербанк №27, Ростелеком, ООО «УИ ТРК» Мечтателей 21А УИ ЖКХ. М-ны «Слата», «Доминион» |  |  |  |  |
|  |  | 11.04.19 | 1000-1700 | ПС №6 ВЛ-6 кВ 6-25 | ТП-88,31,169,231,168,81,60,161,62,187,63,30, |  | все |  | Текущий ремонт |  | ООО Теплосервис, ООО Баргузин, ИП Иванов, ООО ЗСМ,ИП Ханзина, ООО Фортуна, ООО Стройторг, ООО Илимспецстрой, ИП Рябков, ГК Автосвет, ГК Кабриолет, ИП Вагнер, ООО Спецавтосервис, ГРФ Ковалев, ИП Блинников, ООО Даринвест. |  |  |  |  |
|  |  | 11.04.19 | 1000-1700 | ПС №6 ВЛ-6 кВ 6-25 | , ТП-187 |  | все |  | Капитальный ремонт |  | ООО Теплосервис, ООО Баргузин, ИП Иванов, ООО ЗСМ, ИП Ханзина, ООО Фортуна, ООО Стройторг, ООО Илимспецстрой, ИП Рябков, ГК Автосвет, ГК Кабриолет, ИП Вагнер, ООО Спецавтосервис, ГРФ Ковалев, ИП Блинников, ООО Даринвест. |  |  |  |  |
|  |  | 12.04.19 | 1000-1700 | ПС №6 ВЛ-6 кВ 6-25, | ТП-88 |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 |  | Текущий ремонт |  | ООО Фортуна |  |  |  |  |
| П. Невон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05.04.19 | 1000-1500 | ПС Н.Невон ВЛ-10 кВ Новый Невон-26 | ТП-6,3 ЖКУ,4 ЖКУ, РММ, Черемушки, Луговое,Луговое-2, Водозабор |  | все |  | Замена траверс оп..№№ 23/6, 29/6, 28, 35, 46, 47 | ул. Солнечная, Пихтовая, Кедровая, Современников, Луговая, Черемуховая, Рябиновая, Молодежная, Сказочная, Совхозная, Лесная, Полевая, Целинников, пер.Садовый, Дорожная, Полевая, РСОЦ «Молодежный» школа №2, арт.скв. № 401, 402, 1495, 16864, ОАО «Невон», маг. «Судара», «Софья», ИП Асатарян, ИП Гогнадзе, ИП Мамонтов |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.04.19 | 1000-1700 | ПС Н.Невон ВЛ-10 кВ Новый Невон-26 | ТП-6,3 ЖКУ,4 ЖКУ, РММ, Черемушки, Луговое,Луговое-2, Водозабор |  | все |  | Замена траверс оп..№№ 23/6, 29/6, 28, 35, 46, 47 | ул. Солнечная, Пихтовая, Кедровая, Современников, Луговая, Черемуховая, Рябиновая, Молодежная, Сказочная, Совхозная, Лесная, Полевая, Целинников, пер.Садовый, Дорожная, Полевая, РСОЦ «Молодежный» школа №2, арт.скв. № 401,402,1495,16864, ОАО «Невон», маг. «Судара», «Софья», ИП Асатарян, ИП Гогнадзе, ИП Мамонтов |  |  |  |  |  |
|  |  | 17.04.19 | 1000-1700 | ПС Н.Невон ВЛ-10 кВ Новый Невон-26 | ТП-6 |  | ф.1,2 |  | Текущий ремонт | ул. Солнечная, Пихтовая, Современников. |  |  |  |  |  |
|  |  | 23.04.19 | 1000-1500 | ПС Н.Невон ВЛ-10 кВ Новый Невон-26 | ТП-6,3 ЖКУ,4 ЖКУ, РММ, Черемушки, Луговое,Луговое-2, Водозабор |  | все |  | Замена траверс оп..№№ 23/6, 29/6, 28, 35, 46, 47 | ул. Солнечная, Пихтовая, Кедровая, Современников, Луговая, Черемуховая, Рябиновая, Молодежная, Сказочная, Совхозная, Лесная, Полевая, Целинников, пер.Садовый, Дорожная, Полевая, РСОЦ «Молодежный» школа №2, арт.скв. № 401, 402, 1495, 16864, ОАО «Невон», маг. «Судара», «Софья», ИП Асатарян, ИП Гогнадзе, ИП Мамонтов |  |  |  |  |  |
|  |  | 25.04.19 | 0900-1300 | ПС Н.Невон ВЛ-10 кВ Новый Невон-26 ВЛ-10 кВ Новый Невон-28 | ТП-6,3 ЖКУ,4 ЖКУ, РММ, Черемушки, Луговое, Луговое-2, Водозабор |  | все |  | Замена траверс оп..№№ 23/6, 29/6, 28, 35, 46, 47 | ул. Солнечная, Пихтовая, Кедровая, Современников, Луговая, Черемуховая, Рябиновая, Молодежная, Сказочная, Совхозная, Лесная, Полевая, Целинников, пер.Садовый, Дорожная, Полевая, РСОЦ «Молодежный» школа №2, арт.скв. № 401, 402, 1495, 16864, ОАО «Невон», маг. «Судара», «Софья», ИП Асатарян, ИП Гогнадзе, ИП Мамонтов, ул.Зеленая, Мелиораторов, Первомайская, Новоселов, Октябрьская, Механизаторов, маг. «Нива». |  |  |  |  |  |

Начальник РЭС-2		В.А.Ведерников