Утверждаю

Главный  инженер  
филиала ОАО "ИЭСК" СЭС

______________ К.С. Ефимов

27 августа 2018 г.

Филиал ОАО "ИЭСК" Северные электрические сети

График выполнения работ, связанных с отключением потребителей

сентябрь 2018г., РЭС-2

| № п/п | Дата | Время | Подстанция, присоединение | Отключаемые ТП | Отключаемые ВЛ-0,4кВ | Выполняемая работа | Отключаемые объекты | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Усть-Илимск |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04.09.18 | 1000-1700 | ПС №6, КВЛ-6-635 | ТП-280 | п. 2 ф.2,3,4, п 5 ф2,3,4,п7 ф3,4 | Текущий ремонт | Стадион Юбилейный ИП Соловьев |  |
|  | 05.09.-06.09.18 | 0800-1700 | ПС №10 | ТП-267 |  | Средний ремонт | кислородная насосная станция |  |
|  | 07.09.18 | 900-1700 | ПС №9 ВЛ-6кВ №914 ПС №6 ВЛ -6кВ №628 | ТП-262, ТП-229, ТП-100, ТП-101 |  | Замена стоек опоры №15/40 | п.Тушама, п. Приморье, ИП Петриченко |  |
|  | 10.09.18 | 1000-1700 | ПС Симахинская КЛ-10кВ РП-1-ТП-208-1 | ТП 210 | П. 2 ф,3,4 | Текущий ремонт | Профилакторий Русь |  |
|  | 11.09.18 | 1000-1700 | ПС Симахинская КЛ-10кВ РП-1-ТП-208-1 | ТП 210 | П .5 ф,2,3,4 | Текущий ремонт | Профилакторий Русь |  |
|  | 13.09.18 | 0800-1700 | ПС №5 ВЛ-6кВ-502, ВЛ-6кВ-503, ВЛ-6кВ-504, ВЛ-6кВ-364, ВЛ-6кВ-368 | ТП-58, 2, 128, 126, 226, 186, 15, 39, 35, 20, 21, 27, 34, 32, 182, 141, 91, 114, 104, 132, 172, 215, 226, 265, 50, 221, 82, РП-1 |  | Текущий ремонт ЛР-35-03 | Тургенева, Высотная, Островского, Дзержинского, Усть-Илимская, ИП Кривдо, ИП Якубаускас, Энергетиков, Озерная, Ангарская, Пушкина, п/о №7, эл.кот.Школы №4, маг.Крестьянка, д/с Чебурашка, Полярная, звездная, Бабушкина, пер.Невонский, Калинина, Чехова, Корчагина, Радищева, Попова, ИП Петров, Сверлова, ИП Аралбаев, АЗС-99, Железнодорожная, Набережная, причал пассажирский, маг.Дизель-2, ИП Чогут, ИП Рысич, база ГРС-2, КНС-4, скв Дизельная, Байкалтехресурс, маг. Бико, СТО Заболотный, ВТП ОИУ-8, нас ОЛП-36, Почтовая, Березовая, Пихтовая, Овражная, СТО Климов, Штаб ОИУ №8, Тургенева, Первомайская, Дзержинского, Высотная, Морская, Топлолиная, Цветочная, Глобусная, Ковровая, маг. Перекресток |  |
|  | 21.09.18 | 1000-1700 | ПС Симахинская КЛ-10кВ РП-1-ТП-208-1 | ТП 211 |  | Текущий ремонт | Храм, стоянка, ИП Протишевский, Клуб «Элита» |  |
|  | 24.09.18 | 1000-1700 | ПС Симахинская КЛ-10кВ РП-1-ТП-208-1 | ТП 213 |  | Текущий ремонт | База Снежная |  |
| п. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03.09.18 | 1000-1700 | ПС Межница ВЛ-10 ЖД-1 | ТП 4 |  | Текущий ремонт | Котельная «Концессия Илим» |  |
|  | 04.09.18 | 1000-1700 | ПС Межница ВЛ-10 ЖД-2 | ТП 5 |  | Текущий ремонт | Котельная «Концессия Илим» |  |
| п.Эдучанка, Ершово |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04.09.-06.09.18 | 0900-1700 | СПП-220 ВЛ-35 Эдучанка | ПС Ершово ТП 1, 2, 3, 4, 5 |  | Замена траверс и изоляции на А-опорах №77,82, 96,171на П-опорах №45,75. ВЛ 35кВ отп. на ПС Ершово | п. Ершова |  |
|  | 10.09.-12.09.18 | 0800-17 | ПС Эдучанка | ТП-4, 5, 6, 7, 8, 10 |  | Средний ремонт ВМ-35 Т-1 | п. Эдучанка |  |
|  | 10.09.-12.09.18 | 0800-17 | ПС Эдучанка | ТП-4, 5, 6, 7, 8, 10 |  | ВМ-6 Т-1 | п. Эдучанка |  |
|  | 10.09.-12.09.18 | 0800-17 | ПС Эдучанка ВЛ-6кВ-РРС | ТП РРС |  | Средний ремонт ВМ-6 РРС | РРС |  |
|  | 10.09.-12.09.18 | 0800-17 | ПС Эдучанка ВЛ-6кВ Эдучанка | ТП 6, 7, 11, 8, 10 |  | Средний ремонт ВМ-6 Эдучанка | Ул. Хамкаловой, Лесная, Комарова, Центральная, Советская, Луночарского, Мечтателей, Таёжная, Ленина, Берёзовая, Дзержинского, Северная, Макаренко, Школа, КЛПХ, АТС, Мачта БВК, Водозабор, Больница, Прачечная |  |
|  | 10.09.-12.09.18 | 0800-17 | ПС Эдучанка ВЛ-6кВ Водозабор | ТП-4, 5, МТС |  | Средний ремонт ВМ-6 Водозабор | ТП-МТС, Очистные, Пекарня, Ул. Хамкаловой, Луночарского, Комарова, Советская, Королёва, магазин «Чародейка» ,Д/С Малышок |  |
|  | 12.09.-14.09.18 | 0900-1700 | СПП-220 ВЛ-35 Эдучанка | ПС Ершово ТП 1, 2, 3, 4, 5 |  | Замена траверс и изоляции на А-опорах №172,181,182,183 ВЛ 35кВ отп. на ПС Ершово | п. Ершово |  |

Начальник РЭС-2                                      В. А. Ведерников