## План ремонтов
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на июль 2022 года
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней
Предприятие: Иркутское РДУ
Объект: ПС 500 кВ Иркутская
ПС 500 кВ Иркутская | 1 СШ 500 | 01.07.22 | 01.07.22 | 1 дн | ТР ТР ШР 1СШ-500 (3шт.) с заменой деф. изоляции ; осмотр ОПН-500 Д, ТВО. | с отключением
ПС 500 кВ Иркутская | ТН-500 ВЛ-565 | 01.07.22 | 01.07.22 | 1 дн | ТР ТН ВЛ-565 ТО, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО. | с отключением
ПС 500 кВ Иркутская | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Иркутская (ВЛ-565) | 01.07.22 | 01.07.22 | 1 дн | ПС 500 кВ Иркутская: ТР ЛР-500; осмотр ОПН-500; ТР ШР 1СШ-500 (3шт.); Д, ВВИ, ХА, ХрА, ТВО ТТ-500 ВЛ №565 ; ТО, ВВИ, ХА, ХрА, ТВО ТН-20 ВЛ №565; ТР Р/ль ТН ВЛ-565 | с отключением
ПС 500 кВ Иркутская | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Иркутская (ВЛ-565) | 01.07.22 | 01.07.22 | 1 дн | Расширение просеки в пролёте опор 408-409 (0,03га), 416-417 (0,2га), 434-435 (0,1 га), 450-451 (0,15га). Всего: 0,48 га. Установка дистанционных распорок в пролёте опор 430-431. Всего: 3 шт. Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 405-399. Всего: 180 шт. Замена дефектных изоляторов опоры 384, 395, 349. Всего: 3 подв. Установка дистанционных распорок на штатное место в пролете опор 42-43. Всего: 1 шт . Переустановка ГВН г/тросов на штатное место опора № 67,70,72,73,74,75. Всего: 12 шт. Расширение просеки пролет опор 25-26, 34-35, 41-42, 69-70. Всего: 0,8 га. Замена дефектной изоляции опоры 3,5,22. Всего: 3 подв. Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 193-194. Всего: 40 шт. | с отключением
Объект: УПК Тыреть 500 кВ
УПК Тыреть 500 кВ | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Иркутская (ВЛ-565) | 01.07.22 | 01.07.22 | 1 дн | ТО РЛ-565, РШ1-565, ТР РШ2-565. Осмотр ВЧЗ ВЛ-565, ТН ВЛ-565. | с отключением
УПК Тыреть 500 кВ | СШ 565 | 01.07.22 | 01.07.22 | 1 дн | ТО РШ1-565, ТР РШ2-565. | с отключением
Предприятие: ОАО «ИЭСК»
Объект: ПС 110 кВ Мельниково
ПС 110 кВ Мельниково | 4СШ 110 кВ | 06.07.22 | 06.07.22 | 1 дн | Отбор проб масла из ТН-4-110, профилактическое восстановление РЗА ТН-4-110. | с отключением
Объект: ПС 220 кВ Черемхово
ПС 220 кВ Черемхово | МВ-110 Лесозавод А | 25.07.22 | 25.07.22 | 1 дн | ТР ЛР-110 Лесозавод "А" | с отключением
Объект: ПС 500 кВ Ново-Зиминская
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ОСШ 110 кВ | 14.07.22 | 15.07.22 | 2 дн | Для текущего ремонта РОСШ-110 Ново-Зиминская ТЭЦ "А", ТО ВЧЗ ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ "А", ТО КС ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ "А" | с отключением
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС
Объект: ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС
ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС | ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир (ВЛ 110 кВ Оса – Н.Уда-Б) | 13.07.22 | 13.07.22 | 1 дн | Верховой осмотр в пролетах опор №249-255 (в пролетах опор №252, 253 с выемкой провода) замена дефектной изоляции | с отключением |  | 04.07.22 | 04.07.22 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС | ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | 06.07.22 | 06.07.22 | 1 дн | Для верхового осмотра, замены дефектных изоляторов | с отключением |  | 06.07.22 | 06.07.22 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС | ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками | 11.07.22 | 11.07.22 | 1 дн | Верховой осмотр, замена дефектной изоляции | с отключением |  | 11.07.22 | 11.07.22 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС | ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками | 15.07.22 | 15.07.22 | 1 дн | Верховой осмотр, замена дефектной изоляции | с отключением |  | 15.07.22 | 15.07.22 | 1 дн
Объект: ПС 110 кВ Бильчир
ПС 110 кВ Бильчир | ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир (ВЛ 110 кВ Оса – Н.Уда-Б) | 14.07.22 | 14.07.22 | 1 дн | ТР: ПС Бильчир. ЛР-110 ввода Б | с отключением |  | 04.07.22 | 04.07.22 | 1 дн
Объект: ПС 110 кВ Знаменка
ПС 110 кВ Знаменка | СШ-110 кВ | 05.07.22 | 05.07.22 | 1 дн | СР: ОД-110, КЗ-110. ОПМ: ТТ-110 | с отключением |  | 05.07.22 | 05.07.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Знаменка | ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка | 05.07.22 | 05.07.22 | 1 дн | Отключение дважды в период заявки для вывода в ремонт и ввода в работу СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Знаменка | с отключением |  | 05.07.22 | 05.07.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Знаменка | ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка | 05.07.22 | 05.07.22 | 1 дн | В связи с выводом в ремонт СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Знаменка | без отключения | не в транзите | 05.07.22 | 05.07.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Знаменка | ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка | 05.07.22 | 05.07.22 | 1 дн | В связи с выводом в ремонт СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Знаменка | без отключения | не в транзите | 05.07.22 | 05.07.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Знаменка | ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка | 05.07.22 | 05.07.22 | 1 дн | Отключение дважды в период заявки для вывода в ремонт и ввода в работу СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Знаменка | с отключением |  | 05.07.22 | 05.07.22 | 1 дн
Объект: ПС 110 кВ Никольск
ПС 110 кВ Никольск | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск | 25.07.22 | 26.07.22 | 2 дн | ТО: ПС Никольск. ЛР-110 У.Орда | с отключением |  | 25.07.22 | 26.07.22 | 2 дн
ПС 110 кВ Никольск | 1 СШ- 110 кВ | 25.07.22 | 26.07.22 | 2 дн | ТО: ШР-110 Т-1, СР-110-1, ТН-110. ОПМ: ТН-110 | с отключением |  | 25.07.22 | 26.07.22 | 2 дн
ПС 110 кВ Никольск | СП-110 кВ | 25.07.22 | 26.07.22 | 2 дн | ТО: ШР-110 Т-2, СР-110-2 | с отключением |  | 25.07.22 | 26.07.22 | 2 дн
ПС 110 кВ Никольск | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Урик-Б) | 25.07.22 | 25.07.22 | 1 дн | Для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Усь-Орда-Никольск, 1 СШ-110 кВ, СП-110 кВ на ПС 110 кВ Усть-Орда | с отключением |  | 25.07.22 | 25.07.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Никольск | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Урик-Б) | 25.07.22 | 26.07.22 | 2 дн | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Никольск и 1 СШ-110 кВ, СП 110 кВ на ПС 110 кВ Никольск | без отключения | не в транзите | 25.07.22 | 26.07.22 | 2 дн
ПС 110 кВ Никольск | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Урик-Б) | 26.07.22 | 26.07.22 | 1 дн | Для ввода в работу ВЛ 110 кВ Усть_орда-Никольск, 1 СШ-110 кВ, СП-110 кВ на ПС 110 кВ Никольск | с отключением |  | 26.07.22 | 26.07.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Никольск | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск | 27.07.22 | 27.07.22 | 1 дн | Для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 - УрикБ) и СП 110 кВ, 2 СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Никольск | с отключением |  | 27.07.22 | 27.07.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Никольск | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск | 27.07.22 | 28.07.22 | 2 дн | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Урик II с отпайкой на ПС Никольск (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 - Урик Б), СП-110 кВ, 2 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Никольск | без отключения | не в транзите | 27.07.22 | 28.07.22 | 2 дн
ПС 110 кВ Никольск | 2 СШ- 110 кВ | 27.07.22 | 28.07.22 | 2 дн | ТО: ШР-110 Т-2, СР-110-2 | с отключением |  | 27.07.22 | 28.07.22 | 2 дн
ПС 110 кВ Никольск | СП-110 кВ | 27.07.22 | 28.07.22 | 2 дн | ТО: ШР-110 Т-2, СР-110-2 | с отключением |  | 27.07.22 | 28.07.22 | 2 дн
ПС 110 кВ Никольск | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Урик-Б) | 27.07.22 | 28.07.22 | 2 дн | ТО: ПС Никольск. ЛР-110 ТЭЦ-10 | с отключением | с включением на ночь | 27.07.22 | 28.07.22 | 2 дн
ПС 110 кВ Никольск | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск | 28.07.22 | 28.07.22 | 1 дн | Для ввода в работу ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 - Урик Б) | с отключением |  | 28.07.22 | 28.07.22 | 1 дн
Объект: ПС 110 кВ Новая Уда
ПС 110 кВ Новая Уда | ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир (ВЛ 110 кВ Оса – Н.Уда-Б) | 13.07.22 | 14.07.22 | 2 дн | В связи с выводом в ремонт В-110 Оса Б и 1СШ-110 на ПС 110 кВ Новая Уда | без отключения | не в транзите | 14.07.22 | 14.07.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Новая Уда | В-110 Знаменка | 13.07.22 | 14.07.22 | 2 дн | ТО: ШР-110 Знаменка | с отключением |  | 14.07.22 | 15.07.22 | 2 дн
ПС 110 кВ Новая Уда | В-110 Оса-Б | 13.07.22 | 14.07.22 | 2 дн | ТО: ШР-110 Оса Б | с отключением |  | 14.07.22 | 15.07.22 | 2 дн
ПС 110 кВ Новая Уда | 1СШ-110 | 13.07.22 | 14.07.22 | 2 дн | ТО: ШР-110 Знаменка, ШР-110 Оса Б, СР-110-1, ШР-110 Т-1, ОПМ: ТН-110-1 | с отключением |  | 14.07.22 | 15.07.22 | 2 дн
ПС 110 кВ Новая Уда | ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка | 13.07.22 | 14.07.22 | 2 дн | В связи с выводом в ремонт В-110 Знаменка и 1СШ-110 на ПС 110 кВ Новая Уда | без отключения | не в транзите | 14.07.22 | 14.07.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Новая Уда | ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Оса – Н.Уда-А) | 20.07.22 | 21.07.22 | 2 дн | В связи с выводом в ремонт В-110 ОСа А и 2СШ-110 | без отключения | не в транзите | 20.07.22 | 21.07.22 | 2 дн
ПС 110 кВ Новая Уда | В-110 Оса-А | 20.07.22 | 21.07.22 | 2 дн | ТО: ШР-110 Оса А | с отключением |  | 20.07.22 | 21.07.22 | 2 дн
ПС 110 кВ Новая Уда | 2СШ-110 | 20.07.22 | 21.07.22 | 2 дн | ТО:ШР-110 Оса А, СР-110-2, ШР-110 Т-2, ОПМ: ТН-110-2 | с отключением |  | 20.07.22 | 21.07.22 | 2 дн
Объект: ПС 110 кВ Оёк
ПС 110 кВ Оёк | ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк | 04.07.22 | 04.07.22 | 1 дн | ТО: ПС Оёк. ЛР-110 Ввода А | с отключением |  | 04.07.22 | 04.07.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Оёк | ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | 06.07.22 | 06.07.22 | 1 дн | ТО: ПС Оёк. ЛР-110 Ввода Б | с отключением |  | 06.07.22 | 06.07.22 | 1 дн
Объект: ПС 110 кВ Усть-Орда
ПС 110 кВ Усть-Орда | ТН-110-1 | 01.07.22 | 01.07.22 | 1 дн | ТО: ТН-110-1, ОПМ | с отключением |  | 01.07.22 | 01.07.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Усть-Орда | ТН-110-2 | 08.07.22 | 08.07.22 | 1 дн | ТО: ТН-110-2, ОПМ | с отключением |  | 08.07.22 | 08.07.22 | 1 дн
Объект: ПС 110 кВ Хорбатово
ПС 110 кВ Хорбатово | ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг I цепь с отпайками | 07.07.22 | 07.07.22 | 1 дн | СР: ПС Харбатово. ЛР-110 ввода А, СР-110-1, ШР-110 Т-1, ТР-110 Т-1 | с отключением |  | 07.07.22 | 07.07.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Хорбатово | ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками | 11.07.22 | 11.07.22 | 1 дн | СР: ПС Харбатово. ЛР-110 ввода Б, СР-110-2, ШР-110 Т-2, | с отключением |  | 11.07.22 | 11.07.22 | 1 дн
Объект: ПС 220 кВ Столбово
ПС 220 кВ Столбово | ВЛ 220 кВ Иркутская – Восточная I цепь с отпайкой на ПС Столбово | 11.07.22 | 11.07.22 | 1 дн | ТО: ПС Столбово. ЛР-220 Ввода А | с отключением |  | 11.07.22 | 11.07.22 | 1 дн
ПС 220 кВ Столбово | 1 СШ-220кВ | 11.07.22 | 12.07.22 | 2 дн | ТО: ЛР-220 Ввода А, СР-220-1, ШР-220 Т-1, В-220 Т-1 | с отключением |  | 11.07.22 | 12.07.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Столбово | В-220 Т-1 | 11.07.22 | 12.07.22 | 2 дн | ТО: ЛР-220 Ввода А, СР-220-1, ШР-220 Т-1, В-220 Т-1 | с отключением |  | 11.07.22 | 12.07.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Столбово | СП-220 | 11.07.22 | 12.07.22 | 2 дн | ТО: ЛР-220 Ввода А, СР-220-1, ШР-220 Т-1, В-220 Т-1 | с отключением |  | 11.07.22 | 12.07.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Столбово | ВЛ 220 кВ Иркутская – Восточная II цепь с отпайкой на ПС Столбово | 13.07.22 | 13.07.22 | 1 дн | ТО: ПС Столбово. ЛР-220 Ввода Б | с отключением |  | 13.07.22 | 13.07.22 | 1 дн
ПС 220 кВ Столбово | 2 СШ-220кВ | 13.07.22 | 14.07.22 | 2 дн | ТО: ЛР-220 Ввода Б, СР-220-2, ШР-220 Т-2, В-220 Т-2 | с отключением |  | 13.07.22 | 14.07.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Столбово | СП-220 | 13.07.22 | 14.07.22 | 2 дн | ТО: ЛР-220 Ввода Б, СР-220-2, ШР-220 Т-2, В-220 Т-2 | с отключением |  | 13.07.22 | 14.07.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Столбово | В-220 Т-2 | 13.07.22 | 14.07.22 | 2 дн | ТО: ЛР-220 Ввода Б, СР-220-2, ШР-220 Т-2, В-220 Т-2 | с отключением |  | 13.07.22 | 14.07.22 | 2 дн
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС
Объект: ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС
ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС | ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | Расчистка трассы ВЛ с помощью бензопилы в пр. оп. №19-21, №41-43 ,№80-84, №11-120, №199-218. Замена поддерж.подвесок на оп.№24. | с отключением |  | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС | ВЛ 110 кВ Нижнеудинск – ВРЗ | 04.07.22 | 06.07.22 | 3 дн | Замена поддерживающей подвески изоляторов на промежуточной опоре №4,6,8,11,13,14,15-21. | с отключением |  | 04.07.22 | 06.07.22 | 3 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС | ВЛ 110 кВ Худоеланская – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино | 07.07.22 | 07.07.22 | 1 дн | Ремонт провода в пр. оп.№143-144 ф."С". | с отключением |  | 05.07.22 | 05.07.22 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС | ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | Расчистка трассы ВЛ с помощью бензопилы в пр. оп. №16-19, №80-86, №111-118, №199-120. | с отключением |  | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС | ВЛ 110 кВ Решеты – Тайшет-Запад (С-61) | 18.07.22 | 23.07.22 | 6 дн | Расчистка трассы ВЛ с помощью бензопилы в пр. оп. №265-266, №266-267, №267-268. | с отключением |  | 18.07.22 | 23.07.22 | 6 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС | ВЛ 110 кВ Шеберта – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино | 18.07.22 | 18.07.22 | 1 дн | Ремонт провода ВЛ в пр. оп. №119-120 ф."С"№128-129 ф."А". | с отключением |  | 18.07.22 | 18.07.22 | 1 дн
Объект: ПС 110 кВ Водопад
ПС 110 кВ Водопад | 2 секция 110 кВ | 11.07.22 | 27.07.22 | 17 дн | Средний ремонт: ЛР-110 Замзор, СР-2-110, ТР-110 Т-2. Замена опорной изоляции. Окраска оборудования и конструкции. замена ОД,КЗ 110 Т-2 на выключатель | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 11.07.22 | 27.07.22 | 17 дн
ПС 110 кВ Водопад | СВ-110 | 11.07.22 | 27.07.22 | 17 дн | Средний ремонт: СР-2-110. Окраска оборудования и конструкции. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 11.07.22 | 27.07.22 | 17 дн
ПС 110 кВ Водопад | БСК-2-110 | 11.07.22 | 27.07.22 | 17 дн | на время вывод 2 с.ш.110кВ | с отключением |  | 11.07.22 | 27.07.22 | 17 дн
ПС 110 кВ Водопад | ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук | 24.07.22 | 27.07.22 | 4 дн | Средний ремонт: ЛР-110 Замзор, РП-2-110. замена опорной изоляции, окраска оборудования и конструкции. Включение опробование В-110 Т-2 | с отключением |  | 24.07.22 | 27.07.22 | 4 дн
ПС 110 кВ Водопад | РП-110 | 24.07.22 | 27.07.22 | 4 дн | Средний ремонт: ЛР-110 Замзор, РП-2-110. Окраска оборудования и конструкции. | с отключением |  | 24.07.22 | 27.07.22 | 4 дн
Объект: ПС 110 кВ ЗСМ
ПС 110 кВ ЗСМ | БСК-2 | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | Тек. рем. БСК-2. | с отключением |  | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн
ПС 110 кВ ЗСМ | БСК-1 | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | Тек. рем. БСК-1. | с отключением |  | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн
Объект: ПС 110 кВ Силикатная
ПС 110 кВ Силикатная | 2 секция 110 кВ | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | Средний ремонт:ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2. Текущий ремонт: СР-2-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Силикатная | РП-110 | 04.07.22 | 06.07.22 | 3 дн | Текущий ремонт: ЛР-110 Замзор, РП-2-110. | с отключением |  | 04.07.22 | 06.07.22 | 3 дн
ПС 110 кВ Силикатная | ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха | 04.07.22 | 06.07.22 | 3 дн | Текущий ремонт: ЛР-110 Тайшет, РП-2-110. | с отключением |  | 04.07.22 | 06.07.22 | 3 дн
ПС 110 кВ Силикатная | СВ-110 | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | Текущий ремонт:СР-2-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Силикатная | БСК-2 | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | Текущий ремонт: БСК-2. | с отключением |  | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Силикатная | СВ-110 | 07.07.22 | 08.07.22 | 2 дн | Монтаж оборудования для выполнения вывода/ввода ТАПВ по ТУ. | с отключением | с включением ремонтной перемычки
Объект: ПС 110 кВ Чуна
ПС 110 кВ Чуна | 1 с.ш. 110 кВ | 27.07.22 | 29.07.22 | 3 дн | Текущий ремонт: СР-1-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 27.07.22 | 29.07.22 | 3 дн
ПС 110 кВ Чуна | СВ-110 | 27.07.22 | 29.07.22 | 3 дн | Текущий ремонт: СР-1-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 27.07.22 | 29.07.22 | 3 дн
Объект: ПС 110 кВ Шеберта
ПС 110 кВ Шеберта | ОВ-110 | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн | Текущий ремонт: трансформаторов тока 110 кВ ТТ-110 ОВ-110. | с отключением |  | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн
ПС 110 кВ Шеберта | 1 секция 110 кВ | 11.07.22 | 17.07.22 | 7 дн | Средний ремонт:Замена опорной изоляции (применительно к шинному мосту 110кВ) | с отключением |  | 11.07.22 | 17.07.22 | 7 дн
ПС 110 кВ Шеберта | ЭВ-110 Худоелань | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | для ТО комплекта РЗ, ТАПВ. | с отключением |  | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Шеберта | ЭВ-110 Тулун-А | 11.07.22 | 17.07.22 | 7 дн | на время вывода 1 секции 110кВ-для замены изоляции | с отключением | с переводом на ОВ | 11.07.22 | 17.07.22 | 7 дн
ПС 110 кВ Шеберта | ЭВ-110 Худоелань | 14.07.22 | 15.07.22 | 2 дн | Текущий ремонт: ТТ-110 Х-Елань. | с отключением |  | 14.07.22 | 15.07.22 | 2 дн
ПС 110 кВ Шеберта | 2 секция 110 кВ | 18.07.22 | 24.07.22 | 7 дн | Средний ремонт:Замена опорной изоляции (применительно к шинному мосту 110кВ) | с отключением |  | 18.07.22 | 24.07.22 | 7 дн
ПС 110 кВ Шеберта | ЭВ-110 Тулун-Б | 18.07.22 | 24.07.22 | 7 дн | на время вывода 2 секции 110кВ-для замены изоляции | с отключением | с переводом на ОВ | 18.07.22 | 24.07.22 | 7 дн
ПС 110 кВ Шеберта | ЭВ-110 Нижнеудинск | 18.07.22 | 24.07.22 | 7 дн |  | с отключением
ПС 110 кВ Шеберта | СВ-110 | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | Текущий ремонт: Контроль РЗА комплекта РЗ и ТАПВ | с отключением |  | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн
Объект: ПС 110 кВ Юрты
ПС 110 кВ Юрты | СВ-110 | 14.07.22 | 15.07.22 | 2 дн | СПН согласно писем: - ИЭСК №ИЭСК-Исх.-ИД-22-0941 от 04.03.22 - АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ №74-б1-II-1-19-575 от 22.02.22 | с отключением | с включением ремонтной перемычки
Объект: ПС 500 кВ Ново-Зиминская
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ВЛ 110 кВ Зима – Ново-Зиминская I цепь | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Средний ремонт: ЛР-110 Зима тяг. А, РОСШ-110 Зима тяг. А ТО : ВЧЗ ВЛ-110 Зима тяг. А, КС ВЛ-110 Зима тяг. А | с отключением
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ОСШ 110 кВ | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | средний ремонт РОСШ-110 Зима тяговая А, БВР ТО ВЧЗ -110 Зима тяговая А | с отключением
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | МВ-110 Зима тяг. «А» | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Средний ремонт ЛР-110 Зима тяг. А, отбор проб масла из вводов МВ-110 Зима тяг. А | с отключением
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | В-1-564 | 04.07.22 | 15.07.22 | 12 дн | Для Тек. ремонта В-1-564 с испытанием умкостных конденсаторов и оммических делителей, ТТ-500 В-1-564. Ревизия ВОФ. | с отключением
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | МВ-110 Н-Зим. ТЭЦ «Б» | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | для профилактического контроля устройств РЗА, ТАПВ. | с отключением |  | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ВЛ 110 кВ Зима – Ново-Зиминская II цепь | 11.07.22 | 12.07.22 | 2 дн | текущий ремонт ЛР-110 Зима тяговая Б, ТО ВЧЗ Зима тяговая Б, ТО КС Зима тяговая Б | с отключением
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ОСШ 110 кВ | 11.07.22 | 12.07.22 | 2 дн | текущий ремонт РОСШ-110 Зима тяговая Б, БВР ТО ВЧЗ Зима тяговая Б | с отключением
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | МВ-110 Зима тяг. «Б» | 11.07.22 | 12.07.22 | 2 дн | текущий ремонт ЛР-110 Зима тяговая Б, испытания вводов 110кВ МВ-110 Зима тяговая Б | с отключением
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ОМВ-110 | 15.07.22 | 15.07.22 | 1 дн | Отбор проб масла из вводов ОМВ-110. Смена уставок для замены МВ-110 Солерудник | с отключением |  | 15.07.22 | 15.07.22 | 1 дн
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | МВ-110 Солерудник | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | для профилактического контроля устройств РЗА, ТАПВ. | с отключением | с переводом на ОВ | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ТН-1-110 | 19.07.22 | 19.07.22 | 1 дн | Для отбора проб масла ТН-1-110. | с отключением
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ОСШ 110 кВ | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | Для текущего ремонта РОСШ-110 Ново-Зиминская ТЭЦ "Б", ТО ВЧЗ ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ "Б", ТО КС ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ "Б". Для отбора проб масли из вводов ОМВ-110 | с отключением
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Ново-Зиминская I цепь с отпайкой на ПС Стройбаза (ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ – Ново-Зиминская-А) | 14.07.22 | 15.07.22 | 2 дн | Для текущнго ремонта РОСШ-110 Ново-Зиминская ТЭЦ "А", ТО ВЧЗ ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ "А", ТО КС ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ "А". | с отключением
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Ново-Зиминская II цепь с отпайкой на ПС Стройбаза (ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ – Ново-Зиминская-Б) | 27.07.22 | 29.07.22 | 3 дн | Для текущнго ремонта РОСШ-110 Ново-Зиминская ТЭЦ "Б", ТО ВЧЗ ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ "Б", ТО КС ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ "Б". | с отключением
Объект: ПС 500 кВ Озерная
ПС 500 кВ Озерная | УШР-579 | 04.07.22 | 15.07.22 | 12 дн | Профвосстановление основных защит УШР 576 1К, 2К, АУВ В-500 УШР-579,УРОВ УШР 579 2К, защита КО и ошиновки 10 кВ УШР 579, защита КО и ОУ УШР 579, комплект защит КИВ 500 УШР579, комплект технологических защит,автоматика пожаротушения УШР-579, автом. охлаждения УШР-579, САУ УШР--579, ТТ В-500 УШР-579, ТН 10 УШР-579, ВВ-10 ТПО УШР-579, ВВ 10 ТПР УШР-579, ВВ-10 ТПФ УШР 579. | с отключением |  | 04.07.22 | 15.07.22 | 12 дн
ПС 500 кВ Озерная | В-1-506 | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | для профвосстановления АУВ В-1-506 | с отключением |  | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Озерная | В-1-506 | 05.07.22 | 05.07.22 | 1 дн | для профвосстановления ТТ В-1-506. | с отключением |  | 05.07.22 | 05.07.22 | 1 дн
ПС 500 кВ Озерная | В-2-4АТ | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | для 1ПК АУВ В-2-4АТ, ТТ В-2-4АТ. | с отключением |  | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн
Объект: ПС 500 кВ Тайшет
ПС 500 кВ Тайшет | 2 АТ | 20.06.22 | 01.07.22 | 12 дн | ВВИ и тек. рем. 2АТ-500, текущий ремонт ОР-110 2АТ,ремонт двигателей обдува 2АТ.Опробование АПЖТ | с отключением |  | 20.06.22 | 01.07.22 | 12 дн
ПС 500 кВ Тайшет | В-1-506 | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Профвосстановление АУВ В-1-506.Профвосстановление ТТ В-1-506. | с отключением |  | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Тайшет | В-500 2 РР | 04.07.22 | 15.07.22 | 12 дн | Для среднего ремонта ШР-2-500 2РР | с отключением
ПС 500 кВ Тайшет | 2 с.ш. 500 кВ | 04.07.22 | 15.07.22 | 12 дн | Для среднего ремонта ШР-2-500 2РР | с отключением
ПС 500 кВ Тайшет | 2 РР | 04.07.22 | 15.07.22 | 12 дн | ВВИ и тек. рем. 2РР-500, ревизия двигателей обдува 2РР. Средний ремонт ШР-2-500 2РР. Опробование АПЖТ. | с отключением |  | 04.07.22 | 15.07.22 | 12 дн
ПС 500 кВ Тайшет | В-2-506 | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | Профвосстановление АУВ В-2-506.Профвосстановление ТТ В-2-506. | с отключением |  | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Тайшет | УШР | 18.07.22 | 29.07.22 | 12 дн | ВВИ и тек. рем. УШР-500, ремонт двигателей обдува, ТО ТТ В-500-1 РР.Опробование АПЖТ. | с отключением |  | 18.07.22 | 29.07.22 | 12 дн
ПС 500 кВ Тайшет | В-500 УШР | 18.07.22 | 29.07.22 | 12 дн | Для проведения ТО ТТ В-500 УШР | с отключением
Объект: ПС 500 кВ Тулун
ПС 500 кВ Тулун | В-2-562 | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | ТО, Межремонотное опробование выключателя и привода. | с отключением |  | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Тулун | ОМВ-110 | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | для ТО (К) КСЗ ШДЭ 2802, ТАПВ ЭВ-110 Алгатуй "Б". | без отключения |  | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Тулун | Р-2 | 11.07.22 | 22.07.22 | 12 дн | Текущий ремонт: В-500 Р-2. | с отключением |  | 11.07.22 | 22.07.22 | 12 дн
ПС 500 кВ Тулун | В-500 Р-2 | 11.07.22 | 22.07.22 | 12 дн | Текущий ремонт:Р-2, В-500 Р-2. | с отключением |  | 11.07.22 | 22.07.22 | 12 дн
ПС 500 кВ Тулун | МВ-110 Шеберта-Б | 11.07.22 | 22.07.22 | 12 дн | Средний ремонт: МВ-110 Шеберта Б. | с отключением | с переводом на ОВ | 11.07.22 | 22.07.22 | 12 дн
ПС 500 кВ Тулун | ОСШ-110 кВ | 27.07.22 | 05.08.22 | 10 дн | Текущий ремонот: ОР-110 АТ-2. | с отключением |  | 27.07.22 | 05.08.22 | 10 дн
ПС 500 кВ Тулун | МВ-110 АТ-2 | 27.07.22 | 05.08.22 | 10 дн | Текущий ремонт: ТР-110 АТ-2. Межремонтное опробование выключателя и привода МВ-110 АТ-2. | с отключением |  | 27.07.22 | 05.08.22 | 10 дн
ПС 500 кВ Тулун | АТ-2 | 27.07.22 | 05.08.22 | 10 дн | В/в испытания АТ-2. Текущий ремонт: ТР-110 АТ-2, РБ-10 АТ-2, ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2. | с отключением |  | 27.07.22 | 05.08.22 | 10 дн
ПС 500 кВ Тулун | БСК-2 | 27.07.22 | 05.08.22 | 10 дн | Текущий ремонт: БСК-2. Техническое обслуживание: ВВ-10 БСК-2.. ТО (К1) РЗА. | с отключением |  | 27.07.22 | 05.08.22 | 10 дн
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал СЭС
Объект: Братский ПП 500 кВ
Братский ПП 500 кВ | 5 СШ 500 кВ | 04.07.22 | 04.07.22 | 1 дн | ВПр. Для вывода в ремонт АТ-2 На время отключения РШ-500 АТ-2. | с отключением
Братский ПП 500 кВ | АТ-2 | 04.07.22 | 15.07.22 | 12 дн | ТР и ВВИ АТ-2, дегазация масла АТ-2 ф.В, опробование СПТ АТ-2. В РЗА. | с отключением |  | 04.07.22 | 15.07.22 | 12 дн
Братский ПП 500 кВ | В-220 АТ-2 | 04.07.22 | 15.07.22 | 12 дн | В РЗА. | с отключением |  | 04.07.22 | 15.07.22 | 12 дн
Братский ПП 500 кВ | ТН-5-500 | 05.07.22 | 07.07.22 | 3 дн | ТО ТН-5-500, ВВИ ТН-5-500. | с отключением |  | 05.07.22 | 07.07.22 | 3 дн
Братский ПП 500 кВ | 5 СШ 500 кВ | 15.07.22 | 15.07.22 | 1 дн | ВПр. Для ввода в работу АТ-2 На время включения РШ-500 АТ-2. | с отключением
Братский ПП 500 кВ | СВ-3-5 | 18.07.22 | 21.07.22 | 4 дн | ТО СВ-3-5, ТР и ВВИ ТТ СВ-3-5, В РЗА, ТТ. | с отключением |  | 18.07.22 | 21.07.22 | 4 дн
Братский ПП 500 кВ | Р-2 | 25.07.22 | 05.08.22 | 12 дн | ТР и ВВИ Р-2, опробование СПТ Р-2. В автоматики пожаротушения. | с отключением |  | 25.07.22 | 05.08.22 | 12 дн
Братский ПП 500 кВ | В-2-569 | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | В РЗА. | с отключением |  | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн
Объект: ОАО «ИЭСК» филиал СЭС
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 220 кВ Кунерма – Северобайкальск (КС-33) | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | Валка угрожающих деревьев. | с отключением |  | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 110 кВ Опорная – Турма | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн | Установка виброгасителей. | с отключением |  | 05.07.22 | 05.07.22 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут № 1 | 11.07.22 | 12.07.22 | 2 дн | БВР. Валка угрожающих деревьев. | с отключением |  | 11.07.22 | 12.07.22 | 2 дн
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Седановский ПП II цепь (ВЛ-243) | 01.07.22 | 01.07.22 | 1 дн | Замена фарфоровой изоляции. | с отключением |  | 12.07.22 | 12.07.22 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ IX цепь с отпайкой на ПС Пурсей | 15.07.22 | 15.07.22 | 1 дн | Установка виброгасителей. | с отключением |  | 14.07.22 | 14.07.22 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 110 кВ Огневка – Чукша | 20.07.22 | 20.07.22 | 1 дн | Установка виброгасителей. Замена дефектных изоляторов. | с отключением |  | 20.07.22 | 20.07.22 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ I цепь | 01.07.22 | 01.07.22 | 1 дн | Установка виброгасителей. | с отключением |  | 21.07.22 | 21.07.22 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 110 кВ Коршуниха – Коршуниха тяговая II цепь | 27.07.22 | 27.07.22 | 1 дн | БВР. Валка угрожающих деревьев. | с отключением
Объект: ПС 110 кВ Вихоревка
ПС 110 кВ Вихоревка | ВЛ 110 кВ МПС – Огневка с отпайками | 27.07.22 | 02.08.22 | 7 дн | ПС 110 кВ Вихоревка: ТР ЛР-110 Огневка, замена ШО-110 ВЛ-110 Огневка. ТР ЛР-110 Опорная, замена ШО-110 ВЛ-110 Опорная. | с отключением |  | 28.07.22 | 02.08.22 | 6 дн
Объект: ПС 110 кВ Гидростроитель
ПС 110 кВ Гидростроитель | ВМ-110 Заводская-2 | 29.07.22 | 29.07.22 | 1 дн | ОПМ с вводов, замена: силикагеля в ВОФ, масла в гидрозатворах вводов ВМ-110 Заводская-2. | с отключением
Объект: ПС 110 кВ Западная
ПС 110 кВ Западная | 2 СШ 110 кВ | 19.06.22 | 27.07.22 | 39 дн | ТР ШР-110 2сш: Падун-2, Инкубатор, ОВ, Котельная-А, Котельная-Б, Т-1, Т-2, ТН-2, ШСВ. | с отключением |  | 20.06.22 | 12.07.22 | 23 дн
ПС 110 кВ Западная | ШСВ-110 | 10.07.22 | 12.07.22 | 3 дн | ТР ШР-110 2сш ШСВ, ТР и ВВИ ШСВ-110. | с отключением |  | 11.07.22 | 12.07.22 | 2 дн
ПС 110 кВ Западная | ВМ-110 БЛПК-А | 01.07.22 | 22.07.22 | 22 дн | К1 РЗА. ОПМ из вводов ВМ-110 БЛПК-А. | с отключением | с переводом на ОВ | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Западная | ВМ-110 БЛПК-Б | 24.07.22 | 29.07.22 | 6 дн | К1 РЗА. ТР и ОПМ из вводов и ВВИ ВМ-110 БЛПК-Б. | с отключением | с переводом на ОВ | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн
Объект: ПС 220 кВ № 3
ПС 220 кВ № 3 | ВМ-220 Т-1 | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | ПС 220 кВ № 3.ТО приводов ВМ-220 Т-1, К Защиты, автоматика, ТТ Т-1. | с отключением |  | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн
Объект: ПС 220 кВ № 6
ПС 220 кВ № 6 | ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Сибирская с отпайками (ВЛ-246) | 18.07.22 | 19.07.22 | 2 дн | ПС 220 кВ №6. ТР ЛР-220-246. | с отключением |  | 18.07.22 | 19.07.22 | 2 дн
Объект: ПС 220 кВ БЛПК
ПС 220 кВ БЛПК | 1ШСВ-110 | 03.07.22 | 07.07.22 | 5 дн | В РЗА. | с отключением |  | 04.07.22 | 07.07.22 | 4 дн
ПС 220 кВ БЛПК | ВМ-110 Западная А | 17.07.22 | 22.07.22 | 6 дн | К1 РЗА. | с отключением | с переводом на ОВ | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн
ПС 220 кВ БЛПК | ВМ-110 Западная Б | 24.07.22 | 29.07.22 | 6 дн | К1 РЗА. | с отключением | с переводом на ОВ | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн
Объект: ПС 220 кВ Заводская
ПС 220 кВ Заводская | ВЛ 110 кВ Гидростроитель – Заводская II цепь с отпайками | 24.07.22 | 28.07.22 | 5 дн | ПС 220 кВ Заводская: ЗРР, без отключения, не в транзите. На время ремонта ВМ-110 Гидростроитель-2. | с отключением
ПС 220 кВ Заводская | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Заводская (ВЛ-238) | 24.07.22 | 29.07.22 | 6 дн | ПС 220 кВ Заводская: ЗРР, без отключения, не в транзите. На время ремонта 2СШ 220 кВ. | с отключением
ПС 220 кВ Заводская | 2СШ 110 кВ | 24.07.22 | 29.07.22 | 6 дн | ТР ШР-110 2СШ АТ-2, ТР ШР-110 2СШ Гидростроитель-2, ШРП-110, ШР-110 ТН-2, ШР-110 2СШ ШОВ. | с отключением |  | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Заводская | OСШ 110 кВ | 24.07.22 | 29.07.22 | 6 дн | ТР ОР-110 АТ-2, ОР-110 Гидростроитель-2, ОРП-110. | с отключением |  | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Заводская | В-220 АТ-2 | 24.07.22 | 29.07.22 | 6 дн | ТР ТР-220 АТ-2, ШР-220 АТ-2. ОПМ из ТТ-220 АТ-2. | с отключением |  | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Заводская | ВМ-110 АТ-2 | 24.07.22 | 29.07.22 | 6 дн | ТР и ВВИ ВМ-110 АТ-2; ТР ТР-110 АТ-2, ШР-110 2СШ АТ-2. | с отключением |  | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Заводская | ШОВ-110 | 24.07.22 | 29.07.22 | 6 дн | ТР ШР-110 2СШ ШОВ. | с отключением |  | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Заводская | 2 секция 220 кВ | 24.07.22 | 29.07.22 | 6 дн | ТР ТН-2-220, ТР ЛР-220 ВЛ-238, ШР-220 АТ-2, СР-2-220. | с отключением |  | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Заводская | СП-220 | 24.07.22 | 29.07.22 | 6 дн | ТР СР-2-220. | с отключением |  | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Заводская | АТ-2 | 24.07.22 | 29.07.22 | 6 дн | ТР и ВВИ АТ-2; ТР ТР-220 АТ-2, ОР-110 АТ-2, ТР-110 АТ-2. | с отключением |  | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Заводская | ВМ-110 Гидростроитель-2 | 24.07.22 | 29.07.22 | 6 дн | ТР и ВВИ ВМ-110 Гидростроитель-2; ТР ШР-110 2СШ Гидростроитель-2, ЛР-110 Гидростроитель-2. | с отключением |  | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Заводская | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Заводская (ВЛ-238) | 25.07.22 | 26.07.22 | 2 дн | ПС 220 кВ Заводская: ТР ЛР-220 238. | с отключением |  | 26.07.22 | 26.07.22 | 1 дн
ПС 220 кВ Заводская | ВЛ 110 кВ Гидростроитель – Заводская II цепь с отпайками | 28.07.22 | 29.07.22 | 2 дн | ПС 220 кВ Заводская: ТР ЛР-110 Гидростроитель-2, ОР-110 Гидростроитель-2. ВВИ КС-110 ВЛ Гидростроитель-2 фВ. | с отключением |  | 29.07.22 | 29.07.22 | 1 дн
Объект: ПС 220 кВ Киренга
ПС 220 кВ Киренга | ВМ-220 Звездная | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн | ТО приводов, замена силикагеля в воф в/в. | с отключением | с переводом на ОВ | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Киренга | ВМ-220 Кунерма | 06.07.22 | 07.07.22 | 2 дн | ТО приводов, замена силикагеля в воф в/в. | с отключением | с переводом на ОВ | 06.07.22 | 07.07.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Киренга | ОВ-220 | 08.07.22 | 08.07.22 | 1 дн | ТО приводов, замена силикагеля в воф в/в. | с отключением |  | 08.07.22 | 08.07.22 | 1 дн
ПС 220 кВ Киренга | ВМ-220 Ния | 11.07.22 | 12.07.22 | 2 дн | ТО приводов, замена силикагеля в воф в/в. | с отключением | с переводом на ОВ | 11.07.22 | 12.07.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Киренга | СВ-220 | 13.07.22 | 13.07.22 | 1 дн | ТО приводов, замена силикагеля в воф в/в. | с отключением |  | 13.07.22 | 13.07.22 | 1 дн
ПС 220 кВ Киренга | ВМ-220 Улькан | 14.07.22 | 15.07.22 | 2 дн | ТО приводов, замена силикагеля в воф в/в. | с отключением | с переводом на ОВ | 14.07.22 | 15.07.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Киренга | ВЛ 220 кВ Звездная – Киренга с отпайкой на ПС Небель | 18.07.22 | 18.07.22 | 1 дн | ПС 220 кВ Киренга: СР ОР-220 Звездная. | с отключением |  | 18.07.22 | 18.07.22 | 1 дн
ПС 220 кВ Киренга | ОСШ 220 кВ | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | СР ОР-220 Звездная, ОР-220 Кунерма, ОР-220 Ния, ОР-220 Улькан. Замена силикагеля в ВОФ, ОПМ, К РЗА ТН-220 ОСШ. | с отключением |  | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Киренга | ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма (КК-31) | 19.07.22 | 19.07.22 | 1 дн | ПС 220 кВ Киренга: СР ОР-220 Кунерма. | с отключением |  | 19.07.22 | 19.07.22 | 1 дн
ПС 220 кВ Киренга | ВЛ 220 кВ Ния – Киренга с отпайкой на ПС Небель | 20.07.22 | 21.07.22 | 2 дн | ПС 220 кВ Киренга: СР ОР-220 Ния. | с отключением |  | 20.07.22 | 21.07.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Киренга | ВЛ 220 кВ Киренга – Улькан (КУ-30) | 22.07.22 | 22.07.22 | 1 дн | ПС 220 кВ Киренга: СР ОР-220 Улькан. | с отключением |  | 22.07.22 | 22.07.22 | 1 дн
ПС 220 кВ Киренга | ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма (КК-31) | 27.07.22 | 29.07.22 | 3 дн | ПС 220 кВ Киренга: ЗРР Без отключения, не в транзите. На время ремонта 2СШ 220 кВ. | с отключением
ПС 220 кВ Киренга | ВЛ 220 кВ Звездная – Киренга с отпайкой на ПС Небель | 27.07.22 | 29.07.22 | 3 дн | ПС 220 кВ Киренга: ЗРР Без отключения, не в транзите. На время ремонта 2СШ 220 кВ. | с отключением
ПС 220 кВ Киренга | СВ-220 | 27.07.22 | 29.07.22 | 3 дн | Замена опорной фарфоровой изоляции на полимерную ШМ-220 кВ СВ-220. | с отключением |  | 25.07.22 | 27.07.22 | 3 дн
ПС 220 кВ Киренга | ОВ-220 | 27.07.22 | 28.07.22 | 2 дн | Замена опорной фарфоровой изоляции на полимерную ШМ-220 кВ ОВ-220. | с отключением |  | 25.07.22 | 26.07.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Киренга | 2СШ 220 кВ | 27.07.22 | 29.07.22 | 3 дн | Замена опорной фарфоровой изоляции на полимерную ШМ-220 кВ ОВ-220, ШМ-220 кВ СВ-220. | с отключением |  | 25.07.22 | 27.07.22 | 3 дн
ПС 220 кВ Киренга | АТ-2 | 27.07.22 | 29.07.22 | 3 дн | ВПр. На время ремонта 2СШ 220 кВ. | с отключением
Объект: ПС 220 кВ Коршуниха
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-110 Хребтовая | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Установка трансформаторов тока на ввода для АОПО. | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 220 кВ Коршуниха | ОВ-110 | 27.07.22 | 28.07.22 | 2 дн | Смена на дежурные уставки ВМ-110 Черная. | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | ТН-1-220 | 25.07.22 | 26.07.22 | 2 дн | В РЗА. | с отключением |  | 25.07.22 | 26.07.22 | 2 дн
Объект: ПС 220 кВ Лена
ПС 220 кВ Лена | СВ-220 | 01.07.22 | 01.07.22 | 1 дн | ТО. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 01.07.22 | 01.07.22 | 1 дн
ПС 220 кВ Лена | В-220 АТ-1 | 18.07.22 | 29.07.22 | 12 дн | ТО, В РЗА. | с отключением |  | 04.07.22 | 15.07.22 | 12 дн
ПС 220 кВ Лена | В-110 АТ-1 | 18.07.22 | 29.07.22 | 12 дн | ТО, В РЗА. | с отключением |  | 04.07.22 | 15.07.22 | 12 дн
ПС 220 кВ Лена | АТ-1 | 18.07.22 | 29.07.22 | 12 дн | ТР, В РЗА. | с отключением |  | 04.07.22 | 15.07.22 | 12 дн
ПС 220 кВ Лена | ВМ-220 АТ-2 | 04.07.22 | 12.07.22 | 9 дн | ТО. | с отключением |  | 18.07.22 | 26.07.22 | 9 дн
ПС 220 кВ Лена | В-110 АТ-2 | 04.07.22 | 12.07.22 | 9 дн | ТО. | с отключением |  | 18.07.22 | 26.07.22 | 9 дн
ПС 220 кВ Лена | АТ-2 | 04.07.22 | 12.07.22 | 9 дн | ТР. | с отключением |  | 18.07.22 | 26.07.22 | 9 дн
ПС 220 кВ Лена | ОВ-110 | 13.07.22 | 15.07.22 | 3 дн | ВКЛ. В-110 Киренск-1 заменить на ОВ-110 для ТО, СР ШР-110 1СШ Киренск-1. | с отключением |  | 27.07.22 | 29.07.22 | 3 дн
ПС 220 кВ Лена | 1 СШ 110 кВ | 29.07.22 | 19.08.22 | 22 дн | СР ШР-110 1СШ Киренск-1, ШР-110 1СШ ШСВ, ШР-110 1СШ Т-4, ШР-110 1СШ ОВ, ШР-110 1СШ Осетрово-А, ШР-110 1СШ Усть-Кут. | с отключением |  | 28.07.22 | 18.08.22 | 22 дн
Объект: ПС 220 кВ Опорная
ПС 220 кВ Опорная | ВМ-110 АТ-1 | 03.07.22 | 15.07.22 | 13 дн | В РЗА. | с отключением |  | 04.07.22 | 15.07.22 | 12 дн
ПС 220 кВ Опорная | ВМ-220 АТ-1 | 03.07.22 | 15.07.22 | 13 дн | ТО приводов, ВВИ ВМ-220 АТ-1. В РЗА. | с отключением |  | 04.07.22 | 15.07.22 | 12 дн
ПС 220 кВ Опорная | АТ-1 | 03.07.22 | 15.07.22 | 13 дн | ТР, ВВИ и ОСПТ АТ-1, ТО ТН-1-10 АТ-1. В РЗА. | с отключением |  | 04.07.22 | 15.07.22 | 12 дн
ПС 220 кВ Опорная | ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) | 03.07.22 | 15.07.22 | 13 дн | ПС 220 кВ Опорная: ЗРР, без отключения, не в транзите. На время ремонта АТ-1. | с отключением
ПС 220 кВ Опорная | ВЛ 110 кВ Опорная – Турма | 04.07.22 | 06.07.22 | 3 дн | ПС 220 кВ Опорная: ЗРР, без отключения, не в транзите. На время ремонта В-110 Турма-Тяговая. | с отключением
ПС 220 кВ Опорная | ВЛ 110 кВ Опорная – Турма | 04.07.22 | 06.07.22 | 3 дн | ПС 220 кВ Опорная: ТР ЛР-110 Турма-Тяговая. К ШОН. | с отключением |  | 05.07.22 | 06.07.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Опорная | В-110 Турма-Тяговая | 04.07.22 | 06.07.22 | 3 дн | ТР ЛР-110 Турма-Тяговая. | с отключением |  | 05.07.22 | 06.07.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Опорная | ТН-1-220 | 12.07.22 | 13.07.22 | 2 дн | ТО ТН-1-220. | с отключением |  | 13.07.22 | 13.07.22 | 1 дн
Объект: ПС 220 кВ Падунская
ПС 220 кВ Падунская | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Падунская I цепь (ВЛ-235) | 03.07.22 | 08.07.22 | 6 дн | ПС 220 кВ Падунская: ЗРР, без отключения, не в транзите. На время ремонта АТ-1. | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Падунская | ВМ-110 АТ-1 | 03.07.22 | 08.07.22 | 6 дн | ТР и ВВИ. | с отключением |  | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Падунская | АТ-1 | 03.07.22 | 08.07.22 | 6 дн | ТР и ВВИ АТ-1, ТН-35 АТ-1. ОПМ ТТ-220 АТ-1. | с отключением |  | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Падунская | ВМ-110 Инкубатор | 06.07.22 | 08.07.22 | 3 дн | ТР и ВВИ. | с отключением | с переводом на ОВ | 07.07.22 | 08.07.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Падунская | ТН-1-110 | 08.07.22 | 08.07.22 | 1 дн | ТР ТН-1-110. | с отключением |  | 08.07.22 | 08.07.22 | 1 дн
ПС 220 кВ Падунская | ВЛ 110 кВ Падунская – Западная с отпайкой на ПС Бикей | 10.07.22 | 12.07.22 | 3 дн | ПС 220 кВ Падунская: ЗРР, без отключения, не в транзите. На время ремонта ВМ-110 Западная-2. | с отключением
ПС 220 кВ Падунская | ВМ-110 Западная-2 | 10.07.22 | 12.07.22 | 3 дн | ТР и ВВИ. | с отключением | с переводом на ОВ | 11.07.22 | 12.07.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Падунская | ВМ-110 АТ-2 | 10.07.22 | 15.07.22 | 6 дн | ТР и ВВИ. | с отключением |  | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Падунская | АТ-2 | 10.07.22 | 15.07.22 | 6 дн | ТР и ВВИ АТ-2, ТР ЛР-220 236, ОПМ ТТ-220 АТ-2. | с отключением |  | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Падунская | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Падунская II цепь (ВЛ-236) | 10.07.22 | 15.07.22 | 6 дн | ПС 220 кВ Падунская: ЗРР, без отключения, не в транзите. На время ремонта АТ-2. | с отключением
ПС 220 кВ Падунская | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Падунская II цепь (ВЛ-236) | 12.07.22 | 13.07.22 | 2 дн | ПС 220 кВ Падунская: ТР ЛР-220 236, ВВИ КС-220 ВЛ 236 фС. | с отключением |  | 13.07.22 | 13.07.22 | 1 дн
ПС 220 кВ Падунская | ОВ-110 | 13.07.22 | 15.07.22 | 3 дн | ТР и ВВИ. | с отключением |  | 14.07.22 | 15.07.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Падунская | ТН-2-110 | 15.07.22 | 15.07.22 | 1 дн | ТР ТН-2-110. | с отключением |  | 15.07.22 | 15.07.22 | 1 дн
ПС 220 кВ Падунская | Т-3 | 17.07.22 | 22.07.22 | 6 дн | ТР и ВВИ Т-3, ТР ТР-220 Т-3, ТР ТН-35 Т-3. | с отключением |  | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Падунская | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Падунская I цепь (ВЛ-235) | 18.07.22 | 19.07.22 | 2 дн | ПС 220 кВ Падунская: ТР ТР-220 Т-3, ОПМ ТТ-220 ВЛ-235, ВВИ КС-220 ВЛ 235 ф С. | с отключением |  | 19.07.22 | 19.07.22 | 1 дн
ПС 220 кВ Падунская | ШСВ-110 | 19.07.22 | 22.07.22 | 4 дн | ТР и ВВИ. К РЗА. | с отключением |  | 20.07.22 | 22.07.22 | 3 дн
Объект: ПС 220 кВ Пурсей
ПС 220 кВ Пурсей | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ IX цепь с отпайкой на ПС Пурсей | 14.07.22 | 14.07.22 | 1 дн | ПС 220 кВ Пурсей: К ШОН. | с отключением |  | 14.07.22 | 14.07.22 | 1 дн
Объект: ПС 220 кВ Рудногорская
ПС 220 кВ Рудногорская | ВМ-220 АТ-2 | 25.07.22 | 26.07.22 | 2 дн | ТО приводов ВМ, ВВИ. | с отключением |  | 05.07.22 | 06.07.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Рудногорская | 2 секция 220 кВ | 26.07.22 | 26.07.22 | 1 дн | ОПМ с ТН-220 2СШ, замена силикагеля ВОФ ТН. | с отключением |  | 06.07.22 | 06.07.22 | 1 дн
ПС 220 кВ Рудногорская | ВЛ 220 кВ Коршуниха – Рудногорская (ВЛ-249) | 26.07.22 | 26.07.22 | 1 дн | ПС 220 кВ Рудногорская: ЗРР, без отключения, не в транзите. На время ремонта 2 секции 220 кВ. | с отключением
ПС 220 кВ Рудногорская | ВМ-220 АТ-1 | 11.07.22 | 20.07.22 | 10 дн | ТО приводов, К РЗА АТ-1. | с отключением |  | 11.07.22 | 20.07.22 | 10 дн
ПС 220 кВ Рудногорская | ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Рудногорская с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-247) | 21.07.22 | 22.07.22 | 2 дн | ПС 220 кВ Рудногорская: ЗРР, без отключения, не в транзите. На время ремонта СВ-220. | с отключением
ПС 220 кВ Рудногорская | СВ-220 | 21.07.22 | 22.07.22 | 2 дн | ТО приводов. К РЗА. | с отключением |  | 21.07.22 | 22.07.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Рудногорская | ВЛ 220 кВ Коршуниха – Рудногорская (ВЛ-249) | 21.07.22 | 22.07.22 | 2 дн | ПС 220 кВ Рудногорская: ЗРР, без отключения, не в транзите. На время ремонта СВ-220. | с отключением
Объект: ПС 220 кВ Таёжная
ПС 220 кВ Таёжная | ОВ-110 | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | К РЗА. | с отключением |  | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Таёжная | ВМ-110 ТЭЦ-2 | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | К ТАПВ , КСЗ (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636). | с отключением | с переводом на ОВ | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Таёжная | ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная II цепь (ВЛ 110 кВ УИТЭЦ – Таежная-2) | 21.07.22 | 21.07.22 | 1 дн | ПС 220 кВ Таежная. К ШОН. | с отключением |  | 21.07.22 | 21.07.22 | 1 дн
Объект: Седановский ПП 220 кВ
Седановский ПП 220 кВ | 1СШ 220 кВ | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | СР ШР-220 1 СШ Т-1, ШР-220 1 СШ СВ. | с отключением |  | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн
Седановский ПП 220 кВ | СВ-220 | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | ТО ОПМ из вводов СВ-220, СР ШР-220 1 СШ СВ. | с отключением |  | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн
Седановский ПП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Седановский ПП II цепь (ВЛ-243) | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | Седановский ПП 220 кВ: ЗРР, без отключения, не в транзите. На время ремонта 1 СШ 220 кВ. | с отключением
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС
Объект: ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – Водозабор-1 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – Водозабор-1) | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | АО "АЭХК": ТО в/ц МП ДФЗ (MiCOM H547 с ПВЗУ-Е) | с отключением |  | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик | 04.07.22 | 15.07.22 | 12 дн | Установка ПЗУ пролет опор 1-191. Всего: 150 шт. Вырубка отдельных боковых деревьев в пролетах опор №: 7-8(10), 14-17(33), 19-23(25), 45-46(1), 77-78(18), 85-86(15), 87-88(1), 130-133(20), 135-137(20), 142-143(3). Всего: 146 шт. | с отключением |  | 04.07.22 | 15.07.22 | 12 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Усолье-Сибирское (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Усольская) | 05.07.22 | 05.07.22 | 1 дн | Замена дефектной изоляции на опоре 21. Всего: 2 подвески. | с отключением |  | 05.07.22 | 05.07.22 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик | 05.07.22 | 06.07.22 | 2 дн | ПС 110 кВ Алтарик: СР ЛР-110 кВ Головинская – Бахтай. Замена опорных изоляторов на ЛР-110 и приемном портале ВЛ-110 | с отключением |  | 05.07.22 | 06.07.22 | 2 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) | 02.07.22 | 02.07.22 | 1 дн | Покраска траверз опоры №354 СМО | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Водозабор-1 с отпайкой на ПС Суховская (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Водозабор-1) | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | АО "АЭХК": ТО в/ц ДЗЛ-2 | с отключением |  | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – Водозабор-1 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – Водозабор-1) | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | АО "АЭХК": ТО в/ц КСЗ (ЭПЗ-1636) | с отключением |  | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Головинская – Залари | 18.07.22 | 20.07.22 | 3 дн | Вырубка отдельных боковых деревьев впролете опор № 3-4, 6-8, 13-14, 30-56, 57-70, 76-78, 82-83, 85-86, 98-99. Всего: 100 шт. Замена дефектных изоляторов опоре № 97. Всего: 2 подвески. | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Водозабор-1 с отпайкой на ПС Суховская (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Водозабор-1) | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | АО "АЭХК": ТО в/ц КСЗ (ЭПЗ-1636) | с отключением |  | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Заря – Делюр | 28.07.22 | 29.07.22 | 2 дн | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор 2-3, 11-13, 19-20, 21-22, 23-24, 25-26, 67-68, 87-91, 94-96, 98-99, 102-103, 111-112, 114-115, 116-118. Всего: 100 шт. | с отключением |  | 28.07.22 | 29.07.22 | 2 дн
Объект: ПС 110 кВ Балаганск
ПС 110 кВ Балаганск | ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская – Балаганск | 25.07.22 | 27.07.22 | 3 дн | СР ЛР-110 Ново-Зиминская, РП-2-110. Замена опорных изоляторов на приемном портале ВЛ-110 | с отключением |  | 18.07.22 | 20.07.22 | 3 дн
ПС 110 кВ Балаганск | 2 секция 110 кВ | 25.07.22 | 27.07.22 | 3 дн | СР ШР-110 Т-2, СР-2-110. Замена опорных изоляторов ШР-110 Т-2 ВВИ ТН-2-110; ХА ТН-2-110; ХРА ТН-2-110 | с отключением |  | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Балаганск | РП-110 | 25.07.22 | 27.07.22 | 3 дн | СР РП-2-110 с заменой опорных изоляторов | с отключением |  | 18.07.22 | 20.07.22 | 3 дн
ПС 110 кВ Балаганск | СВ-110 | 25.07.22 | 27.07.22 | 3 дн | СР СР-2-110 | с отключением |  | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Балаганск | ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск | 18.07.22 | 20.07.22 | 3 дн | СР ЛР-110 Новонукутск, РП-1-110. Замена опорных изоляторов на приемном портале ВЛ-110 | с отключением |  | 25.07.22 | 27.07.22 | 3 дн
ПС 110 кВ Балаганск | 1 секция 110 кВ | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | СР ШР-110 Т-1, СР-1-110. Замена опорных изоляторов ШР-110 Т-1 ВВИ ТН-1-110; ХА ТН-1-110; ХРА ТН-1-110 | с отключением |  | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Балаганск | РП-110 | 18.07.22 | 20.07.22 | 3 дн | СР РП-1-110 с заменой опорных изоляторов | с отключением |  | 25.07.22 | 27.07.22 | 3 дн
ПС 110 кВ Балаганск | СВ-110 | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | СР СР-1-110 | с отключением |  | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн
Объект: ПС 110 кВ Бахтай
ПС 110 кВ Бахтай | ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн | СР ЛР-110 Головинская. Замена опорных изоляторов на ЛР-110 и приемном портале ВЛ-110 | с отключением |  | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн
ПС 110 кВ Бахтай | 1 секция 110 кВ | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | СР ШР-110 Т-1, СР-1-110 с заменой опорных изоляторов ВВИ ТН-1-110; ХА ТН-1-110; ХРА ТН-1-110 | с отключением |  | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Бахтай | СВ-110 | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | СР СР-1-110 с заменой опорных изоляторов, ТК РЗА | с отключением |  | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Бахтай | ВЛ 110 кВ Новонукутск – Бахтай | 28.07.22 | 29.07.22 | 2 дн | СР ЛР-110 Новонукутск. Замена опорных изоляторов на ЛР-110 и приемном портале ВЛ-110 | с отключением |  | 11.07.22 | 12.07.22 | 2 дн
ПС 110 кВ Бахтай | 2 секция 110 кВ | 28.07.22 | 29.07.22 | 2 дн | СР ШР-110 Т-2, СР-2-110 с заменой опорных изоляторов ВВИ ТН-2-110; ХА ТН-2-110; ХРА ТН-2-110 | с отключением |  | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Бахтай | СВ-110 | 28.07.22 | 29.07.22 | 2 дн | СР СР-2-110 с заменой опорных изоляторов | с отключением |  | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн
Объект: ПС 110 кВ Новонукутск
ПС 110 кВ Новонукутск | 2 секция 110 кВ | 28.07.22 | 29.07.22 | 2 дн | СР ШР-110 Т-2 с заменой опорных изоляторов. ТР ТН-2-110 ХА ТН-2-110; ХРА ТН-2-110 | с отключением |  | 11.07.22 | 12.07.22 | 2 дн
ПС 110 кВ Новонукутск | ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск | 18.07.22 | 21.07.22 | 4 дн | СР ЛР-110 Балаганск. Замена опорных изоляторов на приемном портале ВЛ-110 | с отключением |  | 25.07.22 | 28.07.22 | 4 дн
ПС 110 кВ Новонукутск | 1 секция 110 кВ | 18.07.22 | 21.07.22 | 4 дн | СР ШР-110 Т-1, СР-1-110 с заменой опорных изоляторов. ТР ТН-1-110 | с отключением |  | 25.07.22 | 28.07.22 | 4 дн
ПС 110 кВ Новонукутск | СВ-110 | 18.07.22 | 21.07.22 | 4 дн | СР СР-1-110 с заменой опорных изоляторов, ТК РЗА | с отключением |  | 25.07.22 | 28.07.22 | 4 дн
Объект: ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 | ВЛ 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 – Мирная (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – Мирная) | 11.07.22 | 12.07.22 | 2 дн | ТР ЛР Мирная, ТТ ВЛ Мирная | с отключением |  | 11.07.22 | 12.07.22 | 2 дн
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 | МВ Мирная | 11.07.22 | 12.07.22 | 2 дн | ТР, ВВИ | с отключением |  | 11.07.22 | 12.07.22 | 2 дн
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 | ШСВ-110 | 18.07.22 | 19.07.22 | 2 дн | ТР, ВВИ | с отключением |  | 18.07.22 | 19.07.22 | 2 дн
Объект: ПС 220 кВ УП-15
ПС 220 кВ УП-15 | I СШ-110 кВ | 11.07.22 | 28.07.22 | 18 дн | СР ШР-1-110 АТ-1, ШР-1-110 АТ-2, ШР-1-110 ОМВ, ШР-1-110 ТЭЦ-1А, ШР-1-110 ТЭЦ-1Б, ШР-1-110 Цемзавод А, ШР-1-110 Цемзавод Б, ШР-1-110 ШСВ, ШР-1-110 УП-11, ШР-1-110 УП-12 А, ШР-1-110 УП-12 Б, ШР-1-110 УП-8 | с отключением |  | 04.07.22 | 20.07.22 | 17 дн
ПС 220 кВ УП-15 | ШСВ-110 | 11.07.22 | 27.07.22 | 17 дн | СР ШР-1-110 ШСВ | с отключением |  | 04.07.22 | 20.07.22 | 17 дн
ПС 220 кВ УП-15 | МВ-110 Цемзавод А | 21.07.22 | 22.07.22 | 2 дн | СР ШР-1-110 Цемзавод А, изменение уставок РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн
ПС 220 кВ УП-15 | МВ-110 Цемзавод Б | 25.07.22 | 26.07.22 | 2 дн | СР ШР-1-110 Цемзавод Б, изменение уставок РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 06.07.22 | 07.07.22 | 2 дн
ПС 220 кВ УП-15 | МВ-110 АТ-1 | 27.07.22 | 28.07.22 | 2 дн | СР ШР-1-110 АТ-1 | с отключением | с переводом на ОВ | 08.07.22 | 11.07.22 | 4 дн
ПС 220 кВ УП-15 | МВ-110 АТ-2 | 13.07.22 | 14.07.22 | 2 дн | СР ШР-1-110 АТ-2 | с отключением | с переводом на ОВ | 12.07.22 | 13.07.22 | 2 дн
ПС 220 кВ УП-15 | МВ-110 ТЭЦ-1 А | 15.07.22 | 18.07.22 | 4 дн | СР ШР-1-110 ТЭЦ-1А, изменение уставок РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 15.07.22 | 18.07.22 | 4 дн
ПС 220 кВ УП-15 | ОМВ-110 | 11.07.22 | 12.07.22 | 2 дн | СР ШР-1-110 ОМВ, изменение уставок РЗА | с отключением |  | 19.07.22 | 20.07.22 | 2 дн
ПС 220 кВ УП-15 | МВ-110 ТЭЦ-1 Б | 19.07.22 | 20.07.22 | 2 дн | СР ШР-1-110 ТЭЦ-1Б, изменение уставок РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 19.07.22 | 20.07.22 | 2 дн
ПС 220 кВ УП-15 | II СШ-110 кВ | 29.07.22 | 12.08.22 | 15 дн | СР ШР-2-110 АТ-1, ШР-2-110 АТ-2, ШР-2-110 ОМВ, ШР-2-110 ТЭЦ-1А, ШР-2-110 ТЭЦ-1Б, ШР-2-110 Цемзавод А, ШР-2-110 Цемзавод Б, ШР-2-110 ШСВ, ШР-2-110 УП-11, ШР-2-110 УП-12 А, ШР-2-110 УП-12 Б, ШР-2-110 УП-8 | с отключением |  | 21.07.22 | 04.08.22 | 15 дн
ПС 220 кВ УП-15 | ШСВ-110 | 29.07.22 | 12.08.22 | 15 дн | СР ШР-2-110 ШСВ | с отключением |  | 21.07.22 | 04.08.22 | 15 дн
ПС 220 кВ УП-15 | МВ-110 Цемзавод А | 21.07.22 | 22.07.22 | 2 дн | СР ШР-2-110 Цемзавод А, изменение уставок РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 21.07.22 | 22.07.22 | 2 дн
ПС 220 кВ УП-15 | МВ-110 Цемзавод Б | 25.07.22 | 26.07.22 | 2 дн | СР ШР-2-110 Цемзавод Б, изменение уставок РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 25.07.22 | 26.07.22 | 2 дн
ПС 220 кВ УП-15 | МВ-110 АТ-1 | 27.07.22 | 28.07.22 | 2 дн | СР ШР-2-110 АТ-1 | с отключением | с переводом на ОВ | 27.07.22 | 28.07.22 | 2 дн
ПС 220 кВ УП-15 | МВ-110 АТ-2 | 29.07.22 | 01.08.22 | 4 дн | СР ШР-2-110 АТ-2 | с отключением | с переводом на ОВ | 29.07.22 | 01.08.22 | 4 дн
Объект: ПС 220 кВ Черемхово
ПС 220 кВ Черемхово | 2 СШ-110 кВ | 12.07.22 | 22.07.22 | 11 дн | СР ШР-2-110 АТ-1, ШР-2-110 «Кутулик», ШР-2-110 Лесозавод «А», ШР-2-110 Лесозавод «Б», ШР-110 ТН-2, ШР-2-110 ШСВ, ШР-110 ОПН, ШР-2-110 Свирск «Б». ТР ШР-2-110 Т-3, ШР-2-110 «Забитуй» | с отключением
ПС 220 кВ Черемхово | МВ-110 «Забитуй» | 12.07.22 | 12.07.22 | 1 дн | ТР ШР-2-110 «Забитуй» | с отключением
ПС 220 кВ Черемхово | МВ-110 Лесозавод Б | 13.07.22 | 14.07.22 | 2 дн | СР ШР-2-110 Лесозавод «Б» | с отключением
ПС 220 кВ Черемхово | МВ-110 АТ-1 | 13.07.22 | 14.07.22 | 2 дн | СР ШР-2-110 АТ-1 | с отключением
ПС 220 кВ Черемхово | ТН-2-110 | 15.07.22 | 19.07.22 | 5 дн | СР ШР-110 ТН-2 | с отключением
ПС 220 кВ Черемхово | МВ-110 «Кутулик» | 18.07.22 | 19.07.22 | 2 дн | СР ШР-2-110 «Кутулик». ХА баки МВ-110 Кутулик | с отключением
ПС 220 кВ Черемхово | ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово I цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры | 25.07.22 | 25.07.22 | 1 дн | ТР ЛР-110 Лесозавод «А» | с отключением
ПС 220 кВ Черемхово | ШСВ-110 | 21.07.22 | 22.07.22 | 2 дн | СР ШР-2-110 ШСВ | с отключением
ПС 220 кВ Черемхово | МВ-110 Лесозавод А | 21.07.22 | 22.07.22 | 2 дн | СР ШР-2-110 Лесозавод «А» | с отключением
Объект: ПС 500 кВ Иркутская
ПС 500 кВ Иркутская | 6Т | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Текущий ремонт, ВВИ, ХА, ХРА; Текущий ремонт ЗР-110 6Т. АГ-8 ч. | с отключением |  | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Иркутская | ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ-215) | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн | Текущий ремонт ЛР-220 ВЛ №215. АГ-8 ч. Ревизия привода МВ-220 ВЛ № 215. А.Г.-4 ч. | с отключением |  | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Иркутская | АТ-11 | 04.07.22 | 15.07.22 | 12 дн | ТР, ВВИ, ХА, ХРА; ТР ШР-110 ШП-11А; СР ШР-110 ШП-12А; замена газового реле; ПВ РЗА. АГ-8 ч. | с отключением |  | 04.07.22 | 15.07.22 | 12 дн
ПС 500 кВ Иркутская | МВ-110 ШП-12А | 06.07.22 | 08.07.22 | 3 дн | ТР, ВВИ, ХА, ХРА. АГ-8 ч. | с отключением |  | 06.07.22 | 08.07.22 | 3 дн
ПС 500 кВ Иркутская | ВЛ 110 кВ ШП-11 | 13.07.22 | 15.07.22 | 3 дн | Текущий ремонт ЛР-110 ШП-11Б. АГ-8 ч. | с отключением |  | 13.07.22 | 15.07.22 | 3 дн
ПС 500 кВ Иркутская | ТН 2 СШ 110 | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | Текущий ремонт, ВВИ, ХА, ХРА; СР ШР ТН 2СШ 110 . АГ-24 ч. | с отключением |  | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Иркутская | 2 СШ 110 | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | Средний ремонт. | с отключением |  | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн
Объект: УПК Тыреть 500 кВ
УПК Тыреть 500 кВ | Полуцепь 1Б | 20.06.22 | 08.07.22 | 19 дн | Реконструкция полуцепи 1Б фА ВВИ замена дефектных конденсаторов Скашивание и вывоз сухой травы из под полуцепи. | с отключением |  | 20.06.22 | 08.07.22 | 19 дн
УПК Тыреть 500 кВ | Полуцепь 1А | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | ВВИ, замена дефктных конденсаторов Скашивание и вывоз сухой травы из под полуцепи. | с отключением |  | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн
УПК Тыреть 500 кВ | Полуцепь 2А | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | ВВИ, замена дефектных конденсаторов Скашивание и вывоз сухой травы из под полуцепи. | с отключением |  | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн
УПК Тыреть 500 кВ | Полуцепь 2Б | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | ВВИ, замена дефектных конденсаторов Скашивание и вывоз сухой травы из под полуцепи. | с отключением |  | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС
Объект: ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово III цепь с отпайками | 11.07.22 | 12.07.22 | 2 дн | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). | с отключением |  | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 110 кВ Максимовская – Ново-Ленино с отпайкой на ПС ИЗКСМ | 04.07.22 | 05.07.22 | 1 дн 12 ч | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции. | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 110 кВ Слюдянка – Подкаменная с отпайками | 26.07.22 | 27.07.22 | 2 дн | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции ВЛ. | с отключением |  | 19.07.22 | 20.07.22 | 2 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 220 кВ Гусиноозёрская ГРЭС – Ключи (ВЛ-582) | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции. | с отключением |  | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово I цепь с отпайками | 31.07.22 | 04.08.22 | 4 дн 17 ч | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). | с отключением
Объект: ПС 110 кВ Знаменская
ПС 110 кВ Знаменская | В-110 Т-1 | 03.07.22 | 08.07.22 | 5 дн 8 ч | В-РЗА Т-1. | с отключением | с разборкой токовых цепей
ПС 110 кВ Знаменская | 1СШ-110 кВ | 03.07.22 | 08.07.22 | 5 дн 8 ч | В-РЗА Т-1. | с отключением | с разборкой токовых цепей
Объект: ПС 110 кВ ИЗКСМ
ПС 110 кВ ИЗКСМ | 2СШ-110 кВ | 17.07.22 | 22.07.22 | 5 дн 17 ч | В-РЗА Т-2, В-РЗА ТН-2-110. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн
Объект: ПС 110 кВ Изумрудная
ПС 110 кВ Изумрудная | 2СШ-110 кВ | 17.07.22 | 22.07.22 | 5 дн 16 ч | В-РЗА ТН-2-110. | с отключением
ПС 110 кВ Изумрудная | В-110 Т-2 | 17.07.22 | 22.07.22 | 5 дн 16 ч | В-РЗА. | с отключением | с разборкой токовых цепей
ПС 110 кВ Изумрудная | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово I цепь с отпайками | 31.07.22 | 04.08.22 | 4 дн 17 ч | ср.рем. ЛР-110 ввод А. | с отключением
ПС 110 кВ Изумрудная | 1СШ-110 кВ | 31.07.22 | 05.08.22 | 5 дн 17 ч | ср.рем. СР-1-110, ЛР-110 ввод А, ШР-110 Т-1, ТО ТН-1-110, ВВИ ТН-1-110, ОПМ ТН-1-110. | с отключением
ПС 110 кВ Изумрудная | СП-110 | 31.07.22 | 05.08.22 | 5 дн 17 ч | ср.рем. СР-1-110. | с отключением
ПС 110 кВ Изумрудная | В-110 Т-1 | 31.07.22 | 05.08.22 | 5 дн 17 ч | ср.рем. ШР-110 Т-1, ВВИ ШМ-10кв Т-1 (КЛ), ШМ-35кв Т-1 (КЛ). | с отключением
Объект: ПС 110 кВ Рабочая
ПС 110 кВ Рабочая | В-110 Т-1 | 18.07.22 | 21.07.22 | 3 дн 8 ч | В-РЗА ЗДЗ 1СШ 10 кВ, 3СШ 10 кВ. | с отключением
ПС 110 кВ Рабочая | В-110 Т-2 | 25.07.22 | 28.07.22 | 3 дн 8 ч | В-РЗА ЗДЗ 2СШ 10 кВ, 4СШ 10 кВ. | с отключением
Объект: ПС 110 кВ Спутник
ПС 110 кВ Спутник | 1СШ 110 кВ | 17.07.22 | 22.07.22 | 5 дн 16 ч | тек.рем. СР-Б-110, тек.рем. Т-1, ср.рем. ОД и КЗ-110 Т-1. | с отключением |  | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Спутник | СП-110 | 17.07.22 | 22.07.22 | 5 дн 16 ч | тек.рем. СР-Б-110. | с отключением |  | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн
Объект: ПС 110 кВ Цимлянская
ПС 110 кВ Цимлянская | В-110 Т-2(Т-3) | 26.06.22 | 01.07.22 | 5 дн 21 ч | В-РЗА. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Цимлянская | 1СШ 110 кВ | 03.07.22 | 08.07.22 | 5 дн 8 ч | Ср.рем. ШР-110 Т-1, тек.рем. Т-1, РБ-6 Т-1, ОПМ Т-1, тек.рем. ТР-110 Т-1, ВВИ Вводы 110 Т-1, ШМ-6 Т-1, РБ-6 Т-1, ОПМ Ввод 110 Т-1. | с отключением |  | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Цимлянская | В-110 Т-1 | 03.07.22 | 08.07.22 | 5 дн 8 ч | Ср.рем. ШР-110 Т-1. | с отключением |  | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Цимлянская | 2СШ 110 кВ | 24.07.22 | 29.07.22 | 5 дн 8 ч | Тек.рем. Т-2,Т-3, тек.рем. В-2-6 Т-2, В-4-6 Т-2, РБ-6 Т-2, ОПМ. | с отключением |  | 28.07.22 | 02.08.22 | 6 дн
ПС 110 кВ Цимлянская | В-110 Т-2(Т-3) | 24.07.22 | 29.07.22 | 5 дн 8 ч | тек.рем. | с отключением |  | 28.07.22 | 02.08.22 | 6 дн
Объект: ПС 220 кВ Байкальская
ПС 220 кВ Байкальская | АТ-2 | 19.06.22 | 29.07.22 | 40 дн 8 ч | Кап. рем. АТ-2, тек. рем. ТР-220 АТ-2, ВВИ ЛТР АТ-2, ВВИ ОПН-10 ЛТР АТ-2, ВВИ ШМ-10 ЛТР АТ-2, тек. рем. Р-10 АТ-2. | с отключением |  | 20.06.22 | 29.07.22 | 40 дн
ПС 220 кВ Байкальская | В-220 АТ-2 | 19.06.22 | 29.07.22 | 40 дн 8 ч | В-РЗА ВЛ №202, тек. рем. ТР-220 АТ-2. | с отключением | с разборкой токовых цепей
ПС 220 кВ Байкальская | ВЛ 220 кВ Иркутская ГЭС – Ново-Иркутская ТЭЦ II цепь с отпайкой на ПС Байкальская (ВЛ-202) | 19.06.22 | 29.07.22 | 40 дн 8 ч | на время кап.ремонта АТ-2 на ПС 220 кВ Байкальская. | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Байкальская | В-110 АТ-2 | 19.06.22 | 29.07.22 | 40 дн 8 ч | Тек. рем. | с отключением
ПС 220 кВ Байкальская | 2сш-220 кВ | 28.06.22 | 08.07.22 | 10 дн 8 ч | Тек. рем. ЛР-220 №202. | с отключением
Объект: ПС 220 кВ Ново-Ленино
ПС 220 кВ Ново-Ленино | В-110 Пивзавод | 26.06.22 | 01.07.22 | 5 дн 21 ч | В-РЗА, тек.рем. ЛР-110 Пивзавод, ВВИ В-110 Пивзавод. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Ново-Ленино | ВЛ 110 кВ Пивзавод – Ново-Ленино с отпайками | 29.06.22 | 01.07.22 | 3 дн | на время вывода в ремонт В-110 Пивзавод на ПС 220 кВ Ново-Ленино. | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Ново-Ленино | ШСВ-110 | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | тек.рем., ОПМ. | с отключением |  | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Ново-Ленино | ТН-2-220 | 24.07.22 | 29.07.22 | 5 дн 8 ч | ср.рем. ШР-220 ТН-2. | с отключением |  | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Ново-Ленино | 2СШ-220 кВ | 24.07.22 | 29.07.22 | 5 дн 8 ч | ср.рем. ШР-220 ТН-2. | с отключением |  | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Ново-Ленино | В-110 АТ-2 | 24.07.22 | 29.07.22 | 5 дн 8 ч | тек.рем. | с отключением |  | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Ново-Ленино | АТ-2 | 24.07.22 | 29.07.22 | 5 дн 8 ч | тек.рем., ОПМ Ввод-220 АТ-2. | с отключением |  | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Ново-Ленино | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 2 с отпайками (ВЛ-204) | 24.07.22 | 29.07.22 | 5 дн 8 ч | на время вывода в ремонт АТ-2. | без отключения | не в транзите
Объект: ПС 220 кВ Правобережная
ПС 220 кВ Правобережная | 2 СШ-220 кВ | 26.06.22 | 01.07.22 | 5 дн 8 ч | тек. рем. ЛР-220 Ново-Иркутская Б, ср. рем. ШР-220 АТ-2. | с отключением |  | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Правобережная | В-220 АТ-2 | 26.06.22 | 01.07.22 | 5 дн 8 ч | ср. рем. ШР-220 АТ-2. | с отключением |  | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Правобережная | АТ-2 | 26.06.22 | 01.07.22 | 5 дн 8 ч | Тек. рем. АТ-2, ОПМ, тек. рем.РР-3-10 АТ-2, тек. рем. РР-4-10 АТ-2. | с отключением |  | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Правобережная | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная (ВЛ 220 кВ НИТЭЦ – Правобережная-Б) | 28.06.22 | 01.07.22 | 4 дн | на время вывода в ремонт АТ-2. | без отключения | не в транзите
Объект: ПС 220 кВ Шелехово
ПС 220 кВ Шелехово | Т-1 | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | тек.рем., ОПМ Ввод 110 Т-1. | с отключением |  | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Шелехово | 1СШ 110 кВ | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | тек.рем. ШР-110 АТ-9, ШР-110 ГЭС А, ШР-110 Т-7, ШР-110 ЭТЦ Т-2. | с отключением |  | 04.07.22 | 07.07.22 | 4 дн
ПС 220 кВ Шелехово | ВЛ 110 кВ Шелехово – Рассоха | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | на время вывода 1СШ 110 кВ. | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Шелехово | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово I цепь с отпайками | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | на время вывода 1СШ 110 кВ, В-110 ГЭС А. | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Шелехово | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово III цепь с отпайками | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | на время вывода 1СШ 110 кВ, В-110 ГЭС В. | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Шелехово | В-110 Т-1 | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | ТО. | с отключением |  | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Шелехово | ОВ-110 | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | Для замены В-110 Луговая Б на время вывода 1СШ 110 кВ. | без отключения |  | 04.07.22 | 07.07.22 | 4 дн
ПС 220 кВ Шелехово | В-110 ГЭС «В» | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | В-РЗА. | с отключением | с переводом на ОВ | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Шелехово | В-110 ГЭС А | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | тек.рем. ШР-110 ГЭС А. | с отключением |  | 04.07.22 | 07.07.22 | 4 дн
ПС 220 кВ Шелехово | АТ-9 | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | на время вывода 1СШ 110 кВ, В-110 АТ-9. | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Шелехово | В-110 АТ-9 | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | тек.рем. ШР-110 АТ-9. | с отключением |  | 04.07.22 | 07.07.22 | 4 дн
ПС 220 кВ Шелехово | ОСШ 110 кВ | 07.07.22 | 08.07.22 | 2 дн | тек.рем. ОР-110 Луговая Б. | с отключением
ПС 220 кВ Шелехово | ОСШ 110 кВ | 31.07.22 | 04.08.22 | 4 дн 17 ч | тек.рем. ОР-110 ГЭС А. | с отключением
ПС 220 кВ Шелехово | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово I цепь с отпайками | 31.07.22 | 04.08.22 | 4 дн 17 ч | тек.рем. ОР-110 ГЭС А. | с отключением
Объект: ПС 500 кВ Ключи
ПС 500 кВ Ключи | ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | на время К-РЗА В-220 БЦБК. | без отключения | не в транзите
ПС 500 кВ Ключи | В-220 БЦБК | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | К-РЗА. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Ключи | АТ-3 | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | тек.рем. АТ-3, ТО ТН-220 АТ-3. | с отключением |  | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Ключи | В-220 АТ-3 | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | ТО В-220 АТ-3, ТО ТН-220 АТ-3. | с отключением |  | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Ключи | ВЛ 220 кВ Гусиноозёрская ГРЭС – Ключи (ВЛ-582) | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | на время В-РЗА В-220 ВЛ-582. | с отключением
ПС 500 кВ Ключи | В-220 АТ-2 | 25.07.22 | 05.08.22 | 12 дн | В-РЗА. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 25.07.22 | 05.08.22 | 12 дн
ПС 500 кВ Ключи | В-АТ-2-566 | 25.07.22 | 05.08.22 | 12 дн | В-РЗА. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 25.07.22 | 05.08.22 | 12 дн
ПС 500 кВ Ключи | АТ-2 | 25.07.22 | 05.08.22 | 12 дн | В-РЗА, тек.рем. АТ-2, ВВИ Вводы 220-500 АТ-2. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 25.07.22 | 05.08.22 | 12 дн
ПС 500 кВ Ключи | В-220 ВЛ-582 | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | В-РЗА. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Ключи | В-500 АТ-2 | 25.07.22 | 05.08.22 | 12 дн | В-РЗА. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 25.07.22 | 05.08.22 | 12 дн