## ВЭС все ЗЦП
Перечень центров питания, не имеющих ограничения на технологическое присоединение дополнительной мощности
[19 empty] | Место расположения центра питания |  |  | Географические координаты центра питания (WGS 84- градусы с десятичными долями)
Объект | 500 кВ | 220кВ | 110кВ | 35 кВ | Установленная мощность | Максимальная потребляемая мощность (загрузка) по данным контрольного замера в 2020-2021г | Мощность по договорам ТП по стороне 6-10 кВ | Мощность по заключенным договорам ТП | Загрузка с учетом реализации договоров | Разрешенная мощность по АГО 0-670 кВт | Разрешенная мощность по АГО от 670 кВт и выше | Разрешенная мощность по АГО суммарно | Загрузка при отключении одного из трансформаторов с учетом ТУ и договоров |  | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей(105%) | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей и заключенных договор ТП(105%) | Планируемый резерв мощности с учётом присоединённых потребителей, заключенных договоров ТП и реализации инвестиционных программ по состоянию на конец года | Резерв мощности с учётом наличия свободной мощности вышестоящего центра питания | Муниципальное образование | Город/Населённый пункт | Район(только для городов) | Широта | Долгота | Примечания
[5 empty] | МВА | МВА | МВт | МВт | МВА | МВт | МВт | МВт | МВА | % | МВА
Зона обслуживания Восточных электрических сетей
Все центры питания Восточных электрических сетей не имеют резервов свободной мощности

## ЗЭС все ЗЦП
Перечень центров питания, не имеющих ограничений на технологическое присоединение дополнительной мощности
[18 empty] | Место расположения центра питания |  |  | Географические координаты центра питания (WGS 84- градусы с десятичными долями)
Объект | 500 кВ | 220кВ | 110кВ | 35 кВ | Установленная мощность | Максимальная потребляемая мощность (загрузка) по данным контрольного замера в 2019-2020г | Мощность по договорам ТП по стороне 6-10 кВ | Мощность по заключенным договорам ТП | Загрузка с учетом реализации договоров | Разрешенная мощность по АГО 0-670 кВт | Разрешенная мощность по АГО от 670 кВт и выше | Разрешенная мощность по АГО суммарно | Загрузка при отключении одного из трансформаторов с учетом ТУ и договоров |  | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей(105%) | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей и заключенных договор ТП(105%) | Планируемый резерв мощности с учётом присоединённых потребителей, заключенных договоров ТП и реализации инвестиционных программ по состоянию на конец года | Муниципальное образование | Город/Населённый пункт | Район(только для городов) | Широта | Долгота | Примечания
[5 empty] | МВА | МВА | МВт | МВт | МВА | МВт | МВт | МВт | МВА | % | МВА
Зона обслуживания Западных электрических сетей
Все центры питания Западных электрических сетей не имеют резервов свободной мощности

## СЭС
Перечень центров питания, не имеющих ограничения на технологическое присоединение дополнительной мощности
Объект | 500кВ | 220 кВ | 110кВ | 35кВ | Установ-ленная мощность | Максимальная потребляемая мощность (загрузка) по данным 2020-2021г | Мощность по договорам ТП по стороне 6-10 кВ | Мощность по заключенным договорам ТП | Загрузка с учетом реализации договоров | Разрешенная мощность по АГО (от 0 - до 670 кВт) | Разрешенная мощность по АГО (от 670 кВт и выше) | Разрешенная мощность по АГО (от 670 кВт и выше) | Загрузка при отключении одного из трансформаторов с учетом ТУ и договоров |  | Резерв мощности с учетом присоединенных потребителей (105%) | Резерв мощности с учетом присоединенных потребителей и заключенных договоров ТП (105%) | Планируемый резерв мощности с учётом присоединённых потребителей, заключенных договоров ТП и реализации инвестиционных программ по состоянию на конец года | Резерв мощности с учётом наличия свободной мощности вышестоящего центра питания | Место расположения центра питания |  |  | Географические координаты центра питания (WGS 84-градусы с дес.долями) |  | Примечания | Процент реализации техусловий, % | Процент ввода мощности по договорам, % | Резерв мощности (1-й столбец), % | Резерв мощности (2-й столбец), % |  |  |  |  | Мощность
[19 empty] | Муниципальное образование | Город/ Населён-ный пункт | Район (только для городов) | Широта | Долгота
[5 empty] | МВА | МВА | МВт | МВт | МВА | МВт | МВт | МВт | МВА | % | МВА | МВА | МВА | [11 empty] | 500 | 220 | 110 | 35 | 500 | 220 | 110 | 35
[11 empty] | Зона обслуживания Северных электрических сетей | [13 empty] | 0 | 100 | 105 | 140
;uuu | * | * | * | * | * |  |  | *
БЛПК |  | 220/110/10 |  |  | 400 | 106.6 | 88.052 | 88.052 | 194.652 | 0.014 | 62.55 | 62.564 | [6 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Центральный | 52.419 | 104.1946 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 400
АТ-1 |  |  |  |  | 200 | 53.6 | [6 empty] | 194.652 | 97.326 | 103.4 | 15.348 | 15.348 | 15.348
АТ-2 |  |  |  |  | 200 | 53
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ БЛПК | *
Южная |  |  | 110/10 |  | 30 | 17.1 | 0.019 | 0.019 | 17.119 | 0 | 28.5131 | 28.5131 | [6 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Центральный | 56.1442 | 101.6225 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 30
Т-1 |  |  |  |  | 15 | 8.7 | [6 empty] | 17.119 | 57.0633 | 14.4 | 14.381 | 14.381 | 14.381
Т-2 |  |  |  |  | 15 | 8.4 | [6 empty] | 17.119 | 55.2226 | 15.45 | 15.431 | 15.431 | 15.431
Т-3 |  |  |  |  | 16 | 0
;up | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ БЛПК | *
Городская |  |  | 110/35/10 |  | 90.5 | 28.5 | 11.008 | 11.008 | 39.508 | 0 | 22.139 | 22.139 | [6 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Центральный | 56.1582 | 101.58 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 90.5
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 12.3 | [6 empty] | 39.508 | 79.016 | 24 | 12.992 | 12.992 | 12.992
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 16.2 | [6 empty] | 39.508 | 60.3176 | 40.275 | 29.267 | 29.267 | 29.267
Т-3 |  |  |  |  | 40.5 | 0
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Городская | *
Чекановская |  |  |  | 35/6 | 5.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 0 | 2.28 | 2.28 | [6 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Чекановский | 56.1612 | 101.4975 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 5.6
Т-1 |  |  |  |  | 5.6 | 1.1 | [6 empty] | 2.2 | 39.2857 | 4.78 | 3.68 | 3.68 | 3.68
| * | * | * | * | * |  |  | *
Заводская |  | 220/110/10 |  |  | 126 | 39.7 | 22.23 | 20.73 | 60.43 | 0.715 | 8.2644 | 8.9794 | [6 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Гидростроитель | 56.1711 | 101.5441 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 126
АТ-1 |  |  |  |  | 63 | 22.9 | [6 empty] | 60.43 | 95.9206 | 26.45 | 0.01 | 0.01 | 0.01
АТ-2 |  |  |  |  | 63 | 16.8
40
16
;u ;uuu | * | * | * | * | * |  |  | *
СПП |  | 220/35/6 |  |  | 50 | 14.2 | 0.25 | 1.7861 | 15.9861 | 4.406 | 6.21 | 10.616 | [6 empty] | Иркутская область, Братский район | Седановский переключательный пункт |  | 56.9364 | 101.2737 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 50
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 5.9 | [6 empty] | 15.9861 | 63.9444 | 12.05 | 10.2639 | 10.2639 | 10.2639
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 8.3
T ;up | * | * | * | * | * |  |  | *
Джижива |  | 220/35 |  |  | 25 | 1.3 | 1.35 | 1.356 | 2.656 | 0 | 2.5 | 2.5 | [6 empty] | Иркутская область, Чунский р-н | п. Джижива |  | 57.3419 | 100.0121 | Резерв указан с учетом наличия свободной мощности на Седановский ПП 220 кВ | [5 empty] | 1 |  |  |  | 25
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 1.3 | [6 empty] | 2.656 | 10.624 | 24.95 | 23.594 | 23.594 | 10.2639
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Джижива | *
Червянка |  |  |  | 35/10 | 1.8 | 0.3 | 0.006 | 0.006 | 0.306 | 1.756 | 0 | 1.756 | [6 empty] | Иркутская область, Чунский р-н | п. Червянка |  | 57.3908 | 99.3248 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1.8
Т-1 |  |  |  |  | 1.8 | 0.3 | [6 empty] | 0.306 | 17 | 1.59 | 1.584 | 1.584 | 1.584
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ СПП | *
Седаново |  |  |  | 35/6 | 6.3 | 1.9 | 0.445 | 0.445 | 2.345 | 0.01 | 0.51 | 0.52 | [6 empty] | Иркутская область, Усть-Илимский р-н. | п. Седаново |  | 56.5851 | 101.1851 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 6.3
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 1.9 | [6 empty] | 2.345 | 37.2222 | 4.715 | 4.27 | 4.27 | 4.27
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ СПП | *
Кашима |  |  |  | 35/6 | 12.6 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 3.2 | 3.2 | [6 empty] | Иркутская область, Усть-Илимский р-н. | с. Подъеланка |  | 57.0453 | 101.3841 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 12.6
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 2.3 | [6 empty] | 2.3 | 36.5079 | 4.315 | 4.315 | 4.315 | 4.315
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 0
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ СПП | *
Подъеланка |  |  |  | 35/10 | 3.2 | 0.3 | 0.074 | 0.074 | 0.374 | 2.64 | 0 | 2.64 | [6 empty] | Иркутская область, Усть-Илимский р-н. | с. Подъеланка |  | 57.051 | 101.3858 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 3.2
Т-1 |  |  |  |  | 1.6 | 0.1 | [6 empty] | 0.374 | 23.375 | 1.38 | 1.306 | 1.306 | 1.306
Т-2 |  |  |  |  | 1.6 | 0.2
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ СПП | *
Ершово |  |  |  | 35/6 | 1.6 | 0.4 | 0.125 | 0.125 | 0.525 | 0.749 | 0 | 0.749 | [6 empty] | Иркутская область, Усть-Илимский р-н. | п. Ершово |  | 57.1514 | 102.2453 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1.6
Т-1 |  |  |  |  | 1.6 | 0.4 | [6 empty] | 0.525 | 32.8125 | 1.28 | 1.155 | 1.155 | 1.155
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ СПП | *
Эдучанка |  |  |  | 35/6 | 2.5 | 1.2 | 0.037 | 0.037 | 1.237 | 0.989 | 0 | 0.989 | [6 empty] | Иркутская область, Усть-Илимский р-н. | п. Эдучанка |  | 57.3671 | 102.1615 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2.5
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 1.2 | [6 empty] | 1.237 | 49.48 | 1.425 | 1.388 | 1.388 | 1.388
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ СПП | *
Н-Эдучанка |  |  |  | 35/6 | 2.5 | 1.1 | 0.106 | 0.106 | 1.206 | 1.601 | 0 | 1.601 | [6 empty] | Иркутская область, Усть-Илимский р-н. | п. Эдучанка |  | 57.3616 | 102.1323 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2.5
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 1.1 | [6 empty] | 1.206 | 48.24 | 1.525 | 1.419 | 1.419 | 1.419
;u ;uuu | * | * | * | * | * |  |  | *
Рудногорская |  | 220/110/35 |  |  | 126 | 44.9 | 0 | 8.455 | 53.355 | 0 | 123.812 | 123.812 | [6 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Рудногорск |  | 57.1649 | 103.4436 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 126
Т-1 |  |  |  |  | 63 | 25.1 | [6 empty] | 53.355 | 84.6905 | 21.25 | 12.795 | 12.795 | 12.795
Т-2 |  |  |  |  | 63 | 19.8
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Рудногорская | *
Ждановская |  |  | 110/10 |  | 12.6 | 4.1 | 0.84079 | 0.84079 | 4.9408 | 9.475 | 3 | 12.475 | [6 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Рудногорск |  | 57.1629 | 103.443 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 12.6
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 1.5 | [6 empty] | 4.9408 | 78.4252 | 2.515 | 1.6742 | 1.6742 | 1.6742
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 2.6
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Рудногорская | *
Карьер |  |  | 110/10 |  | 26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 1.33 | 0 | 2.6 | 2.6 | [6 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Янгель |  | 57.3495 | 103.3858 | Резерв указан с учетом наличия свободной мощности на ПС 220 кВ Рудногорская | [6 empty] | 1 |  |  |  | 26
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 1.3 | [6 empty] | 1.33 | 8.3125 | 15.5 | 15.47 | 15.47 | 12.795
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 0
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Рудногорская | *
ЛДК Игирма |  |  | 110/10 |  | 32 | 6.2 | 7.7 | 7.7 | 13.9 | 0 | 10 | 10 | [6 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Новая Игирма |  | 57.8146 | 103.5542 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 32
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 2.9 | [6 empty] | 13.9 | 86.875 | 10.6 | 2.9 | 2.9 | 2.9
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 3.3
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Рудногорская | *
Н-Илимская |  |  | 110/10/6 |  | 50 | 3.8 | 0.086 | 0.086 | 3.886 | 5.365 | 16.35 | 21.715 | [6 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Новоилимск |  | 57.176 | 103.4138 | Резерв указан с учетом наличия свободной мощности на ПС 220 кВ Рудногорская | [6 empty] | 1 |  |  |  | 50
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 1.5 | [6 empty] | 3.886 | 15.544 | 22.45 | 22.364 | 22.364 | 12.795
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 2.3
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Рудногорская | *
Березняки |  |  | 110/35/6 |  | 32 | 5.8 | 0.97175 | 0.97175 | 6.7717 | 5.513 | 13.53 | 19.043 | [6 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Березняки |  | 56.5637 | 103.3596 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 32
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 1.2 | [6 empty] | 6.7717 | 42.3234 | 11 | 10.0282 | 10.0282 | 10.0282
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 4.6
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Березняки | *
Дальний |  |  |  | 35/10 | 3.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.85 | 2 | 2.85 | [6 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Дальний |  | 57.215 | 102.4694 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 3.2
Т-1 |  |  |  |  | 1.6 | 0.2 | [6 empty] | 0.2 | 12.5 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48
Т-2 |  |  |  |  | 1.6 | 0
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Березняки | *
Заморский |  |  |  | 35/10 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.28 | 0 | 0.28 | [6 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Заморский |  | 57.5093 | 103.1274 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2
Т-1 |  |  |  |  | 1 | 0.3 | [6 empty] | 0.3 | 30 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Т-2 |  |  |  |  | 1 | 0
| * | * | * | * |  |  |  | *
Шестаково |  |  |  | 27,5/6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 2.07 | 3.43 | [6 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Шестаково |  | 56.2959 | 103.5744 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1.6
Т-1 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68
| * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от УИТЭЦ | *
Вереинская |  |  |  | 35/10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 4.5 | [6 empty] | Иркутская обл., Усть-Илимский р-н. | п. Невон |  | 58.0506 | 102.7228 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 20
Т-1 |  |  |  |  | 10 | 0 | [6 empty] | 1 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 1
;uuu | * | * | * | * | * |  |  | *
Лена |  | 220/110/35/10/6 |  |  | 250 | 103.6 | 26.9977 | 26.9977 | 130.5977 | 0.878 | 43.082 | 43.96 | [6 empty] | Иркутская область | г. Усть-Кут | ул. Чернышевского 23а | 56.8016 | 105.7738 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 250
АТ-1 |  |  |  |  | 125 | 52.4 | [6 empty] | 130.5977 | 104.4782 | 27.65 | 0.65225 | 0.65225 | 0.65225
АТ-2 |  |  |  |  | 125 | 51.2
Т-3 |  |  |  |  | 25 | 14.3 | [27 empty] | 90
Т-4 |  |  |  |  | 25 | 18.9
Т-5 |  |  |  |  | 40 | 0
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Лена | *
Осетрово |  |  | 110/10 |  | 32 | 14.7 | 0.23482 | 0.23482 | 14.9348 | 1.42 | 17.208 | 18.628 | [6 empty] | Иркутская область | г. Усть-Кут | северо-восток от вокзала ст.Лена | 56.7894 | 105.7513 | Резерв указан с учетом наличия свободной мощности на ПС 220 кВ Лена | [6 empty] | 1 |  |  |  | 32
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 5.2 | [6 empty] | 14.9348 | 93.3426 | 2.1 | 1.8652 | 1.8652 | 0.65225
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 9.5
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Лена | *
ЦРММ |  |  | 110/10 |  | 2.5 | 0.8 | 0.98 | 0.98 | 1.78 | 1.261 | 0 | 1.261 | [6 empty] | Иркутская область | г. Усть-Кут | северо-запад от Усть-Кутского МПК | 56.8194 | 105.8285 | Резерв указан с учетом наличия свободной мощности на ПС 220 кВ Лена | [6 empty] | 1 |  |  |  | 2.5
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.8 | [6 empty] | 1.78 | 71.2 | 1.825 | 0.845 | 0.845 | 0.65225
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Лена | *
Подымахино |  |  | 110/10 |  | 12.6 | 1 | 0.373 | 0.373 | 1.373 | 1.608 | 0 | 1.608 | [6 empty] | Иркутская обл., Усть-Кутский р-н. | п. Казарки |  | 57.0065 | 106.1841 | Резерв указан с учетом наличия свободной мощности на ПС 220 кВ Лена | [6 empty] | 1 |  |  |  | 12.6
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 0.8 | [6 empty] | 1.373 | 21.7937 | 5.615 | 5.242 | 5.242 | 0.65225
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 0.2
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Лена | *
Верхнемарково |  |  | 110/10 |  | 20 | 3 | 6.55 | 6.55 | 9.55 | 0.708 | 0.85 | 1.558 | [6 empty] | Иркутская обл., Усть-Кутский р-н. | п. Верхнемарково |  | 57.3292 | 107.0193 | По 3 кат. надежн. Резерв указан с учетом наличия свободной мощности на ПС 220 кВ Лена | [6 empty] | 1 |  |  |  | 20
Т-1 |  |  |  |  | 10 | 1 | [6 empty] | 9.55 | 95.5 | 7.5 | 0.95 | 0.95 | 0.65225
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 2
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Лена | *
Макарово |  |  | 110/10 |  | 6.3 | 1.6 | 1.058 | 1.058 | 2.658 | 1.334 | 0 | 1.334 | [6 empty] | Иркутская область, Киренский р-н. | с. Макарово |  | 57.5016 | 107.9003 | По 3 кат. надежн. Резерв указан с учетом наличия свободной мощности на ПС 220 кВ Лена | [6 empty] | 1 |  |  |  | 6.3
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 1.6 | [6 empty] | 2.658 | 42.1905 | 5.015 | 3.957 | 3.957 | 0.65225
;uuu | * | * | * | * | * |  |  | *
Киренга |  | 220/110/35/10 |  |  | 126 | 29.5 | 0 | 0.336 | 29.836 | 1.595 | 23.879 | 25.474 | [6 empty] | Иркутская область, Казачинско - Ленский р-н. | п. Магистральный |  | 56.1609 | 107.454 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 126
АТ-1 |  |  |  |  | 63 | 15.4 | [6 empty] | 29.836 | 47.3587 | 36.65 | 36.314 | 36.314 | 36.314
АТ-2 |  |  |  |  | 63 | 14.1
| * | * | * | * | * |  |  | *
Киренга |  |  |  |  | 32 | 15.7 | 0.336 | 0.336 | 16.036 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Иркутская область, Казачинско - Ленский р-н. | п. Магистральный |  | 56.1609 | 107.454
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 7.9 | [6 empty] | 16.036 | 100.225 | 1.1 | 0.764 | 0.764 | 0.764
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 7.8
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Киренга | *
Казачинская |  |  |  | 35/10 | 12.6 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 4.881 | 4.881 | [6 empty] | Иркутская область, Казачинско - Ленский р-н. | п. Окунайка |  | 56.2662 | 107.581 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 12.6
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 1.9 | [6 empty] | 5.1 | 80.9524 | 1.515 | 1.515 | 1.515 | 1.515
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 3.2
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Киренга | *
Небель |  |  |  | 35/10 | 8 | 0.6 | 0.002 | 0.002 | 0.602 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | [6 empty] | Иркутская область, Казачинско - Ленский р-н. | п. Небель |  | 56.354 | 107.1107 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 8
Т-1 |  |  |  |  | 4 | 0.3 | [6 empty] | 0.602 | 15.05 | 3.6 | 3.598 | 3.598 | 3.598
Т-2 |  |  |  |  | 4 | 0.3
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Киренга | *
Окунайка |  |  |  | 35/10 | 14 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0.638 | 1.4 | 2.038 | [6 empty] | Иркутская область, Казачинско - Ленский р-н. | п. Окунайка |  | 55.9794 | 107.5711 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 14
Т-1 |  |  |  |  | 4 | 1.2 | [6 empty] | 1.2 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 0
| * | * | * | * |  |  |  | *
Талая |  |  |  | 35/0,4 | 0.16 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.12 | 0 | 0.12 | [6 empty] | Иркутская область, Казач-Ленский р-н. | п. Талый |  | 55.7025 | 107.8232 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0.16
Т-1 |  |  |  |  | 0.16 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 62.5 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068
;uuu | * | * | * | * | * |  |  | *
Покосное |  | 220/35/10 |  |  | 70 | 27.2 | 1.3915 | 1.3915 | 28.5915 | 37.431 | 9.952 | 47.383 | [6 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Покосное |  | 55.5392 | 101.0625 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 70
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 16.6 | [6 empty] | 28.5915 | 63.5367 | 20.05 | 18.6585 | 18.6585 | 18.6585
Т-2 |  |  |  |  | 20 | 10.6 | [6 empty] | 28.5915 | 57.183 | 25.3 | 23.9085 | 23.9085 | 23.9085
Т-3 |  |  |  |  | 25 | 0
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | *
Александровка |  |  |  | 35/10 | 8 | 1.5 | 0.345 | 0.345 | 1.845 | 1.894 | 0 | 1.894 | [6 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Александровка |  | 55.4283 | 100.9189 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 8
Т-1 |  |  |  |  | 4 | 0 | [6 empty] | 1.845 | 46.125 | 2.7 | 2.355 | 2.355 | 2.355
Т-2 |  |  |  |  | 4 | 1.5
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | *
Большеокинск |  |  |  | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 0.424 | 0.424 | 2.024 | 1.921 | 0 | 1.921 | [6 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Большеокинск |  | 55.7475 | 101.7333 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 4.1
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 1 | [6 empty] | 2.024 | 80.96 | 1.025 | 0.601 | 0.601 | 0.601
Т-2 |  |  |  |  | 1.6 | 0.6
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | *
Добчур |  |  |  | 35/10 | 1.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | Иркутская область, Братский район | п. Добчур |  | 55.3356 | 101.15 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1.6
Т-1 |  |  |  |  | 1.6 | 0.7 | [6 empty] | 0.7 | 43.75 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | *
Калтук |  |  |  | 35/10 | 12.6 | 2.2 | 0.26375 | 0.26375 | 2.4638 | 9.891 | 2 | 11.891 | [6 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Калтук |  | 55.6722 | 101.7436 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 12.6
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 0.8 | [6 empty] | 2.4638 | 39.1071 | 4.415 | 4.1513 | 4.1513 | 4.1513
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 1.4
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | *
Кардой |  |  |  | 35/10 | 12.6 | 1.8 | 0.164 | 0.164 | 1.964 | 4.487 | 2.667 | 7.154 | [6 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Казарки |  | 55.2147 | 100.5919 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 12.6
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 0.5 | [6 empty] | 1.964 | 31.1746 | 4.815 | 4.651 | 4.651 | 4.651
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 1.3
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | *
Ключи-Булак |  |  |  | 35/10 | 6.3 | 1.6 | 0.3542 | 0.3542 | 1.9542 | 2.155 | 0 | 2.155 | [6 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Ключи-Булак |  | 55.5258 | 101.7072 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 6.3
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 1.6 | [6 empty] | 1.9542 | 31.019 | 5.015 | 4.6608 | 4.6608 | 4.6608
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | *
Кобь |  |  |  | 35/10 | 5 | 0.5 | 0.146 | 0.146 | 0.646 | 0.844 | 0.685 | 1.529 | [6 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Кобь |  | 55.4372 | 101.3353 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 5
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.5 | [6 empty] | 0.646 | 25.84 | 2.125 | 1.979 | 1.979 | 1.979
Т-2 |  |  |  |  | 2.5 | 0
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | *
Куватка |  |  |  | 35/10 | 3.4 | 0.5 | 0.0302 | 0.0302 | 0.5302 | 1.382 | 0 | 1.382 | [6 empty] | Иркутская область, Братский район | д. Куватка |  | 55.5067 | 101.9611 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 3.4
Т-1 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | [6 empty] | 0.5302 | 33.1375 | 1.18 | 1.1498 | 1.1498 | 1.1498
Т-2 |  |  |  |  | 1.8 | 0.5
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | *
Леоново |  |  |  | 35/10 | 2.5 | 0.5 | 0.154 | 0.154 | 0.654 | 0.14 | 0 | 0.14 | [6 empty] | Иркутская область, Братский район | д. Леонова |  | 55.5622 | 101.4786 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2.5
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.5 | [6 empty] | 0.654 | 26.16 | 2.125 | 1.971 | 1.971 | 1.971
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | *
Октябрьская |  |  |  | 35/10 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.2 | [6 empty] | Иркутская область, Братский район | д. Октябрьская |  | 55.2661 | 102.2367 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
Т-1 |  |  |  |  | 1 | 0.01 | [6 empty] | 0.01 | 1 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | *
Тангуй |  |  |  | 35/10 | 8 | 3.4 | 0.419 | 0.419 | 3.819 | 4.694 | 0.8 | 5.494 | [6 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Тэмь |  | 55.3797 | 101.0481 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 8
Т-1 |  |  |  |  | 4 | 1.8 | [6 empty] | 3.819 | 95.475 | 0.8 | 0.381 | 0.381 | 0.381
Т-2 |  |  |  |  | 4 | 1.6
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | *
Тэмь |  |  |  | 35/10 | 4.1 | 1.1 | 0.146 | 0.146 | 1.246 | 1.393 | 0 | 1.393 | [6 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Тэмь |  | 55.3397 | 100.7342 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 4.1
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | [6 empty] | 1.246 | 49.84 | 1.525 | 1.379 | 1.379 | 1.379
Т-2 |  |  |  |  | 1.6 | 1.1
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | *
Харанжино |  |  |  | 35/10 | 2.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 | 2 | 2.2 | [6 empty] | Иркутская область, Братский район | п. Харанжино |  | 55.4044 | 101.8947 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2.5
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.7 | [6 empty] | 0.7 | 28 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925

## ЦЭС
Перечень центров питания, не имеющих ограничения на технологическое присоединение дополнительной мощности
[19 empty] | Место расположения центра питания |  |  | Географические координаты центра питания (WGS 84- градусы с десятичными долями)
Объект | 500кВ | 220кВ | 110кВ | 35 кВ | Установленная мощность | Максимальная потребляемая мощность (загрузка) по данным контрольного замера 2020-2021г | Мощность по договорам ТП по стороне 6-10 кВ | Мощность по заключенным договорам ТП | Загрузка с учетом реализации ТУ и договоров | Разрешенная мощность по АГО 0-670 кВт | Разрешенная мощность по АГО от 670 кВт и выше | Разрешенная мощность по АГО суммарно | Загрузка при отключении одного из трансформаторов с учетом ТУ и договоров | Загрузка при отключении одного из трансформаторов с учетом ТУ и договоров | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей(105%) | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей и заключенных договоров ТП(105%) | Планируемый резерв мощности с учётом присоединённых потребителей, заключенных договоров ТП и реализации инвестиционных программ по состоянию на конец года | Резерв мощности с учётом наличия свободной мощности вышестоящего центра питания | Муниципальное образование | Город/Населённый пункт | Район(только для городов) | Широта | Долгота | Примечание
[5 empty] | МВА | МВА | МВТ | МВТ | МВА | МВТ | МВТ | МВТ | МВА | % | МВА | МВА | МВА | МВА
Зона обслуживания Центральных электрических сетей
Иркутская(ГПП-1, ГПП-2) | 500/220/110/35/10/6 |  |  |  | 2301 | 869.64 | 8.798 | 108.395 | 978.035 |  |  |  | 978.035 | 42.5048 | 705.36 |  |  |  | Иркутская область | г. Ангарск | Южный массив, квартал 2: ГПП-1 - строение 2; ГПП-2 - строение 3
АТ-8 |  |  |  |  | 801 | 269.44 | 8.798 |  |  |  |  | 472.15
АТ-9 |  |  |  |  | 750 | 297.94
АТ-10 |  |  |  |  | 750 | 302.26
Подстанции 220-35 кВ, питающиеся от ПС 500/220/110/35/10/6 кВ Иркутская
Прибрежная |  |  | 110/35/6 |  | 80 | 13.681 | 19.802 | 19.802 | 33.483 | 0 | 17.193 | 12.628 | [6 empty] | Иркутская область | г. Ангарск |  | 52.526319 | 103.846172
Т-1 |  |  |  |  | 40 | 11.467 | 9.209 |  |  | 0 | 11.506 | 6.941 | 33.483 | 83.7075 | 28.319 | 8.517 | 8.517 | 8.517
Т-2 |  |  |  |  | 40 | 2.214 |  |  |  | 0 | 5.687 | 5.687
ПС Юбилейная |  |  | 110/6 |  | 32 | 6.08 | 0.33 | 0.33 | 6.41 | 0.675 | 6.632 | 7.307 | [6 empty] | Иркутская область, Ангарский район | г. Ангарск | база отдыха "Юбилейная" | 52.440907 | 103.748417
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 5.426 |  |  |  | 0.165 | 3.435 | 3.6 | 6.41 | 40.0625 | 10.72 | 10.39 | 10.39 | 10.39
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 0.654 |  |  |  | 0.51 | 3.197 | 3.707
Промышленная |  |  | 110/6 |  | 50 | 10.21 | 6.02 | 6.02 | 16.23 | 1.1 | 21.652 | 21.252 | [6 empty] | Иркутская область, Ангарский р-н, | г. Ангарск | с ю-з стороны территории Ангарского электро-механического завода | 52.513153 | 103.907322
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 6.251 |  |  |  | 0.55 | 10.876 | 9.926 | 16.23 | 64.92 | 16.04 | 10.02 | 10.02
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 3.959 |  |  |  | 0.55 | 10.776 | 11.326
УП-15 |  |  | 220/110/10 |  | 400 | 104.607 | 2.68 | 4.58 | 109.187 | 1.18 | 71.898 | 73.078 | [6 empty] | Иркутская область, Ангарский район | г.Ангарск |  | 52.340880 | 103.532254
Т-1 |  |  |  |  | 200 | 52.507 |  |  |  | 1.18 | 71.898 | 73.078 | 109.187 | 54.5935 | 105.393 | 100.813 | 100.813 | 100.813
Т-2 |  |  |  |  | 200 | 52.1 | [5 empty] | 0
Подстанции 110-35 кВ, питающиеся от ПС 110 кВ ТЭЦ-11
Лесозавод |  |  | 110/10 |  | 40 | 7.063 | 0 | 0 | 7.063 | 0 | 22.509 | 22.509 | [6 empty] | Иркутская область, Усольский р-н, | 1,5 км по направлению на юго-восток от с. Узкий Луг |  | 52.893515 | 103.271507
Т-1 |  |  |  |  | 20 | 3.658 |  |  |  | 0 | 11.255 | 11.255 | 7.063 | 35.315 | 13.937 | 13.937 | 13.937
Т-2 |  |  |  |  | 20 | 3.405 |  |  |  | 0 | 11.254 | 11.254
ПС Белореченская |  |  | 110/35/6 |  | 65 | 40.738 | 1.212 | 1.212 | 41.95 | 1.33 | 17.41 | 23.986 | [6 empty] | Иркутская область, Усольский р-н, | п. Белореченский
Т-1 |  |  |  |  | 40 | 19.953 |  |  |  | 0 | 0 | 4.17 | 41.95 | 104.875 | 1.262 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 20.785 | 0.542 |  |  | 2.406 | 17.41 | 19.816
Подстанции 110-35 кВ, питающиеся от ПС 110 кВ Белореченская
Молодежная |  |  |  | 35/11 | 3.2 | 0.706 | 0 | 0 | 0.706 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | [6 empty] | Иркутская область, Усольский р-н, |  |  |  |  | Резерв указан с учетом наличия свободной мощности на ПС 110 кВ Белореченская
Т-1 |  |  |  |  | 1.6 | 0.206 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.706 | 44.125 | 0.974 | 0.974 | 0.974 | 0.05
Т-2 |  |  |  |  | 1.6 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0.5
ПС Еловка |  |  | 110/10 |  | 50 | 0.603 | 23.981 | 23.981 | 24.584 | 3.69 | 12.56 | 16.25 | [6 empty] | Иркутская область, Ангарский район
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 0.48 |  |  |  | 3.69 | 12.56 | 16.25 | 24.584 | 98.336 | 25.647 | 1.666 | 1.666
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 0.123 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ПС Мирная |  |  |  | 35/10 | 32 | 13.59 | 0 | 0 | 13.59 | 1.962 | 14 | 14 | [6 empty] | Иркутская область, Ангарский район
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 11.467 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 13.59 | 84.9375 | 3.21 | 3.21 | 3.21
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 2.123 |  |  |  | 0 | 0 | 0

## ЮЭС все ЗЦП
Перечень центров питания, не имеющих ограничений на технологическое присоединение дополнительной мощности
[19 empty] | Место расположения центра питания |  |  | Географические координаты центра питания (WGS 84- градусы с десятичными долями)
Объект | 500 кВ | 220кВ | 110кВ | 35 кВ | Установленная мощность | Максимальная потребляемая мощность (загрузка) по данным 2018г | Мощность по договорам ТП по стороне 6-10 кВ | Мощность по заключенным договорам ТП и(или) АГО | Загрузка с учетом реализации договоров | Разрешенная мощность по АГО 0-670 кВт | Разрешенная мощность по АГО от 670 кВт и выше | Разрешенная мощность по АГО суммарно | Загрузка при отключении одного из трансформаторов с учетом ТУ и договоров |  | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей(105%) | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей и заключенных договор ТП(105%) | Планируемый резерв мощности с учётом присоединённых потребителей, заключенных договоров ТП и реализации инвестиционных программ по состоянию на конец года | Резерв мощности с учётом наличия свободной мощности вышестоящего центра питания | Муниципальное образование | Город/Населённый пункт | Район(только для городов) | Широта | Долгота | Примечания
[5 empty] | МВА | МВА | МВт | МВт | МВА | МВт | МВт | МВт | МВА | % | МВА
Зона обслуживания Южных электрических сетей
Все центры питания Южных электрических сетей не имеют резервов свободной мощности