## ВЭС
УТВЕРЖДАЮ:
Директор по передаче электроэнергии - главный инженер ОАО "ИЭСК"
__________________Ю.Н. Терских
"____"____________________20__ г.
Перечень центров питания, не имеющих ограничения на технологическое присоединение дополнительной мощности
[18 empty] | Место расположения центра питания |  |  | Географические координаты центра питания (WGS 84- градусы с десятичными долями)
Объект | 500 кВ | 220кВ | 110кВ | 35 кВ | Установленная мощность | Максимальная потребляемая мощность (загрузка) по данным контрольного замера 2016г | Мощность по договорам ТП по стороне 6-10 кВ | Мощность по заключенным договорам ТП | Загрузка с учетом реализации договоров | Разрешенная мощность по АГО 0-670 кВт | Разрешенная мощность по АГО от 670 кВт и выше | Разрешенная мощность по АГО суммарно | Загрузка при отключении одного из трансформаторов с учетом ТУ и договоров |  | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей(105%) | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей и заключенных договор ТП(105%) | Планируемый резерв мощности с учётом присоединённых потребителей, заключенных договоров ТП и реализации инвестиционных программ по состоянию на конец года | Муниципальное образование | Город/Населённый пункт | Район(только для городов) | Широта | Долгота | Примечания
[5 empty] | МВА | МВА | МВт | МВт | МВА | МВт | МВт | МВт | МВА | % | МВА
Зона обслуживания Восточных электрических сетей
Подстанции 110-35 кВ, питающиеся от ПС 220/110/10 кВ Восточная
ПС 110/10 кВ Покровская |  |  | 110/10 |  | 80 | 4.314 | 6.121 | 6.121 | 10.435 |  |  | 0 | [5 empty] | Иркутская область | Иркутский р-н,
Т-1 |  |  |  |  | 40 | 3.35 | [6 empty] | 10.435 | 26.0875 | 37.686 | 31.565 | 31.565
Т-2 |  |  |  |  | 40 | 0.964
Подстанции 110-35 кВ, питающиеся от ТЭЦ-10
ПС 110/10 кВ Никольск |  |  | 110/10 |  | 16.3 | 4.35 | 1.578 | 1.578 | 5.928 |  |  | 8.85 | [5 empty] | Иркутская область | Иркутский р-н, д. Никольск |  | 52.7461 | 104.458
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 0 | [6 empty] | 5.928 | 94.0952 | 2.265 | 0.687 | 0.687
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 4.35

## ЗЭС все ЗЦП
УТВЕРЖДАЮ:
Директор по передаче электроэнергии - главный инженер ОАО "ИЭСК"
__________________Ю.Н. Терских
"____"____________________20__ г.
Перечень центров питания, не имеющих ограничений на технологическое присоединение дополнительной мощности
[18 empty] | Место расположения центра питания |  |  | Географические координаты центра питания (WGS 84- градусы с десятичными долями)
Объект | 500 кВ | 220кВ | 110кВ | 35 кВ | Установленная мощность | Максимальная потребляемая мощность (загрузка) по данным контрольного замера 2016г | Мощность по договорам ТП по стороне 6-10 кВ | Мощность по заключенным договорам ТП | Загрузка с учетом реализации договоров | Разрешенная мощность по АГО 0-670 кВт | Разрешенная мощность по АГО от 670 кВт и выше | Разрешенная мощность по АГО суммарно | Загрузка при отключении одного из трансформаторов с учетом ТУ и договоров |  | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей(105%) | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей и заключенных договор ТП(105%) | Планируемый резерв мощности с учётом присоединённых потребителей, заключенных договоров ТП и реализации инвестиционных программ по состоянию на конец года | Муниципальное образование | Город/Населённый пункт | Район(только для городов) | Широта | Долгота | Примечания
[5 empty] | МВА | МВА | МВт | МВт | МВА | МВт | МВт | МВт | МВА | % | МВА
Зона обслуживания Западных электрических сетей
Все центры питания Зэападных электрических сетей не имеют резервов свободной мощности

## СЭС
Перечень центров питания, имеющих резервы на технологическое присоединение дополнительной мощности
Объект | 500кВ | 220 кВ | 110кВ | 35кВ | Установ-ленная мощность | Максимальная потребляемая мощность (загрузка) по данным 2017г | Мощность по договорам ТП по стороне 6-10 кВ | Мощность по заключенным договорам ТП | Загрузка с учетом реализации договоров | Разрешенная мощность по АГО (от 0 - до 670 кВт) | Разрешенная мощность по АГО (от 670 кВт и выше) | Разрешенная мощность по АГО (от 670 кВт и выше) | Загрузка при отключении одного из трансформаторов с учетом договоров и АГО |  | Резерв мощности с учетом присоединенных потребителей (105%) | Резерв мощности с учетом присоединенных потребителей и заключенных договоров ТП (105%) | Планируемый резерв мощности с учётом присоединённых потребителей, заключенных договоров ТП и реализации инвестиционных программ по состоянию на конец года | Место расположения центра питания |  |  | Географические координаты центра питания (WGS 84-градусы с дес.долями) |  | Примечания | Процент реализации техусловий, % | Процент ввода мощности по договорам, % | Резерв мощности (1-й столбец), % | Резерв мощности (2-й столбец), % |  |  |  |  | Мощность
[18 empty] | Муниципальное образование | Город/ Населён-ный пункт | Район (только для городов) | Широта | Долгота
[5 empty] | МВА | МВА | МВт | МВт | МВА | МВт | МВт | МВт | МВА | % | МВА | МВА | МВА | [10 empty] | 500 | 220 | 110 | 35 | 500 | 220 | 110 | 35
[11 empty] | Зона обслуживания Северных электрических сетей | [12 empty] | 0 | 100 | 105 | 140 | [8 empty] | *
;uuu | * | * | * | * |  |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
БПП | 500/220/10 |  |  |  | 1002 | 312.5 | 31.9 | 69.9521 | 382.4521 | 0.581 | 52.3 | 52.881 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | п.Турма |  | 56.1885 | 100.9024 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1002 |  |  |  | ОЦП
АТ-1 |  |  |  |  | 501 | 156.3 | [6 empty] | 435.3331 | 86.8928 | 213.55 | 90.7169 | 90.7169 | [18 empty] | ОЦП
АТ-2 |  |  |  |  | 501 | 156.2 | [29 empty] | ОЦП
;uuu | * | * | * | * | * |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
БЛПК |  | 220/110/10 |  |  | 400 | 119 | 62.55 | 70.052 | 189.052 | 0.014 | 62.55 | 62.564 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Центральный | 56.1254 | 101.5907 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 400 |  |  | ОЦП
АТ-1 |  |  |  |  | 200 | 60 | [6 empty] | 189.052 | 94.526 | 91 | 20.948 | 20.948 | [18 empty] | ОЦП
АТ-2 |  |  |  |  | 200 | 59 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ БЛПК | * | [27 empty] | ОЦП
Промбаза |  |  | 110/6 |  | 32 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.669 | 10.9 | 12.569 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Центральный | 56.1306 | 101.539 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 32 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 3.4 | [6 empty] | 12.8 | 80 | 9.8 | 4 | 4 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 3.6 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ БЛПК | * | [27 empty] | ОЦП
Южная |  |  | 110/10 |  | 30 | 19.7 | 0.019 | 0.019 | 19.719 | 0 | 28.531 | 28.531 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Центральный | 56.1442 | 101.6225 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 30 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 15 | 9.6 | [6 empty] | 28.531 | 95.1033 | 11.8 | 2.969 | 2.969 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 15 | 10.1 | [6 empty] | 28.531 | 92.0355 | 12.85 | 4.019 | 4.019 | [18 empty] | ОЦП
Т-3 |  |  |  |  | 16 | 0 | [29 empty] | ОЦП
;up | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ БЛПК | * | [27 empty] | ОЦП
Городская |  |  | 110/35/10 |  | 90.5 | 27.1 | 6.628 | 7.128 | 34.228 | 0 | 22.139 | 22.139 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Центральный | 56.1582 | 101.58 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 90.5 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 12.7 | [6 empty] | 39.428 | 78.856 | 25.4 | 13.072 | 13.072 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 14.4 | [6 empty] | 39.428 | 60.1954 | 41.675 | 29.347 | 29.347 | [18 empty] | ОЦП
Т-3 |  |  |  |  | 40.5 | 0 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Городская | * | [27 empty] | ОЦП
Чекановская |  |  |  | 35/6 | 5.6 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 0 | 2.28 | 2.28 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Чекановский | 56.1612 | 101.4975 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 5.6 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 5.6 | 1.2 | [6 empty] | 2.78 | 49.6429 | 4.68 | 3.1 | 3.1 | [18 empty] | ОЦП
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Падунская | * | [27 empty] | ОЦП
Инкубатор |  |  | 110/10 |  | 32 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.075 | 10.155 | 10.23 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Падунский | 56.3184 | 101.6742 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 32 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 4.1 | [6 empty] | 10 | 62.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 5.9 | [29 empty] | ОЦП
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Падунская | * | [27 empty] | ОЦП
Западная |  |  | 110/10 |  | 50 | 15.4 | 0.37 | 0.37 | 15.77 | 0.655 | 19.942 | 20.597 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Центральный | 56.1831 | 101.5989 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 50 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 7.9 | [6 empty] | 21.47 | 85.88 | 10.85 | 4.78 | 4.78 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 7.5 | [29 empty] | ОЦП
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Падунская | * | [27 empty] | ОЦП
Котельная |  |  | 110/6 |  | 50 | 7.9 | 0 | 0 | 7.9 | 0.005 | 40.291 | 40.296 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Центральный | 56.1868 | 101.5602 | Свободная мощность в размере 18 МВт принадлежит ПАО "Иркутскэнерго" | [6 empty] | 1 |  |  |  | 50 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 3.9 | [6 empty] | 40.296 | 161.184 | 18.35 | 0 | 0 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 4 | [29 empty] | ОЦП
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Гидростроитель | * | [27 empty] | ОЦП
Временная Птф |  |  |  | 35/10 | 2.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Падун | 56.3492 | 101.9017 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2.5 | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 2.5 | 0.02 | [6 empty] | 0.02 | 0.8 | 2.605 | 2.605 | 2.605 | [18 empty] | ОЦП
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Гидростроитель | * | [27 empty] | ОЦП
Горводопровод |  |  |  | 35/6 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.1 | 1.1 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | плотина БГЭС | 56.2859 | 101.7859 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 4 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 4 | 0.4 | [6 empty] | 1.1 | 27.5 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | [18 empty] | ОЦП
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Гидростроитель | * | [27 empty] | ОЦП
ЛПК-122 |  |  |  | 35/6 | 12.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.192 | 1 | 1.192 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Гидростроитель | 56.1611 | 101.5153 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 12.6 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 0.1 | [6 empty] | 1.1 | 17.4603 | 6.315 | 5.515 | 5.515 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 0.2 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Падунская | * | [27 empty] | ОЦП
БР-72 |  |  |  | 35/6 | 8 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0.75 | 2.9 | 3.65 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | дорога в аэропорт г. Братска |  | 56.2122 | 101.4237 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 8 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 4 | 1.2 | [6 empty] | 3.4 | 85 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 4 | 2.2 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Падунская | * | [27 empty] | ОЦП
Кобляково |  |  |  | 35/10/6 | 64 | 1.2 | 0.118 | 0.118 | 1.318 | 0 | 3.7 | 3.7 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | п. Кобляково |  | 56.3507 | 101.2546 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 64 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 32 | 0.4 | [6 empty] | 1.318 | 4.1188 | 32.4 | 32.282 | 32.282 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 32 | 0.8 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Падунская | * | [27 empty] | ОЦП
Птицефабрика |  |  |  | 35/6 | 20 | 7.4 | 0.06 | 0.06 | 7.46 | 0 | 9.11 | 9.11 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Падунский | 56.1843 | 101.4033 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 20 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 10 | 3.8 | [6 empty] | 9.11 | 91.1 | 3.1 | 1.39 | 1.39 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 3.6 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Падунская | * | [27 empty] | ОЦП
Энергетик-3 |  |  |  | 35/10 | 20 | 5.2 | 0.12 | 0.12 | 5.32 | 0.363 | 6.02 | 6.383 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Энергетик | 56.1917 | 101.435 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 20 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 10 | 2 | [6 empty] | 7.92 | 79.2 | 5.3 | 2.58 | 2.58 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 3.2 | [29 empty] | ОЦП
;u ;uuu | * | * | * | * | * |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
СПП |  | 220/35/6 |  |  | 50 | 7.6 | 0.25 | 1.7861 | 9.3861 | 4.406 | 6.21 | 10.616 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | Седановский переключательный пункт |  | 56.9364 | 101.2737 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 50 |  |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 3.3 | [6 empty] | 9.3861 | 37.5444 | 18.65 | 16.8639 | 16.8639 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 4.3 | [29 empty] | ОЦП
T ;up | * | * | * | * | * |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
Джижива |  | 220/35 |  |  | 25 | 1.4 | 1.25 | 1.256 | 2.656 | 0 | 2.5 | 2.5 | [5 empty] | Иркутская область, Чунский р-н | п. Джижива |  | 57.3419 | 100.0121 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 25 |  |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 1.4 | [6 empty] | 2.656 | 10.624 | 24.85 | 23.594 | 23.594 | [18 empty] | ОЦП
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Джижива | * | [27 empty] | ОЦП
Червянка |  |  |  | 35/10 | 1.8 | 0.3 | 0.006 | 0.006 | 0.306 | 1.756 | 0 | 1.756 | [5 empty] | Иркутская область, Чунский р-н | п. Червянка |  | 57.3908 | 99.3248 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1.8 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 1.8 | 0.3 | [6 empty] | 0.306 | 17 | 1.59 | 1.584 | 1.584 | [18 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ СПП | * | [27 empty] | ОЦП
Седаново |  |  |  | 35/6 | 6.3 | 1.7 | 0.14 | 0.14 | 1.84 | 0.01 | 0.51 | 0.52 | [5 empty] | Иркутская область, Усть-Илимский р-н. | п. Седаново |  | 56.5851 | 101.1851 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 6.3 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 1.7 | [6 empty] | 1.84 | 29.2063 | 4.915 | 4.775 | 4.775 | [18 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ СПП | * | [27 empty] | ОЦП
Кашима |  |  |  | 35/6 | 12.6 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 3.2 | 3.2 | [5 empty] | Иркутская область, Усть-Илимский р-н. | с. Подъеланка |  | 57.0453 | 101.3841 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 12.6 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 1.2 | [6 empty] | 1.2 | 19.0476 | 5.415 | 5.415 | 5.415 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 0 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ СПП | * | [27 empty] | ОЦП
Подъеланка |  |  |  | 35/10 | 3.2 | 0.4 | 0.034 | 0.034 | 0.434 | 2.64 | 0 | 2.64 | [5 empty] | Иркутская область, Усть-Илимский р-н. | с. Подъеланка |  | 57.051 | 101.3858 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 3.2 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 1.6 | 0.1 | [6 empty] | 0.434 | 27.125 | 1.28 | 1.246 | 1.246 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 1.6 | 0.3 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ СПП | * | [27 empty] | ОЦП
Ершово |  |  |  | 35/6 | 1.6 | 0.5 | 0.0001 | 0.0001 | 0.5001 | 0.749 | 0 | 0.749 | [5 empty] | Иркутская область, Усть-Илимский р-н. | п. Ершово |  | 57.1514 | 102.2453 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1.6 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 1.6 | 0.5 | [6 empty] | 0.5001 | 31.2562 | 1.18 | 1.1799 | 1.1799 | [18 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ СПП | * | [27 empty] | ОЦП
Эдучанка |  |  |  | 35/6 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0.989 | 0 | 0.989 | [5 empty] | Иркутская область, Усть-Илимский р-н. | п. Эдучанка |  | 57.3671 | 102.1615 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2.5 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 1.2 | [6 empty] | 1.2 | 48 | 1.425 | 1.425 | 1.425 | [18 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ СПП | * | [27 empty] | ОЦП
Н-Эдучанка |  |  |  | 35/6 | 2.5 | 0.8 | 0.106 | 0.106 | 0.906 | 1.601 | 0 | 1.601 | [5 empty] | Иркутская область, Усть-Илимский р-н. | п. Эдучанка |  | 57.3616 | 102.1323 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2.5 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.8 | [6 empty] | 0.906 | 36.24 | 1.825 | 1.719 | 1.719 | [18 empty] | ОЦП
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Коршуниха | * | [27 empty] | ОЦП
Н-Коршуниха |  |  | 110/10/6 |  | 50 | 4.3 | 0.081 | 0.081 | 4.381 | 4.805 | 4.8 | 9.605 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Коршуновский |  | 56.2946 | 104.1104 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 50 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 2.2 | [6 empty] | 4.381 | 17.524 | 21.95 | 21.869 | 21.869 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 2.1 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Коршуниха | * | [27 empty] | ОЦП
ГПП-2 |  |  |  | 35/10 | 20 | 8.8 | 0.8413 | 0.8413 | 9.6413 | 44.917 | 0 | 44.917 | [5 empty] | Иркутская обл. | г. Железногорск-Илимский |  | 56.5757 | 104.1284 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 20 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 10 | 4.1 | [6 empty] | 9.6413 | 96.413 | 1.7 | 0.8587 | 0.8587 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 4.7 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Коршуниха | * | [27 empty] | ОЦП
Железногорская |  |  |  | 35/6 | 20 | 4.8 | 0.691 | 0.691 | 5.491 | 8.528 | 0 | 8.528 | [5 empty] | Иркутская обл. | г. Железногорск-Илимский |  | 56.3577 | 104.6459 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 20 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 10 | 2.4 | [6 empty] | 5.491 | 54.91 | 5.7 | 5.009 | 5.009 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 2.4 | [29 empty] | ОЦП
;u ;uuu | * | * | * | * | * |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
Рудногорская |  | 220/110/35 |  |  | 126 | 50.5 | 0 | 8.4845 | 58.9845 | 0 | 123.812 | 123.812 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Рудногорск |  | 57.1649 | 103.4436 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 126 |  |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 63 | 25.1 | [6 empty] | 58.9845 | 93.6262 | 15.65 | 7.1655 | 7.1655 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 63 | 25.4 | [29 empty] | ОЦП
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Рудногорская | * | [27 empty] | ОЦП
Ждановская |  |  | 110/10 |  | 12.6 | 4 | 0.602 | 0.602 | 4.602 | 9.475 | 3 | 12.475 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Рудногорск |  | 57.1629 | 103.443 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 12.6 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 2.8 | [6 empty] | 4.602 | 73.0476 | 2.615 | 2.013 | 2.013 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 1.2 | [29 empty] | ОЦП
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Рудногорская | * | [27 empty] | ОЦП
Карьер |  |  | 110/10 |  | 26 | 1.1 | 0.03 | 0.03 | 1.13 | 0 | 2.6 | 2.6 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Янгель |  | 57.3495 | 103.3858 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 26 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 1.1 | [6 empty] | 1.13 | 7.0625 | 15.7 | 15.67 | 15.67 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 0 | [29 empty] | ОЦП
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Рудногорская | * | [27 empty] | ОЦП
ЛДК Игирма |  |  | 110/10 |  | 32 | 6 | 7.7 | 7.7 | 13.7 | 0 | 10 | 10 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Новая Игирма |  | 57.8146 | 103.5542 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 32 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 3.4 | [6 empty] | 13.7 | 85.625 | 10.8 | 3.1 | 3.1 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 2.6 | [29 empty] | ОЦП
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Рудногорская | * | [27 empty] | ОЦП
Н-Илимская |  |  | 110/10/6 |  | 50 | 4.1 | 0.011 | 0.011 | 4.111 | 5.365 | 16.35 | 21.715 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Новоилимск |  | 57.176 | 103.4138 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 50 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 1.6 | [6 empty] | 4.111 | 16.444 | 22.15 | 22.139 | 22.139 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 2.5 | [29 empty] | ОЦП
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Рудногорская | * | [27 empty] | ОЦП
Березняки |  |  | 110/35/6 |  | 32 | 6.3 | 0.1415 | 0.1415 | 6.4415 | 5.513 | 13.53 | 19.043 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Березняки |  | 56.5637 | 103.3596 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 32 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 1.6 | [6 empty] | 6.4415 | 40.2594 | 10.5 | 10.3585 | 10.3585 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 4.7 | [29 empty] | ОЦП
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Березняки | * | [27 empty] | ОЦП
Дальний |  |  |  | 35/10 | 3.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.85 | 2 | 2.85 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Дальний |  | 57.215 | 102.4694 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 3.2 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 1.6 | 0.6 | [6 empty] | 0.6 | 37.5 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | [29 empty] | ОЦП
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Березняки | * | [27 empty] | ОЦП
Заморский |  |  |  | 35/10 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.28 | 0 | 0.28 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Заморский |  | 57.5093 | 103.1274 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 1 | 0.2 | [6 empty] | 0.2 | 20 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 1 | 0 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Рудногорская | * | [27 empty] | ОЦП
Радищев |  |  |  | 35/10 | 8.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Иркутская обл. | г. Железногорск-Илимский |  | 57.1357 | 103.2966 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 8.8 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.7 | [6 empty] | 0.7 | 28 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 0 | [29 empty] | ОЦП
| * | * | * | * |  |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
Шестаково |  |  |  | 27,5/6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 2.07 | 3.43 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Шестаково |  | 56.2959 | 103.5744 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1.6 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | [18 empty] | ОЦП
| * | * | * | * | * |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
№ 3 |  | 220/35/6 |  |  | 80 | 21.3 | 0.076 | 0.076 | 21.376 | 0 | 50.15 | 50.15 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Илимск | правый берег | 57.979 | 102.7168 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 80 |  |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 40 | 2 | [6 empty] | 21.376 | 53.44 | 20.7 | 20.624 | 20.624 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 40 | 19.3 | [29 empty] | ОЦП
Т-3 |  |  |  |  | 5.6 | 0.7 | [26 empty] | 11.9 |  |  | ОЦП
Т-4 |  |  |  |  | 6.3 | 2 | [29 empty] | ОЦП
| * | * | * | * | * |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
№ 6 |  | 220/6 |  |  | 252 | 9.3 | 0.503 | 0.503 | 9.803 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Илимск | левый берег | 57.9959 | 102.6614 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 252 |  |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 63 | 4.8 | [6 empty] | 9.803 | 7.7802 | 56.85 | 56.347 | 56.347 | [5 empty] | 2 рем | [12 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 63 | 0 | [6 empty] | 9.803 | 5.1868 | 61.35 | 56.347 | 56.347 | [5 empty] | 1 рем | [12 empty] | ОЦП
Т-3 |  |  |  |  | 63 | 0 | [29 empty] | ОЦП
Т-4 |  |  |  |  | 63 | 4.5 | [29 empty] | ОЦП
;uuu | * | * | * | * | * |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
Таёжная |  | 220/110/10 |  |  | 400 | 124 | 0.082 | 5.0955 | 129.0955 | 1.458 | 7.649 | 9.107 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Илимск | правый берег | 57.9776 | 102.7639 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 400 |  |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 200 | 62.2 | [6 empty] | 129.0955 | 64.5478 | 86 | 80.9045 | 80.9045 | [5 empty] | 2 рем | [12 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 200 | 61.8 | [16 empty] | 1 рем | [12 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Таёжная | * | [27 empty] | ОЦП
Межница |  |  | 110/10 |  | 50 | 13.8 | 1.617 | 1.617 | 15.417 | 25.023 | 1.05 | 26.073 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Илимск | правый берег | 57.9245 | 102.7346 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 50 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 7.7 | [6 empty] | 15.417 | 61.668 | 12.45 | 10.833 | 10.833 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 6.1 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Таёжная | * | [27 empty] | ОЦП
Симахинская |  |  | 110/10 |  | 50 | 21.7 | 1.6375 | 1.6375 | 23.3375 | 55.29 | 4.905 | 60.195 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Илимск | правый берег | 57.949 | 102.7483 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 50 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 11.5 | [6 empty] | 23.3375 | 93.35 | 4.55 | 2.9125 | 2.9125 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 10.2 | [29 empty] | ОЦП
;up | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Таёжная | * | [27 empty] | ОЦП
Карапчанка |  |  | 110/35/10 |  | 32 | 9.3 | 0.821 | 1.759 | 11.059 | 2.545 | 7.05 | 9.595 | [5 empty] | Иркутская обл., Усть-Илимский р-н. | р.п. Железнодорожный, промзона. |  | 57.9206 | 102.7723 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 32 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 3.3 | [6 empty] | 11.059 | 69.1188 | 7.5 | 5.741 | 5.741 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 6 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Карапчанка | * | [27 empty] | ОЦП
Северная 35кВ |  |  |  | 35/10 | 4 | 2.2 | 0.874 | 0.874 | 3.074 | 4.383 | 0.857 | 5.24 | [5 empty] | Иркутская область, Усть-Илимский р-н. | р.п. Железнодорожный |  | 57.9097 | 102.8082 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 4 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 4 | 2.2 | [6 empty] | 3.074 | 76.85 | 2 | 1.126 | 1.126 | [18 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Карапчанка | * | [27 empty] | ОЦП
Жерон |  |  |  | 35/10 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.664 | 0.7 | 1.364 | [5 empty] | Иркутская обл. | г. Усть-Илимск | 4 квартал, Жеронская дача | 57.8645 | 102.8951 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2.5 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | 20 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | [18 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Карапчанка | * | [27 empty] | ОЦП
Туба |  |  |  | 35/10 | 12.6 | 0.6 | 0.064 | 0.064 | 0.664 | 2.493 | 0 | 2.493 | [5 empty] | Иркутская обл., Усть-Илимский р-н. | п. Тубинский |  | 57.64494 | 103.28865 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 12.6 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 0.5 | [6 empty] | 0.664 | 10.5397 | 6.015 | 5.951 | 5.951 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 0.1 | [29 empty] | ОЦП
;uuu | * | * | * | * | * |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
Сибирская |  | 220/35/10 |  |  | 105 | 21.8 | 0.48 | 1.4794 | 23.2794 |  |  | 0 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Илимск | левый берег | 58.0078 | 102.6533 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 105 |  |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 40 | 12.7 | [6 empty] | 23.2794 | 29.0992 | 62.2 | 60.7206 | 60.7206 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 40 | 9.1 | [6 empty] | 23.2794 | 35.8145 | 46.45 | 44.9706 | 44.9706 | [18 empty] | ОЦП
Т-3 |  |  |  |  | 25 | 0 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Сибирская | * | [27 empty] | ОЦП
№ 7 |  |  |  | 35/10 | 10 | 0.8 | 0.037 | 0.037 | 0.837 |  |  | 0 | [5 empty] | Иркутская обл. | г. Усть-Илимск | ул. Горная (УК-9) | 58.0308 | 102.7033 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 10 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 10 | 0.8 | [6 empty] | 0.837 | 8.37 | 9.7 | 9.663 | 9.663 | [18 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Сибирская | * | [27 empty] | ОЦП
№ 8 |  |  |  | 35/6 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |  |  | 0 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Илимск | ул. Братское шоссе | 57.9781 | 102.6369 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 5 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | [6 empty] | 0.5 | 20 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 2.5 | 0.5 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Сибирская | * | [27 empty] | ОЦП
№ 9 |  |  |  | 35/6 | 6.3 | 2.7 | 0.005 | 0.005 | 2.705 |  |  | 0 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Илимск | Левый берег, ул. Ангарская | 57.9839 | 102.6549 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 6.3 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 3.15 | 1.7 | [6 empty] | 2.705 | 85.873 | 0.6075 | 0.6025 | 0.6025 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 3.15 | 1 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Сибирская | * | [27 empty] | ОЦП
№10 |  |  |  | 35/6 | 3.15 | 0.6 | 0.005 | 0.005 | 0.605 |  |  | 0 | [5 empty] | Иркутская обл. | г. Усть-Илимск | ул. Полевая (район АЗС-5) | 58.0006 | 102.6697 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 3.15 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 3.15 | 0.6 | [6 empty] | 0.605 | 19.2063 | 2.7075 | 2.7025 | 2.7025 | [18 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Сибирская | * | [27 empty] | ОЦП
№11 |  |  |  | 35/10 | 8 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 |  |  | 0 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Илимск | ул. Братское шоссе | 57.9506 | 102.6063 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 8 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 4 | 0 | [6 empty] | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 4 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 4 | 0.2 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Сибирская | * | [27 empty] | ОЦП
№12 |  |  |  | 35/6 | 11.2 | 2 | 0.185 | 0.185 | 2.185 |  |  | 0 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Илимск | ул. Братская | 58.00531 | 102.677889 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 11.2 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 5.6 | 0 | [6 empty] | 2.185 | 39.0179 | 3.88 | 3.695 | 3.695 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 5.6 | 2 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Сибирская | * | [27 empty] | ОЦП
№16 |  |  |  | 35/6 | 3.15 | 0.5 | 0.0842 | 0.0842 | 0.5842 |  |  | 0 | [5 empty] | Иркутская обл. | г. Усть-Илимск | ул. Рабочая (р-н ПС Сибирская) | 58.006537 | 102.654366 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 3.15 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 3.15 | 0.5 | [6 empty] | 0.5842 | 18.546 | 2.8075 | 2.7233 | 2.7233 | [18 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Сибирская | * | [27 empty] | ОЦП
№36 |  |  |  | 35/10 | 12.6 | 1.1 | 0.015 | 0.015 | 1.115 |  |  | 0 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Илимск | в районе ул. Почтовая | 58.0216 | 102.6687 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 12.6 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 0.5 | [6 empty] | 1.115 | 17.6984 | 5.515 | 5.5 | 5.5 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 0.6 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Сибирская | * | [27 empty] | ОЦП
Бадарма |  |  |  | 35/6 | 2.5 | 1.2 | 0.051 | 0.051 | 1.251 | 2.12 | 0 | 2.12 | [5 empty] | Иркутская область, Усть-Илимский р-н. | п. Бадарминский |  | 57.7659 | 102.3897 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2.5 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 1.2 | [6 empty] | 1.251 | 50.04 | 1.425 | 1.374 | 1.374 | [18 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Сибирская | * | [27 empty] | ОЦП
Н-Невон |  |  |  | 35/10 | 32 | 8.9 | 0.494 | 0.494 | 9.394 | 0 | 12.69 | 12.69 | [5 empty] | Иркутская обл., Усть-Илимский р-н. | п. Невон |  | 58.0506 | 102.7228 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 32 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 3.6 | [6 empty] | 9.394 | 58.7125 | 7.9 | 7.406 | 7.406 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 5.3 | [29 empty] | ОЦП
| * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от УИТЭЦ | * | [27 empty] | ОЦП
Аэропорт |  |  |  | 35/0.4 | 2 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 |  |  | 0 | [5 empty] | Иркутская область, Усть-Илимский район | п. Невон, урочище «Хайрюзовка» |  | 58.1306 | 102.579 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0.05 | 5 | 1.05 | 1 | 1 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 1 | 0 | [29 empty] | ОЦП
| * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от УИТЭЦ | * | [27 empty] | ОЦП
Вереинская |  |  |  | 35/10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 4.5 | [5 empty] | Иркутская обл., Усть-Илимский р-н. | п. Невон |  | 58.0506 | 102.7228 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 20 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 10 | 0 | [6 empty] | 1 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 1 | [29 empty] | ОЦП
;uuu | * | * | * | * | * |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
Лена |  | 220/110/35/10/6 |  |  | 250 | 87.2 | 24.94 | 26.9817 | 114.1817 | 0.878 | 43.082 | 43.96 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Кут | ул. Чернышевского 23а | 56.8016 | 105.7738 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 250 |  |  | ОЦП
АТ-1 |  |  |  |  | 125 | 44.1 | [6 empty] | 114.1817 | 91.3454 | 44.05 | 17.0683 | 17.0683 | [18 empty] | ОЦП
АТ-2 |  |  |  |  | 125 | 43.1 | [29 empty] | ОЦП
Т-3 |  |  |  |  | 25 | 10.5 | [26 empty] | 90 |  |  | ОЦП
Т-4 |  |  |  |  | 25 | 20.6 | [29 empty] | ОЦП
Т-5 |  |  |  |  | 40 | 0 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Лена | * | [27 empty] | ОЦП
Осетрово |  |  | 110/10 |  | 32 | 15.4 | 0 | 0 | 15.4 | 1.42 | 17.208 | 18.628 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Кут | северо-восток от вокзала ст.Лена | 56.7894 | 105.7513 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 32 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 6.3 | [6 empty] | 15.4 | 96.25 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 9.1 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Лена | * | [27 empty] | ОЦП
ЦРММ |  |  | 110/10 |  | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.261 | 0 | 1.261 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Кут | северо-запад от Усть-Кутского МПК | 56.8194 | 105.8285 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 2.5 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | 20 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | [18 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Лена | * | [27 empty] | ОЦП
Подымахино |  |  | 110/10 |  | 12.6 | 1 | -0.008 | -0.008 | 0.992 | 1.608 | 0 | 1.608 | [5 empty] | Иркутская обл., Усть-Кутский р-н. | п. Казарки |  | 57.0065 | 106.1841 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 12.6 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 0.8 | [6 empty] | 0.992 | 15.746 | 5.615 | 5.623 | 5.623 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 0.2 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Лена | * | [27 empty] | ОЦП
Верхнемарково |  |  | 110/10 |  | 20 | 2.5 | 1.15 | 1.15 | 3.65 | 0.708 | 0.85 | 1.558 | [5 empty] | Иркутская обл., Усть-Кутский р-н. | п. Верхнемарково |  | 57.3292 | 107.0193 | По 3 кат. надежн. | [6 empty] | 1 |  |  |  | 20 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 10 | 0 | [6 empty] | 3.65 | 36.5 | 8 | 6.85 | 6.85 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 2.5 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Лена | * | [27 empty] | ОЦП
Макарово |  |  | 110/10 |  | 6.3 | 1.5 | 0.677 | 0.677 | 2.177 | 1.334 | 0 | 1.334 | [5 empty] | Иркутская область, Киренский р-н. | с. Макарово |  | 57.5016 | 107.9003 | По 3 кат. надежн. | [6 empty] | 1 |  |  |  | 6.3 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 1.5 | [6 empty] | 2.177 | 34.5556 | 5.115 | 4.438 | 4.438 | [18 empty] | ОЦП
;up | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Лена | * | [27 empty] | ОЦП
Киренская |  |  | 110/35/10 |  | 50 | 23.1 | 0.07375 | 0.22275 | 23.3228 | 0.988 | 12.825 | 13.813 | [5 empty] | Иркутская область | г. Киренск | м/р Гарь | 57.7584 | 108.1029 | По 3 кат. надежн. | [6 empty] | 1 |  |  |  | 50 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 11.1 | [6 empty] | 23.3228 | 93.291 | 3.15 | 2.9272 | 2.9272 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 12 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Киренская | * | [27 empty] | ОЦП
Алексеевская |  |  |  | 35/6 | 12.6 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 4.518 | 4.518 | [5 empty] | Иркутская область, Киренский р-н. | д. Алексеевка |  | 57.855 | 108.3742 | По 3 кат. надежн. | [7 empty] | 1 |  |  |  | 12.6 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 0 | [6 empty] | 1.9 | 30.1587 | 4.715 | 4.715 | 4.715 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 1.9 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Киренская | * | [27 empty] | ОЦП
Салтыково |  |  |  | 35/10 | 4.3 | 0.9 | 0.134 | 0.149 | 1.049 | 2.042 | 0 | 2.042 | [5 empty] | Иркутская область, Киренский р-н. | д. Салтыкова |  | 57.9483 | 108.4774 | По 3 кат. надежн. | [7 empty] | 1 |  |  |  | 4.3 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.7 | [6 empty] | 1.049 | 41.96 | 1.725 | 1.576 | 1.576 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 1.8 | 0.2 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Киренская | * | [27 empty] | ОЦП
Вишняково |  |  |  | 35/10 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.086 | 0 | 1.086 | [5 empty] | Иркутская область, Киренский р-н. | п. Юбилейный |  | 58.1344 | 108.855 | По 3 кат. надежн. | [7 empty] | 1 |  |  |  | 2 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 1 | 0.1 | [6 empty] | 0.3 | 30 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 1 | 0.2 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Киренская | * | [27 empty] | ОЦП
Чечуйск |  |  |  | 35/10 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.113 | 0 | 0.113 | [5 empty] | Иркутская область, Киренский р-н. | п. Чечуйск |  | 58.07497 | 108.70834 | По 3 кат. надежн. | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0.4 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 0.4 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 25 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | [18 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Киренская | * | [27 empty] | ОЦП
Петропавловск |  |  |  | 35/10 | 8 | 0.2 | 0.015 | 0.015 | 0.215 | 1.15 | 0 | 1.15 | [5 empty] | Иркутская область, Киренский р-н. | с. Петропавловск |  | 58.2085 | 108.9676 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 8 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 4 | 0.1 | [6 empty] | 0.215 | 5.375 | 4 | 3.985 | 3.985 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 4 | 0.1 | [29 empty] | ОЦП
;uuu | * | * | * | * | * |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
Киренга |  | 220/110/35/10 |  |  | 126 | 31.8 | 0 | 0.436 | 32.236 | 1.595 | 23.879 | 25.474 | [5 empty] | Иркутская область, Казачинско - Ленский р-н. | п. Магистральный |  | 56.1609 | 107.454 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 126 |  |  | ОЦП
АТ-1 |  |  |  |  | 63 | 18.5 | [6 empty] | 32.236 | 51.1683 | 34.35 | 33.914 | 33.914 | [18 empty] | ОЦП
АТ-2 |  |  |  |  | 63 | 13.3 | [29 empty] | ОЦП
| * | * | * | * | * |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
Киренга |  |  |  |  | 32 | 15.8 | 0.336 | 0.336 | 16.136 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Иркутская область, Казачинско - Ленский р-н. | п. Магистральный |  | 56.1609 | 107.454 | [13 empty] | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 8.4 | [6 empty] | 16.136 | 100.85 | 1 | 0.664 | 0.664 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 7.4 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Киренга | * | [27 empty] | ОЦП
Казачинская |  |  |  | 35/10 | 12.6 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 4.881 | 4.881 | [5 empty] | Иркутская область, Казачинско - Ленский р-н. | п. Окунайка |  | 56.2662 | 107.581 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 12.6 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 1.7 | [6 empty] | 4.2 | 66.6667 | 2.415 | 2.415 | 2.415 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 2.5 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Киренга | * | [27 empty] | ОЦП
Небель |  |  |  | 35/10 | 8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | [5 empty] | Иркутская область, Казачинско - Ленский р-н. | п. Небель |  | 56.354 | 107.1107 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 8 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 4 | 0.3 | [6 empty] | 0.7 | 17.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 4 | 0.3 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Киренга | * | [27 empty] | ОЦП
Окунайка |  |  |  | 35/10 | 20 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0.638 | 1.4 | 2.038 | [5 empty] | Иркутская область, Казачинско - Ленский р-н. | п. Окунайка |  | 55.9794 | 107.5711 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 20 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 10 | 1.1 | [6 empty] | 1.1 | 11 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 0 | [29 empty] | ОЦП
| * | * | * | * |  |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
Талая |  |  |  | 35/0,4 | 0.16 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.12 | 0 | 0.12 | [5 empty] | Иркутская область, Казач-Ленский р-н. | п. Талый |  | 55.7025 | 107.8232 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0.16 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 0.16 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 62.5 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | [18 empty] | ОЦП
;uuu | * | * | * | * | * |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
Покосное |  | 220/35/10 |  |  | 70 | 24.5 | 0.71792 | 1.4054 | 25.9054 | 37.431 | 9.952 | 47.383 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Покосное |  | 55.5392 | 101.0625 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 70 |  |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 14.7 | [6 empty] | 25.9054 | 57.5675 | 22.75 | 21.3446 | 21.3446 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 20 | 9.8 | [6 empty] | 25.9054 | 51.8107 | 28 | 26.5946 | 26.5946 | [18 empty] | ОЦП
Т-3 |  |  |  |  | 25 | 0 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | * | [27 empty] | ОЦП
Александровка |  |  |  | 35/10 | 8 | 1.3 | -0.0005 | -0.0005 | 1.2995 | 1.894 | 0 | 1.894 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Александровка |  | 55.4283 | 100.9189 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 8 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 4 | 0 | [6 empty] | 1.2995 | 32.4875 | 2.9 | 2.9005 | 2.9005 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 4 | 1.3 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | * | [27 empty] | ОЦП
Большеокинск |  |  |  | 35/10 | 4.1 | 1.5 | 0.082 | 0.082 | 1.582 | 1.921 | 0 | 1.921 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Большеокинск |  | 55.7475 | 101.7333 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 4.1 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 1 | [6 empty] | 1.582 | 63.28 | 1.125 | 1.043 | 1.043 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 1.6 | 0.5 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | * | [27 empty] | ОЦП
Добчур |  |  |  | 35/10 | 1.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | п. Добчур |  | 55.3356 | 101.15 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1.6 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 1.6 | 0.7 | [6 empty] | 0.7 | 43.75 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | [18 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | * | [27 empty] | ОЦП
Калтук |  |  |  | 35/10 | 12.6 | 2 | 0.18875 | 0.18875 | 2.1888 | 9.891 | 2 | 11.891 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Калтук |  | 55.6722 | 101.7436 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 12.6 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 0.7 | [6 empty] | 2.1888 | 34.7421 | 4.615 | 4.4262 | 4.4262 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 1.3 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | * | [27 empty] | ОЦП
Кардой |  |  |  | 35/10 | 12.6 | 2.2 | 0.064 | 0.064 | 2.264 | 4.487 | 2.667 | 7.154 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Казарки |  | 55.2147 | 100.5919 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 12.6 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 0.5 | [6 empty] | 2.264 | 35.9365 | 4.415 | 4.351 | 4.351 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 1.7 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | * | [27 empty] | ОЦП
Ключи-Булак |  |  |  | 35/10 | 6.3 | 1.2 | 0.046 | 0.046 | 1.246 | 2.155 | 0 | 2.155 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Ключи-Булак |  | 55.5258 | 101.7072 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 6.3 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 1.2 | [6 empty] | 1.246 | 19.7778 | 5.415 | 5.369 | 5.369 | [18 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | * | [27 empty] | ОЦП
Кобь |  |  |  | 35/10 | 5 | 0.2 | 0.085 | 0.085 | 0.285 | 0.844 | 0.685 | 1.529 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Кобь |  | 55.4372 | 101.3353 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 5 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.2 | [6 empty] | 0.285 | 11.4 | 2.425 | 2.34 | 2.34 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | * | [27 empty] | ОЦП
Куватка |  |  |  | 35/10 | 3.4 | 0.5 | 0.0002 | 0.0002 | 0.5002 | 1.382 | 0 | 1.382 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | д. Куватка |  | 55.5067 | 101.9611 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 3.4 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | [6 empty] | 0.5002 | 31.2625 | 1.18 | 1.1798 | 1.1798 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 1.8 | 0.5 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | * | [27 empty] | ОЦП
Леоново |  |  |  | 35/10 | 2.5 | 0.6 | 0.079 | 0.079 | 0.679 | 0.14 | 0 | 0.14 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | д. Леонова |  | 55.5622 | 101.4786 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2.5 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.6 | [6 empty] | 0.679 | 27.16 | 2.025 | 1.946 | 1.946 | [18 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | * | [27 empty] | ОЦП
Октябрьская |  |  |  | 35/10 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.2 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | д. Октябрьская |  | 55.2661 | 102.2367 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 1 | 0.01 | [6 empty] | 0.01 | 1 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | [18 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | * | [27 empty] | ОЦП
Тангуй |  |  |  | 35/10 | 8 | 3.3 | 0.097 | 0.097 | 3.397 | 4.694 | 0.8 | 5.494 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Тэмь |  | 55.3797 | 101.0481 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 8 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 4 | 0.3 | [6 empty] | 3.397 | 84.925 | 0.9 | 0.803 | 0.803 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 4 | 3 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | * | [27 empty] | ОЦП
Тэмь |  |  |  | 35/10 | 4.1 | 1 | 0.046 | 0.046 | 1.046 | 1.393 | 0 | 1.393 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Тэмь |  | 55.3397 | 100.7342 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 4.1 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | [6 empty] | 1.046 | 41.84 | 1.625 | 1.579 | 1.579 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 1.6 | 1 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | * | [27 empty] | ОЦП
Харанжино |  |  |  | 35/10 | 2.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 | 2 | 2.2 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | п. Харанжино |  | 55.4044 | 101.8947 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2.5 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.8 | [6 empty] | 0.8 | 32 | 1.825 | 1.825 | 1.825 | [18 empty] | ОЦП
Note on V7: http://api.yandex.ru/maps/tools/getlonglat/

## ЦЭС
УТВЕРЖДАЮ:
Директор по передаче электроэнергии - главный инженер ОАО "ИЭСК"
__________________А.Н. Мартынов
УТВЕРЖДАЮ:
Директор по передаче электроэнергии - главный инженер ОАО "ИЭСК"
__________________Ю.Н. Терских
"____"____________________20__ г.
Перечень центров питания, не имеющих ограничений на технологическое присоединение дополнительной мощности
[18 empty] | Место расположения центра питания |  |  | Географические координаты центра питания (WGS 84- градусы с десятичными долями)
Объект | 500 кВ | 220кВ | 110кВ | 35 кВ | Установленная мощность | Максимальная потребляемая мощность (загрузка) по данным контрольного замера 2016г | Мощность по договорам ТП по стороне 6-10 кВ | Мощность по заключенным договорам ТП | Загрузка с учетом реализации договоров | Разрешенная мощность по АГО 0-670 кВт | Разрешенная мощность по АГО от 670 кВт и выше | Разрешенная мощность по АГО суммарно | Загрузка при отключении одного из трансформаторов с учетом ТУ и договоров |  | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей(105%) | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей и заключенных договор ТП(105%) | Планируемый резерв мощности с учётом присоединённых потребителей, заключенных договоров ТП и реализации инвестиционных программ по состоянию на конец года | Муниципальное образование | Город/Населённый пункт | Район(только для городов) | Широта | Долгота | Примечания
[5 empty] | МВА | МВА | МВт | МВт | МВА | МВт | МВт | МВт | МВА | % | МВА
Т-2 |  |  |  |  | 3.15 | 1.9
Зона обслуживания Центральныхных электрических сетей
Иркутская(ГПП-1, ГПП-2) | 500/220/110/35/10/6 |  |  |  | 2301 | 1044.52 | 8.798 | 108.395 | 1152.915 |  |  |  | 1152.915 | 50.105 | 530.48 |  |  | Иркутская область | г. Ангарск | Южный массив, квартал 2: ГПП-1 - строение 2; ГПП-2 - строение 3
АТ-8 |  |  |  |  | 801 | 379.16 | 8.798 |  |  |  |  | 472.15
АТ-9 |  |  |  |  | 750 | 327.63
АТ-10 |  |  |  |  | 750 | 337.73
Подстанции 220-35 кВ, питающиеся от ПС 500/220/110/35/10/6 кВ Иркутская
ПС Пионерская |  |  | 110/10 |  | 50 | 10.874 | 1.547 | 1.547 | 12.421 | 0 | 18.113 | 18.113 | [5 empty] | Иркутская область, Ангарский район | г. Ангарск | Радиоцентр-7 | 52.435377 | 103.677093
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 0 |  |  |  | 0 | 11.66 | 11.66 | 12.421 | 49.6839 | 15.376 | 13.829 | 13.829
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 10.874 |  |  |  | 0 | 6.453 | 6.453
Прибрежная |  |  | 110/35/6 |  | 80 | 6.5506 | 19.802 | 19.802 | 26.3526 | 0 | 12.628 | 12.628 | [5 empty] | Иркутская область | г. Ангарск | мкр-н 30, соор. 300 | 52.526319 | 103.846172
Т-1 |  |  |  |  | 40 | 0 | 9.209 |  |  | 0 | 6.941 | 6.941 | 26.3526 | 65.8815 | 35.4494 | 15.6474 | 15.6474
Т-2 |  |  |  |  | 40 | 6.5506 |  |  |  | 0 | 5.687 | 5.687
ПС Юбилейная |  |  | 110/6 |  | 32 | 6.5074 | 0.33 | 0.33 | 6.8374 | 0.675 | 6.632 | 7.307 | [5 empty] | Иркутская область, Ангарский район | г. Ангарск | база отдыха "Юбилейная" | 52.440907 | 103.748417
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 0 |  |  |  | 0.165 | 3.435 | 3.6 | 6.8374 | 42.7338 | 10.2926 | 9.9626 | 9.9626
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 6.5074 |  |  |  | 0.51 | 3.197 | 3.707
Промышленная |  |  | 110/6 |  | 50 | 10.4754 | 6.02 | 6.02 | 16.4954 | 1.1 | 20.152 | 21.252 | [5 empty] | Иркутская область, Ангарский р-н, | г. Ангарск | с ю-з стороны территории Ангарского электро-механического завода | 52.513153 | 103.907322
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 5.0328 |  |  |  | 0.55 | 9.376 | 9.926 | 16.4954 | 65.9818 | 15.7746 | 9.7546 | 9.7546
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 5.4427 |  |  |  | 0.55 | 10.776 | 11.326
Подстанции 110-35 кВ, питающиеся от ПС 110 кВ ТЭЦ-11
Лесозавод |  |  | 110/10 |  | 40 | 5.3471 | 0 | 0 | 5.3471 | 0 | 22.509 | 22.509 | [5 empty] | Иркутская область, Усольский р-н, | 1,5 км по направлению на юго-восток от с. Узкий Луг |  | 52.893515 | 103.271507
Т-1 |  |  |  |  | 20 | 3.1106 |  |  |  | 0 | 11.255 | 11.255 | 5.3471 | 26.7357 | 15.6529 | 15.6529 | 15.6529
Т-2 |  |  |  |  | 20 | 2.2365 |  |  |  | 0 | 11.254 | 11.254
ПС Белореченская |  |  | 110/35/6 |  | 65 | 29.52 | 0.882 | 0.882 | 30.402 | 1.33 | 17.08 | 22.583 | [5 empty] | Иркутская область, Черемховский р-н, | п. Михайловка |  | 52.981644 | 103.276479
Т-1 |  |  |  |  | 40 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4.17 | 30.402 | 76.005 | 12.48 | 11.598 | 11.598
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 29.52 | 0.542 |  |  | 1.333 | 17.08 | 18.413
Еловка |  |  | 110/10 |  | 50 | 0.01 | 0.897 | 0.897 | 0.907 | 0.293 | 0 | 0.293
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 0 |  |  |  | 0.293 | 0 | 0.293
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 0.01 |  |  |  | 0 | 0 | 0

## ЮЭС
УТВЕРЖДАЮ:
Директор по передаче электроэнергии - главный инженер ОАО "ИЭСК"
__________________А.Н. Мартынов
"____"____________________2017 г.
Перечень центров питания, не имеющих ограничений на технологическое присоединение дополнительной мощности
[18 empty] | Место расположения центра питания |  |  | Географические координаты центра питания (WGS 84- градусы с десятичными долями)
Объект | 500 кВ | 220кВ | 110кВ | 35 кВ | Установленная мощность | Максимальная потребляемая мощность (загрузка) по данным 2014-15г | Мощность по договорам ТП по стороне 6-10 кВ | Мощность по заключенным договорам ТП | Загрузка с учетом реализации договоров | Разрешенная мощность по АГО 0-670 кВт | Разрешенная мощность по АГО от 670 кВт и выше | Разрешенная мощность по АГО суммарно | Загрузка при отключении одного из трансформаторов с учетом ТУ и договоров |  | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей(105%) | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей и заключенных договор ТП(105%) | Планируемый резерв мощности с учётом присоединённых потребителей, заключенных договоров ТП и реализации инвестиционных программ по состоянию на конец года | Муниципальное образование | Город/Населённый пункт | Район(только для городов) | Широта | Долгота | Примечания
[5 empty] | МВА | МВА | МВт | МВт | МВА | МВт | МВт | МВт | МВА | % | МВА
Т-2 |  |  |  |  | 3.15 | 1.9
Зона обслуживания Южных электрических сетей
ПС Цимлянская |  |  | 110/6 |  | 100.5 | 20.0978 | 14.66 | 14.66 | 34.7578 | [8 empty] | г.Иркутск | г.Иркутск | бульвар Постышева 130а | 52.260799 | 104.312221 | Есть техническая возможность
Т-1 |  |  |  |  | 40.5 | 1.2098 | [6 empty] | 34.7578 | 57.9296 | 42.9022 | 28.2422 | 28.2422
Т-2 |  |  |  |  | 40 | 6.8991
Т-3(ЮЭС) |  |  |  |  | 20 | 11.9889
Подстанции, питающиеся от ПС220/110/35/27,5 кВ Слюдянка, принадлежащая ОАО РЖД
ПС Рудная |  |  |  |  | 31 | 7 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | [8 empty] | Слюдянский р-н | г.Слюдянка |  | 51.637232 | 103.696280 | Отсутствует техническая возможность по ПС 220 кВ Слюдянка
Т-1 |  |  | 110/6 |  | 16 | 1.3 | [6 empty] | 7.5 | 46.875 | 9.8 | 9.3 | 9.3
Т-2 |  |  |  |  | 15 | 5.7
ПС Быстрая |  |  | 110/6 |  | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | [8 empty] | Слюдянский р-н | с. Быстрое |  | 51.741646 | 103.432575 | Отсутствует техническая возможность по ПС 220 кВ Слюдянка
Т-1 |  |  |  |  | 3 | 0.6 | [6 empty] | 1.2 | 40 | 2.55 | 1.95 | 1.95
ПС Восточная |  | 220/110/10 |  |  | 500 | 118.306 |  | 42.74 | 161.0461 | [8 empty] | г.Иркутск | г.Иркутск | Куйбыш.р-н,ул.Баррикад | 52.293640 | 104.378274 | Есть техническая возможность
АТ-1 220кВ |  |  |  |  | 250 | 58.5432 |  | Туристская+Летняя+Сосновая+Березовая+Молодежная |  |  |  |  | 161.0461 | 64.4184 | 144.194 | 101.4539 | 101.4539
АТ-2 220кВ |  |  |  |  | 250 | 59.7629
Восточная 10кВ |  | 220/110/10 |  |  | 200 | 9.6 | 9.9 | 9.9 | 19.5 | [8 empty] | г.Иркутск | г.Иркутск | Куйбыш.р-н,ул.Баррикад | 52.293640 | 104.378274 | Есть техническая возможность
АТ-1 10кВ |  |  |  |  | 100 | 5.4 | [6 empty] | 19.5 | 19.5 | 95.4 | 85.5 | 85.5
АТ-2 10кВ |  |  |  |  | 100 | 4.2
ПС Мельниково Т1,Т2 110кВ |  |  | 110/35/6 |  | 80 | 17.9719 | 13.0265 | 16.4265 | 34.3984 | [8 empty] | г. Иркутск | г. Иркутск | Свердловский р-н, рядом с м-ном Первомайский | 52.263752 | 104.223426 | Отсутствует техническая возможность
Т-1 |  |  |  |  | 40 | 8.5648 | [6 empty] | 34.3984 | 85.9959 | 24.0281 | 7.6016 | 7.6016
Т-2 |  |  |  |  | 40 | 9.4071