## Тех присоединение
ТАРИФНОЕ МЕНЮ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ на 2026 год | [7 empty] | Нормативные правовые акты по электроэнергетике - Иркутская область. Официальный портал (irkobl.ru)
АО "ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Льготные ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в отношении всей совокупности мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям ТСО
Приказ Службы по тарифам Иркутской области № 79-713-спр от 29 декабря 2025года, опубликован на сайте
https://irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz%202025/79-713-%D1%81%D0%BF%D1%80%20%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B.pdf
№ п/п | Обозначение | Наименование | Единица измерения | Размер льготной ставки запрашиваемой максимальной мощности (рублей за кВт, с учетом налога на добавленную стоимость)
1. |  | Технологическое присоединение объектов микрогенерации и (или) энергопринимающих устройств, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), присоединяемых к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности
1.1. |  | Заявители - физические лица
1.1.1. |  | Объекты микрогенерации | руб./кВт с НДС | 8061.37
1.1.2. |  | Энергопринимающие устройства, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) |  | 8061.37
1.1.3. |  | Одновременное технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и объектов микрогенерации |  | 8061.37
1.2. |  | Заявители, указанные в абзацах одиннадцатом - девятнадцатом пункта 17 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N 861
1.2.1. |  | Объекты микрогенерации | руб./кВт с НДС | 1304.42
1.2.2. |  | Энергопринимающие устройства, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) |  | 1304.42
1.2.3. |  | Одновременное технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и объектов микрогенерации |  | 1304.42
2. |  | Технологическое присоединение объектов микрогенерации заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, присоединяемых по третьей категории надежности к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих объектов микрогенерации до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций составляет не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности |  | 8061.37
Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ТСО Иркутской области на 2026
Приказ Службы по тарифам Иркутской области № 79-714-спр от 29 декабря 2025 года, опубликован на сайте
https://irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz%202025/79-714-%D1%81%D0%BF%D1%80%20%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B.pdf
Наименование стандартизированной тарифной ставки |  |  |  | Размер ставки (без учета НДС) на 2026 | Изменения в приказ 2026 | ссылка на приказ, опубликованный на сайте СТИО ИО по адресу https://irkobl.ru/sites/sti/prikaz/Elektroenergetika/index.php
№ п/п | Обозначение | Наименование | Единица измерения | Размер ставки (без учета НДС)
1 | С1 | стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем (для случаев, указанных в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям) | рублей/за одно техприсоединение | 15837.77
3.1.1.1.6.5 |  | стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем (для случаев, указанных в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям) |  | 16975.81
1.1 | С1.1 | стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю | рублей/за одно техприсоединение | 10908.7
1.2.1 | С1.2.1 | стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителями, указанными в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | рублей/за одно техприсоединение | 4929.07
1.2.2 | С1.2.2 | стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителями, указанными в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | рублей/за одно техприсоединение | 6067.11
2.1.1.3.1.1 | 0,4 кВ и ниже | воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | рублей/км | 1911839.89
| 1-20 кВ |  |  | 5395758.5
2.1.1.4.1.1 | 0,4 кВ и ниже | воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | рублей/км | 1290812.79
| 1-20 кВ |  |  | 4345081.67
2.1.1.4.2.1 | 0,4 кВ и ниже | воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | рублей/км | 1668440.97
| 1-20 кВ |  |  | 10285303.91
2.1.1.4.3.1 | 0,4 кВ и ниже | воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | рублей/км | 1995218.29
| 1-20 кВ |  |  | 1252523.46
2.1.2.3.1.1 | 1-20 кВ | воздушные линии на деревянных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | рублей/км | 4425361.58
2.1.2.3.2.1 | 1-20 кВ | воздушные линии на деревянных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | рублей/км | 1935719.6
2.1.2.4.1.1 | 0,4 кВ и ниже | воздушные линии на деревянных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | рублей/км | 624177.03
| 1-20 кВ |  |  | 5224728.68
2.1.2.4.1.2 | 0,4 кВ и ниже | воздушные линии на деревянных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные | рублей/км | 27490448.66
2.2.1.4.2.1.1 | 27,5-60 кВ | воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные | рублей/км | 33328273.86
2.2.2.1.3.2.1 | 27,5-60 кВ | воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным медным проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные | рублей/км | 3962803.38
2.2.2.4.3.2.2 | 110 кВ и выше | воздушные линии на многогранных металических опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные | рублей/км | 49705624.44 | Приказ №79-80-спр от 30.03.2026 года | 79-80-спр.pdf (irkobl.ru)
2.3.1.3.1.1 | 0,4 кВ и ниже | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | рублей/км | 2853354.15
| 1-20 кВ |  |  | 5836949.51
2.3.1.3.2.1 | 0,4 кВ и ниже | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | рублей/км | 1105468.44
| 1-20 кВ |  |  | 2918059.62
2.3.1.3.2.2 | 1-20 кВ | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные | рублей/км | 6874331.65
2.3.1.3.3.1 | 0,4 кВ и ниже | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | рублей/км | 1590021.73
| 1-20 кВ |  |  | 7974376.49
2.3.1.4.1.1 | 0,4 кВ и ниже | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | рублей/км | 2388929.94
| 1-20 кВ |  |  | 2878015.09
| 27,5-60 кВ |  |  | 5415641.44
2.3.1.4.2.1 | 0,4 кВ и ниже | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | рублей/км | 2065164.68
| 1-20 кВ |  |  | 3288170.38
| 27,5-60 кВ |  |  | 34212489.83
2.3.1.4.2.2 | 0,4 кВ и ниже | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные | рублей/км | 1517770.54
2.3.1.4.3.1 | 0,4 кВ и ниже | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | рублей/км | 2701777.1
| 1-20 кВ |  |  | 3304763.49
2.3.1.4.3.2 | 0,4 кВ и ниже | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные | рублей/км | 5013057.16
2.3.1.4.4.1 | 0,4 кВ и ниже | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные | рублей/км | 1309163.76 | Приказ №79-17-спр от 02.02.2026 года | 79-17-спр.pdf | исправлена техническая ошибка
| 1-20 кВ |  |  | 3029870.96 | Приказ №79-17-спр от 02.02.2026 года | 79-17-спр.pdf | исправлена техническая ошибка
2.3.2.3.1.1 | 1-20 кВ | воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | рублей/км | 5137779.74
2.3.2.3.2.1 | 0,4 кВ и ниже | воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | рублей/км | 2440720.68
| 1-20 кВ |  |  | 4087095.06
2.3.2.4.1.1 | 0,4 кВ и ниже | воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | рублей/км | 2239804.59
2.3.2.4.2.1 | 0,4 кВ и ниже | воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | рублей/км | 1125973.57
| 1-20 кВ |  |  | 2101259.58
3.1.1.1.3.1 | 0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | рублей/км | 7347983.85
3.1.1.1.4.1 | 1-10 кВ | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | рублей/км | 5046907.15
3.1.1.1.5.1 | 1-10 кВ | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | рублей/км | 9333595.1
3.1.1.1.5.5 | 1-10 кВ | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех | рублей/км | 59916301.95
3.1.1.1.6.1 | 1-10 кВ | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | рублей/км | 10732816.07
3.1.1.2.1.1 | 1-10 кВ | кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | рублей/км | 4920465.74
3.1.2.1.1.1 | 0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | рублей/км | 4082367.3
3.1.2.1.2.1 | 0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | рублей/км | 7122510.64
| 1-10 кВ |  |  | 7971567.71
3.1.2.1.2.2 | 0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | рублей/км | 5274527.22
3.1.2.1.3.1 | 0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | рублей/км | 5925583.36
| 1-10 кВ |  |  | 2206671.34
3.1.2.1.3.2 | 0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | рублей/км | 10212952.56
3.1.2.1.3.4 | 0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее | рублей/км | 13493974.99
3.1.2.1.4.1 | 0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | рублей/км | 9300293.7
| 1-10 кВ |  |  | 7716869.4
3.1.2.1.4.2 | 0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | рублей/км | 7833988.61
3.1.2.1.4.4 | 0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее | рублей/км | 19467381.25
3.1.2.2.1.2 | 1-10 кВ | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | рублей/км | 2753391.49
3.1.2.2.2.1 | 0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | рублей/км | 1509777.48
| 1-10 кВ |  |  | 5263281.87
3.1.2.2.2.2 | 1-10 кВ | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | рублей/км | 1738658.09
3.1.2.2.3.1 | 1-10 кВ | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | рублей/км | 3957879.65
3.1.2.2.3.2 | 1-10 кВ | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | рублей/км | 2650128.14
3.1.2.2.3.3 | 1-10 кВ | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее | рублей/км | 2838624.51
3.1.2.2.3.5 | 0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех | рублей/км | 2137392.49
3.1.2.2.4.1 | 1-10 кВ | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | рублей/км | 12254714.4
3.1.2.2.4.2 | 1-10 кВ | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | рублей/км | 6223872.11
3.3.1.2.3.1 | 1-10 кВ | кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в канале | рублей/км | 2736342.74
3.3.2.1.1.1 | 0,4 кВ и ниже | кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в канале | рублей/км | 10443160.25
| 1-10 кВ |  |  | 8291470.85
3.3.2.1.3.1 | 0,4 кВ и ниже | кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в канале | рублей/км | 6544617.02
3.5.2.1.2.2 | 1-10 кВ | кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в галерее или на эстакаде | рублей/км | 4872184.02
3.6.1.1.4.1 | 1-10 кВ | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | рублей/км | 24244520.13 | Приказ №79-80-спр от 30.03.2026 года | 79-80-спр.pdf (irkobl.ru)
3.6.1.1.5.1 | 1-10 кВ | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | рублей/км | 9362530.97
3.6.2.1.1.1 | 1-10 кВ | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | рублей/км | 18812197.8
3.6.2.1.2.1 | 0,4 кВ и ниже | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | рублей/км | 15770928.92
3.6.2.1.2.2 | 0,4 кВ и ниже | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклона бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | рублей/км | 48593476.95
3.6.2.1.3.1 | 0,4 кВ и ниже | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | рублей/км | 21727174.71
3.6.2.1.3.2 | 0,4 кВ и ниже | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | рублей/км | 63296382.04
3.6.2.1.4.1 | 0,4 кВ и ниже | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | рублей/км | 21293223.22
3.6.2.1.4.2 | 0,4 кВ и ниже | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | рублей/км | 77828712.26
3.6.2.2.1.1 | 1-10 кВ | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | рублей/км | 26395887
3.6.2.2.1.2 | 1-10 кВ | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | рублей/км | 23392909.66
3.6.2.2.2.1 | 1-10 кВ | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | рублей/км | 22654588.92
3.6.2.2.3.1 | 1-10 кВ | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | рублей/км | 15780104.78
3.6.2.2.4.1 | 1-10 кВ | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | рублей/км | 15563744.56
3.6.2.2.4.2 | 1-10 кВ | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | рублей/км | 43159392.54
4.1.1 | 1-20 кВ | реклоузеры номинальным током до 100 А включительно | рублей/шт | 178326.98
4.1.2 | 1-20 кВ | реклоузеры номинальным током от 100 до 250 А включительно | рублей/шт | 1227955.63
4.1.3 | 1-20 кВ | реклоузеры номинальным током от 250 до 500 А включительно | рублей/шт | 3499890.62
4.1.4 | 1-20 кВ | реклоузеры номинальным током от 500 до 1000 А включительно | рублей/шт | 1019375.44
| 35 кВ |  |  | 2537399.44
4.1.5 | 1-20 кВ | реклоузеры номинальным током свыше 1000 А | рублей/шт | 4717730.52
4.2.1 | 1-20 кВ | линейные разъединители номинальным током до 100 А включительно | рублей/шт | 33288.75
4.2.2 | 27,5 кВ | линейные разъединители номинальным током от 100 до 250 А включительно | рублей/шт | 936258.03 | Приказ №79-17-спр от 02.02.2026 года | 79-17-спр.pdf
4.2.3 | 1-20 кВ | линейные разъединители номинальным током от 250 до 500 А включительно | рублей/шт | 2479.71 | Приказ №79-17-спр от 02.02.2026 года | 79-17-спр.pdf | исправлена техническая ошибка
4.2.4 | 1-20 кВ | линейные разъединители номинальным током от 500 до 1000 А включительно | рублей/шт | 139512.66 | Приказ №79-127-спр от 10.06.2026 года | 79-127-спр.pdf (irkobl.ru)
| 35 кВ |  |  | 2485408.83
4.3.4 | 0,4 кВ и ниже | выключатели нагрузки, устанавливаемые вне трансформаторных подстанций и распределительных и переключательных пунктов, номинальным током от 500 до 1000 А включительно | рублей/шт | 67039.3
| 1-20 кВ |  |  | 541783.32
4.4.4.1 | 1-20 кВ | распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно | рублей/шт | 99357.51
4.4.4.2 | 1-20 кВ | распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно | рублей/шт | 325705.74
4.4.4.4 | 1-20 кВ | распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек свыше 15 | рублей/шт | 4856061.04
4.4.5.4 | 1-20 кВ | распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током свыше 1000 А включительно с количеством ячеек свыше 15 | рублей/шт | 96792.71
4.5.1.3 | 1-20 кВ | комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током до 100 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно | рублей/шт | 74058.76
4.5.3.1 | 1-20 кВ | комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно | рублей/шт | 859682.11
4.5.4.1 | 1-20 кВ | комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно | рублей/шт | 3241515.16
4.5.4.2 | 1-20 кВ | комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно | рублей/шт | 28574545.14
| 35 кВ |  |  | 18170701.5
4.5.5.2 | 1-20 кВ | комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током свыше 1000 А с количеством ячеек от 5 до 10 включительно | рублей/шт | 7351309.32
5.1.1.1 | 6/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно столбового/мачтового типа | рублей/кВт | 33283.05
| 10/0,4 кВ |  |  | 28364.05
5.1.1.2 | 10/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно шкафного или киоскового типа | рублей/кВт | 100032.4
| 27,5/0,4 кВ |  |  | 1646292.27 | Приказ №79-90-спр от 04.05.2026 года | 79-90-спр.pdf (irkobl.ru)
5.1.2.1 | 6/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно столбового/мачтового типа | рублей/кВт | 21001.13
| 10/0,4 кВ |  |  | 26841.77
5.1.2.2 | 6/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа | рублей/кВт | 18024.17
| 10/0,4 кВ |  |  | 35636.54
5.1.2.3 | 10/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно блочного типа | рублей/кВт | 30159.04
5.1.3.1 | 6/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно столбового/мачтового типа | рублей/кВт | 11905.6
| 10/0,4 кВ |  |  | 14061.32
5.1.3.2 | 6/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | рублей/кВт | 7648.01
| 10/0,4 кВ |  |  | 13411.99
5.1.3.3 | 6/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно блочного типа | рублей/кВт | 831
5.1.4.1 | 6/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно столбового/мачтового типа | рублей/кВт | 1489.82
| 10/0,4 кВ |  |  | 2438.54
5.1.4.2 | 6/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа | рублей/кВт | 1329.24
| 10/0,4 кВ |  |  | 8279.1
| 20/0,4 кВ |  |  | 1517.42
| 27,5/0,4 кВ |  |  | 37107.55
5.1.4.3 | 6/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа | рублей/кВт | 747.08
| 10/0,4 кВ |  |  | 373.22
5.1.5.1 | 10/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно столбового/мачтового типа | рублей/кВт | 44681.53
5.1.5.2 | 6/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа | рублей/кВт | 1184.18
| 10/0,4 кВ |  |  | 30577.89
5.1.5.3 | 6/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа | рублей/кВт | 747.14
| 10/0,4 кВ |  |  | 3964.86
5.1.6.2 | 6/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа | рублей/кВт | 18983.71
| 10/0,4 кВ |  |  | 8383.62
5.1.6.3 | 10/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно блочного типа | рублей/кВт | 2488.96
5.1.7.3 | 6/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 кВА до 1250 кВА включительно блочного типа | рублей/кВт | 2173.94
5.2.3.2 | 10/0,4 кВ | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | рублей/кВт | 22343.84
5.2.3.3 | 6/0,4 кВ | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно блочного типа | рублей/кВт | 1206.08
5.2.4.2 | 6/0,4 кВ | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа | рублей/кВт | 1408.57
| 10/0,4 кВ |  |  | 9655.47
5.2.4.3 | 10/0,4 кВ | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа | рублей/кВт | 947.36
5.2.5.2 | 6/0,4 кВ | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа | рублей/кВт | 4091
| 10/0,4 кВ |  |  | 590.14
5.2.5.3 | 6/0,4 кВ | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно блочного типа | рублей/кВт | 705.56
5.2.6.2 | 6/0,4 кВ | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа | рублей/кВт | 8026.14
| 10/0,4 кВ |  |  | 14623.13
5.2.7.3 | 6/0,4 кВ | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 кВА до 1250 кВА включительно блочного типа | рублей/кВт | 26271.92 | Приказ №79-96-спр от 07.05.2026 года | 79-96-спр.pdf (irkobl.ru)
5.2.8.2 | 10/0,4 кВ | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1250 кВА до 1600 кВА включительно шкафного или киоскового типа | рублей/кВт | 2699.02
5.2.9.2 | 6/0,4 кВ | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1600 кВА до 2000 кВА включительно шкафного или киоскового типа | рублей/кВт | 14705.93 | Приказ №79-17-спр от 02.02.2026 года | 79-17-спр.pdf
| 10/0,4 кВ |  |  | 15422.46 | Приказ №79-17-спр от 02.02.2026 года | 79-17-спр.pdf
5.2.10.3 | 10/0,4 кВ | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2000 кВА до 2500 кВА включительно блочного типа | рублей/кВт | 15538.54 | Приказ №79-133-спр от 23.06.2026 года | 79-133-спр.pdf (irkobl.ru)
6.1.1.2 | 6(10)/0,4 кВ | распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью до 25 кВА включительно закрытого типа | рублей/кВт | 7170
6.1.3.2 | 6(10)/0,4 кВ | распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 100 до 250 кВА включительно закрытого типа | рублей/кВт | 481.29
6.2.6.2 | 6(10)/0,4 кВ | распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 630 до 1000 кВА включительно закрытого типа | рублей/кВт | 6123.24
6.2.9.2 | 6(10)/0,4 кВ | распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 1600 до 2000 кВА включительно закрытого типа | рублей/кВт | 8250.65 | Приказ №79-186-спр от 20.07.2026 года
7.1.1.1 | 35/6(10) кВ | однотрансформаторные подстанции мощностью до 6,3 МВА включительно открытого типа | рублей/кВт | 972.36
7.1.3.1 | 35/6(10) кВ | однотрансформаторные подстанции мощностью от 10 до 16 МВА включительно открытого типа | рублей/кВт | 64.82
7.1.3.2 | 35/6(10) кВ | однотрансформаторные подстанции мощностью от 10 до 16 МВА включительно закрытого типа | рублей/кВт | 3323.24
7.1.5.1 | 35/6(10) кВ | однотрансформаторные подстанции мощностью от 25 МВА до 32 МВА включительно открытого типа | рублей/кВт | 93.44
7.2.2.1 | 35/6(10) кВ | двухтрансформаторные и более подстанции мощностью от 6,3 МВА до 10 МВА включительно открытого типа | рублей/кВт | 957.13
7.2.3.1 | 110/6(10) кВ | двухтрансформаторные и более подстанции мощностью от 10 МВА до 16 МВА включительно открытого типа | рублей/кВт | 60609.87 | Приказ №79-115-спр от 03.06.2026 года | 79-115-спр.pdf (irkobl.ru)
7.2.4.1 | 35/6(10) кВ | двухтрансформаторные и более подстанции мощностью от 16 МВА до 25 МВА включительно открытого типа | рублей/кВт | 2347.46
7.2.7.1 | 35/6(10) кВ | двухтрансформаторные и более подстанции мощностью от 40 МВА до 63 МВА включительно открытого типа | рублей/кВт | 5707.65
8.1.1 | 0,4 кВ и ниже | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения | рублей за точку учета | 18290.88
8.2.1 | 0,4 кВ и ниже | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения | рублей за точку учета | 22457.63
| 1-20 кВ |  |  | 426589.4
8.2.2 | 0,4 кВ и ниже | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения | рублей за точку учета | 45834.41
| 1-20 кВ |  |  | 101733.43
| 35 кВ |  |  | 1585434.16
8.2.3 | 1-10 кВ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения | рублей за точку учета | 244404.57
| 110 кВ и выше |  |  | 19415 | Приказ №79-97-спр от 07.05.2026 года | 79-97-спр.pdf (irkobl.ru)

## Список приказов
№ 79-713-спр от 29 декабря 2025года
Изменения в приказ
Приказ №79-17-спр от 02.02.2026 года
Приказ №79-80-спр от 30.03.2026 года
Приказ №79-90-спр от 04.05.2026 года
Приказ №79-96-спр от 07.05.2026 года
Приказ №79-97-спр от 07.05.2026 года
Приказ №79-115-спр от 03.06.2026 года
Приказ №79-127-спр от 10.06.2026 года
Приказ №79-133-спр от 23.06.2026 года
Приказ №79-186-спр от 20.07.2026 года