График ремонтов электрооборудования ПС и ЛЭП с ограничением электроснабжения потребителей в зоне ЗЭС

на сентябрь  2018 года

| Наименование оборудования ПС и ЛЭП | Сроки ремонта |  |  |  |  |  |  | вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. |  | Населенные пункты (отключенные на период ремонтных работ)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чунский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС 35/10 кВ «Костино» |  |  | 1 |  | 5-00 05.09.18 | 12-00 05.09.18 |  | Средний ремонт ЛР-35 Т-1. АГ 4ч. |  |  | Костино, Зенцово, Широково, Боровинок, Заречье |
| ПС 35/10 кВ «Костино» |  |  | 1 |  | 5-00 06.09.18 | 12-00 06.09.18 |  | Средний ремонт ЛР-35 Т-2. АГ 4ч. |  |  | Костино, Зенцово, Широково, Боровинок, Заречье |
| Тайшетский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-0,4 кВ Джогино |  | 5 |  | 05-00 10.09.18 |  | 15-00 14.09.18 | Замена деревянных опор на ж/б, замена голого провода на СИП |  | С включением на ночь | с. Джогино, ул. Полевая |  |
| Нижнеудинский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-0,4 кВ п. Вознесенский |  | 5 |  | 10.09.18 |  | 14.09.18 | Капитальный ремонт ВЛ |  | С включением на ночь | п. Вознесенский |  |
| КТП 27,5/0,4 кВ № 1/63 ст. Кадуй |  | 2 |  | 17.09.18 |  | 18.09.18 | Капитальный ремонт ТП |  | С включением на ночь | ст. Кадуй |  |
| КТП 27,5/0,4 кВ № 1/63 ст. Вершина |  | 2 |  | 19.09.18 |  | 20.09.18 | Капитальный ремонт ТП |  | С включением на ночь | ст. Вершина |  |
| Тулунский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-0,4кВ с.Бадар |  | 1* |  | 05-00 11.09.18 |  | 12-00 13.09.18 | Плановая замена деревянных опор на ж/б опоры |  | *На 1 день в указанный период | с. Бадар |  |
| ВЛ-10кВ Мугун-Александровка |  | 1* |  | 05-00 18.09.18 |  | 12-00 20.09.18 | Плановая замена деревянных опор на ж/б опоры |  | *На 1 день в указанный период | с. Александровка |  |
| ВЛ-10кВ Икей-Ишидей |  | 1 |  | 05-00 03.09.18 |  | 12-00 03.09.18 | Плановый ремонт |  |  | с. Гарбакарай, с. Ишидей |  |
| ВЛ-10кВ Икей-Харантей |  | 1 |  | 05-00 04.09.18 |  | 12-00 04.09.18 | Плановый ремонт |  |  | п. Икейский, с. Харантей, с. Вознесенск |  |
| ВЛ-10кВ Едогон-Едогон |  | 1 |  | 05-00 05.09.18 |  | 12-00 05.09.18 | Плановый ремонт |  |  | с. Едогон |  |
| Куйтунский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-10 кВ Кундуй-Кундуй, уч-к от Р-41, отпайка на ТН 10/0,4 кВ №414/160 кВА с Кундуй |  | 1 |  | 05-00 05.09.18 |  | 12-00 05.09.18 | Замена деревянной А-образной опоры на А-образную ж/б опору |  |  | с. Кундуй |  |
| ТП 10/0,4 кВ №179/250 кВА, с. Чеботариха |  | 2 |  | 05-00 10.09.18 |  | 12-00 11.09.18 | Ремонт оборудования СКТП на месте |  | С включением на ночь | с. Чеботариха |  |
| ТП 10/0,4 кВ №189/100 кВА, п. Уховский |  | 1 |  | 05-00 13.09.18 |  | 12-00 13.09.18 | Замена оборудования КТП |  |  | п. Уховский |  |
| ТП 10/0,4 кВ №269/100 кВА, п. Уховский |  | 1 |  | 05-00 17.09.18 |  | 12-00 17.09.18 | Замена оборудования КТП |  |  | п. Уховский |  |
| ТП 10/0,4 кВ №488/63 кВА, п. Уховский |  | 1 |  | 05-00 20.09.18 |  | 12-00 20.09.18 | Замена оборудования КТП |  |  | п. Уховский |  |
| ТП 10/0,4 кВ №428/160 с. Октябрьск |  | 4 |  | 04-00 03.09.18 |  | 12-00 06.09.18 | Капитальный ремонт ТП |  | С включением на ночь | с. Октябрьск |  |
| ТП 10/0,4 кВ №483/160 с. Октябрьск |  | 5 |  | 04-00 03.09.18 |  | 12-00 07.09.18 | Капитальный ремонт ТП |  | С включением на ночь | с. Октябрьск |  |
| ТП 10/0,4 кВ №1/250 с. Н-Када |  | 2 |  | 04-00 10.09.18 |  | 12-00 11.09.18 | Капитальный ремонт ТП |  | С включением на ночь | с. Н-Када |  |
| ТП 10/0,4 кВ №2/160 с. Н-Када |  | 1 |  | 04-00 12.09.18 |  | 12-00 12.09.18 | Капитальный ремонт ТП |  |  | с. Н-Када |  |
| ТП 10/0,4 кВ №3/100 с. Н-Када |  | 2 |  | 04-00 13.09.18 |  | 12-00 14.09.18 | Капитальный ремонт ТП |  | С включением на ночь | с. Н-Када |  |
| ВЛ-10кВ Лермонтово-Еланское |  | 1 |  | 05-00 25.09.18 |  | 12-00 25.09.18 | Капитальный ремонт ТП, замена ТП 10/0,4 кВ №394/250 кВА с. Еланское |  |  | с. Еланское |  |
| ВЛ-10кВ Лермонтово-Еланское |  | 1 |  | 05-00 27.09.18 |  | 12-00 27.09.18 | Капитальный ремонт ТП, замена ТП 10/0,4 кВ №267/100 кВА с. Еланское |  |  | с. Еланское |  |
| Зиминский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ 10 кВ Зима-Перевоз |  | 2 |  | 04-00 10.09.18 |  | 12-00 11.09.18 | Капитальный ремонт АГ-срок заявки |  | С включением на ночь | с. Мордино, д. Подгорное, д. Писарево, с. Перевоз |  |
| ВЛ-10 кВ Кимильтей - Игнино |  | 2 |  | 04-00 11.09.18 |  | 12-00 12.09.18 | Капитальный ремонт АГ-2ч. |  | С включением на ночь | с. Карымск |  |
| ВЛ-10 кВ Филипповск-Костюшка |  | 6 |  | 04-00 13.09.18 |  | 12-00 18.09.18 | Капитальный ремонт АГ-срок заявки |  | С включением на ночь | с. Филипповск |  |
| ВЛ-0,4 кВ Ухтуй |  | 3 |  | 04-00 19.09.18 |  | 12-00 21.09.18 | Капитальный ремонт АГ-0,5ч. |  | С включением на ночь | с. Ухтуй |  |
| ВЛ-0,4 кВ Масляногорск |  | 8 |  | 04-00 20.09.18 |  | 12-00 27.09.18 | Капитальный ремонт АГ-0,5ч. |  | С включением на ночь | с. Масляногорск |  |