## ВЭС все ЗЦП
Перечень центров питания, не имеющих ограничения на технологическое присоединение дополнительной мощности
[19 empty] | Место расположения центра питания |  |  | Географические координаты центра питания (WGS 84- градусы с десятичными долями)
Объект | 500 кВ | 220кВ | 110кВ | 35 кВ | Установленная мощность | Максимальная потребляемая мощность (загрузка) по данным контрольного замера в 2021-2022г | Мощность по договорам ТП по стороне 6-10 кВ | Мощность по заключенным договорам ТП | Загрузка с учетом реализации договоров | Разрешенная мощность по АГО 0-670 кВт | Разрешенная мощность по АГО от 670 кВт и выше | Разрешенная мощность по АГО суммарно | Загрузка при отключении одного из трансформаторов с учетом ТУ и договоров |  | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей(105%) | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей и заключенных договор ТП(105%) | Планируемый резерв мощности с учётом присоединённых потребителей, заключенных договоров ТП и реализации инвестиционных программ по состоянию на конец года | Резерв мощности с учётом наличия свободной мощности вышестоящего центра питания | Муниципальное образование | Город/Населённый пункт | Район(только для городов) | Широта | Долгота | Примечания
[5 empty] | МВА | МВА | МВт | МВт | МВА | МВт | МВт | МВт | МВА | % | МВА
Зона обслуживания Восточных электрических сетей
Все центры питания Восточных электрических сетей не имеют резервов свободной мощности

## ЗЭС все ЗЦП
Перечень центров питания, не имеющих ограничений на технологическое присоединение дополнительной мощности
[18 empty] | Место расположения центра питания |  |  | Географические координаты центра питания (WGS 84- градусы с десятичными долями)
Объект | 500 кВ | 220кВ | 110кВ | 35 кВ | Установленная мощность | Максимальная потребляемая мощность (загрузка) по данным контрольного замера в 2021-2022г | Мощность по договорам ТП по стороне 6-10 кВ | Мощность по заключенным договорам ТП | Загрузка с учетом реализации договоров | Разрешенная мощность по АГО 0-670 кВт | Разрешенная мощность по АГО от 670 кВт и выше | Разрешенная мощность по АГО суммарно | Загрузка при отключении одного из трансформаторов с учетом ТУ и договоров |  | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей(105%) | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей и заключенных договор ТП(105%) | Планируемый резерв мощности с учётом присоединённых потребителей, заключенных договоров ТП и реализации инвестиционных программ по состоянию на конец года | Муниципальное образование | Город/Населённый пункт | Район(только для городов) | Широта | Долгота | Примечания
[5 empty] | МВА | МВА | МВт | МВт | МВА | МВт | МВт | МВт | МВА | % | МВА
Зона обслуживания Западных электрических сетей
Все центры питания Западных электрических сетей не имеют резервов свободной мощности

## СЭС все ЗЦП
Перечень центров питания, не имеющих ограничения на технологическое присоединение дополнительной мощности
Объект | 500кВ | 220 кВ | 110кВ | 35кВ | Установ-ленная мощность | Максимальная потребляемая мощность (загрузка) по данным 2021-2022г | Мощность по договорам ТП по стороне 6-10 кВ | Мощность по заключенным договорам ТП | Загрузка с учетом реализации договоров | Разрешенная мощность по АГО (от 0 - до 670 кВт) | Разрешенная мощность по АГО (от 670 кВт и выше) | Разрешенная мощность по АГО (от 670 кВт и выше) | Загрузка при отключении одного из трансформаторов с учетом ТУ и договоров |  | Резерв мощности с учетом присоединенных потребителей (105%) | Резерв мощности с учетом присоединенных потребителей и заключенных договоров ТП (105%) | Планируемый резерв мощности с учётом присоединённых потребителей, заключенных договоров ТП и реализации инвестиционных программ по состоянию на конец года | Место расположения центра питания |  |  | Географические координаты центра питания (WGS 84-градусы с дес.долями) |  | Примечания | Процент реализации техусловий, % | Процент ввода мощности по договорам, % | Резерв мощности (1-й столбец), % | Резерв мощности (2-й столбец), % |  |  |  |  | Мощность
[18 empty] | Муниципальное образование | Город/ Населён-ный пункт | Район (только для городов) | Широта | Долгота
[5 empty] | МВА | МВА | МВт | МВт | МВА | МВт | МВт | МВт | МВА | % | МВА | МВА | МВА | [10 empty] | 500 | 220 | 110 | 35 | 500 | 220 | 110 | 35
Зона обслуживания Северных электрических сетей | [23 empty] | 0 | 100 | 105 | 140
Все центры питания Северных электрических сетей не имеют резервов свободной мощности

## ЦЭС все ЗЦП
Перечень центров питания, не имеющих ограничения на технологическое присоединение дополнительной мощности
[18 empty] | Место расположения центра питания |  |  | Географические координаты центра питания (WGS 84- градусы с десятичными долями)
Объект | 500кВ | 220кВ | 110кВ | 35 кВ | Установленная мощность | Максимальная потребляемая мощность (загрузка) по данным контрольного замера 2021-2022г | Мощность по договорам ТП по стороне 6-10 кВ | Мощность по заключенным договорам ТП | Загрузка с учетом реализации ТУ и договоров | Разрешенная мощность по АГО 0-670 кВт | Разрешенная мощность по АГО от 670 кВт и выше | Разрешенная мощность по АГО суммарно | Загрузка при отключении одного из трансформаторов с учетом ТУ и договоров | Загрузка при отключении одного из трансформаторов с учетом ТУ и договоров | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей(105%) | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей и заключенных договоров ТП(105%) | Планируемый резерв мощности с учётом присоединённых потребителей, заключенных договоров ТП и реализации инвестиционных программ по состоянию на конец года | Муниципальное образование | Город/Населённый пункт | Район(только для городов) | Широта | Долгота | Примечание
[5 empty] | МВА | МВА | МВТ | МВТ | МВА | МВТ | МВТ | МВТ | МВА | % | МВА | МВА | МВА
Зона обслуживания Центральных электрических сетей
Все центры питания Центральных электрических сетей не имеют резервов свободной мощности
Лесозавод |  |  | 110/10 |  | 40 | 7.063 | 0 | 0 | 7.063 | 0 | 22.509 | 22.509 | [5 empty] | Иркутская область, Усольский р-н, | 1,5 км по направлению на юго-восток от с. Узкий Луг |  | 52.893515 | 103.271507
Т-1 |  |  |  |  | 20 | 3.658 |  |  |  | 0 | 11.255 | 11.255 | 7.063 | 35.315 | 13.937 | 13.937 | 13.937
Т-2 |  |  |  |  | 20 | 3.405 |  |  |  | 0 | 11.254 | 11.254
ПС Еловка |  |  | 110/10 |  | 50 | 0.603 | 23.981 | 23.981 | 24.584 | 3.69 | 12.56 | 16.25 | [5 empty] | Иркутская область, Ангарский район
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 0.48 |  |  |  | 3.69 | 12.56 | 16.25 | 24.584 | 98.336 | 25.647 | 1.666 | 1.666
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 0.123 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ПС Мирная |  |  |  | 35/10 | 32 | 13.59 | 0 | 0 | 13.59 | 1.962 | 14 | 14 | [5 empty] | Иркутская область, Ангарский район
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 11.467 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 13.59 | 84.9375 | 3.21 | 3.21 | 3.21
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 2.123 |  |  |  | 0 | 0 | 0

## ЮЭС все ЗЦП
Перечень центров питания, не имеющих ограничений на технологическое присоединение дополнительной мощности
[19 empty] | Место расположения центра питания |  |  | Географические координаты центра питания (WGS 84- градусы с десятичными долями)
Объект | 500 кВ | 220кВ | 110кВ | 35 кВ | Установленная мощность | Максимальная потребляемая мощность (загрузка) по данным 2021г | Мощность по договорам ТП по стороне 6-10 кВ | Мощность по заключенным договорам ТП и(или) АГО | Загрузка с учетом реализации договоров | Разрешенная мощность по АГО 0-670 кВт | Разрешенная мощность по АГО от 670 кВт и выше | Разрешенная мощность по АГО суммарно | Загрузка при отключении одного из трансформаторов с учетом ТУ и договоров |  | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей(105%) | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей и заключенных договор ТП(105%) | Планируемый резерв мощности с учётом присоединённых потребителей, заключенных договоров ТП и реализации инвестиционных программ по состоянию на конец года | Резерв мощности с учётом наличия свободной мощности вышестоящего центра питания | Муниципальное образование | Город/Населённый пункт | Район(только для городов) | Широта | Долгота | Примечания
[5 empty] | МВА | МВА | МВт | МВт | МВА | МВт | МВт | МВт | МВА | % | МВА
Зона обслуживания Южных электрических сетей
Все центры питания Южных электрических сетей не имеют резервов свободной мощности