## ВЭС
УТВЕРЖДАЮ:
Директор по передаче электроэнергии - главный инженер ОАО "ИЭСК"
__________________Ю.Н. Терских
"____"____________________20__ г.
Перечень центров питания, не имеющих ограничения на технологическое присоединение дополнительной мощности
[18 empty] | Место расположения центра питания |  |  | Географические координаты центра питания (WGS 84- градусы с десятичными долями)
Объект | 500 кВ | 220кВ | 110кВ | 35 кВ | Установленная мощность | Максимальная потребляемая мощность (загрузка) по данным контрольного замера 2017г | Мощность по договорам ТП по стороне 6-10 кВ | Мощность по заключенным договорам ТП | Загрузка с учетом реализации договоров | Разрешенная мощность по АГО 0-670 кВт | Разрешенная мощность по АГО от 670 кВт и выше | Разрешенная мощность по АГО суммарно | Загрузка при отключении одного из трансформаторов с учетом ТУ и договоров |  | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей(105%) | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей и заключенных договор ТП(105%) | Планируемый резерв мощности с учётом присоединённых потребителей, заключенных договоров ТП и реализации инвестиционных программ по состоянию на конец года | Муниципальное образование | Город/Населённый пункт | Район(только для городов) | Широта | Долгота | Примечания
[5 empty] | МВА | МВА | МВт | МВт | МВА | МВт | МВт | МВт | МВА | % | МВА
Зона обслуживания Восточных электрических сетей
Подстанции 110-35 кВ, питающиеся от ПС 220/110/10 кВ Восточная
ПС 110/10 кВ Покровская |  |  | 110/10/10 |  | 40 | 8.3 | 2.688 | 2.688 | 10.988 |  |  | 0 | [5 empty] | Иркутская область | Иркутский р-н, с. Пивовариха |  | 52.273344N | 104.4823623E
Т-1 10 кВ |  |  |  |  | 20 | 3.449 | [6 empty] | 10.988 | 54.94 | 12.7 | 10.012 | 10.012
Т-2 10 кВ |  |  |  |  | 20 | 3.819
Подстанции 110-35 кВ, питающиеся от ТЭЦ-10
ПС 110/10 кВ Никольск |  |  | 110/10 |  | 16.3 | 4.165 | 1.658 | 1.658 | 5.823 |  |  | 8.85 | [5 empty] | Иркутская область | Иркутский р-н, д. Никольск |  | 52.7461 | 104.458
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 0 | [6 empty] | 5.823 | 92.4286 | 2.45 | 0.792 | 0.792
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 4.165

## ЗЭС все ЗЦП
УТВЕРЖДАЮ:
Директор по передаче электроэнергии - главный инженер ОАО "ИЭСК"
__________________Ю.Н. Терских
"____"____________________20__ г.
Перечень центров питания, не имеющих ограничений на технологическое присоединение дополнительной мощности
[18 empty] | Место расположения центра питания |  |  | Географические координаты центра питания (WGS 84- градусы с десятичными долями)
Объект | 500 кВ | 220кВ | 110кВ | 35 кВ | Установленная мощность | Максимальная потребляемая мощность (загрузка) по данным контрольного замера 2017г | Мощность по договорам ТП по стороне 6-10 кВ | Мощность по заключенным договорам ТП | Загрузка с учетом реализации договоров | Разрешенная мощность по АГО 0-670 кВт | Разрешенная мощность по АГО от 670 кВт и выше | Разрешенная мощность по АГО суммарно | Загрузка при отключении одного из трансформаторов с учетом ТУ и договоров |  | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей(105%) | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей и заключенных договор ТП(105%) | Планируемый резерв мощности с учётом присоединённых потребителей, заключенных договоров ТП и реализации инвестиционных программ по состоянию на конец года | Муниципальное образование | Город/Населённый пункт | Район(только для городов) | Широта | Долгота | Примечания
[5 empty] | МВА | МВА | МВт | МВт | МВА | МВт | МВт | МВт | МВА | % | МВА
Зона обслуживания Западных электрических сетей
Все центры питания Зэападных электрических сетей не имеют резервов свободной мощности

## СЭС
Резервы мощности для присоединения потребителей по центрам питания ОАО "ИЭСК" (на 01.12.2018г.).
Объект | 500кВ | 220 кВ | 110кВ | 35кВ | Установ-ленная мощность | Максимальная потребляемая мощность (загрузка) по данным 2018г | Мощность по договорам ТП по стороне 6-10 кВ | Мощность по заключенным договорам ТП | Загрузка с учетом реализации договоров | Разрешенная мощность по АГО (от 0 - до 670 кВт) | Разрешенная мощность по АГО (от 670 кВт и выше) | Разрешенная мощность по АГО (от 670 кВт и выше) | Загрузка при отключении одного из трансформаторов с учетом АГО и договоров |  | Резерв мощности с учетом присоединенных потребителей (105%) | Резерв мощности с учетом присоединенных потребителей и заключенных договоров ТП и АГО (105%) | Планируемый резерв мощности с учётом присоединённых потребителей, заключенных договоров ТП и реализации инвестиционных программ по состоянию на конец года | Место расположения центра питания |  |  | Географические координаты центра питания (WGS 84-градусы с дес.долями) |  | Примечания | Процент реализации техусловий, % | Процент ввода мощности по договорам, % | Резерв мощности (1-й столбец), % | Резерв мощности (2-й столбец), % |  |  |  |  | Мощность
[18 empty] | Муниципальное образование | Город/ Населён-ный пункт | Район (только для городов) | Широта | Долгота
[5 empty] | МВА | МВА | МВт | МВт | МВА | МВт | МВт | МВт | МВА | % | МВА | МВА | МВА | [10 empty] | 500 | 220 | 110 | 35 | 500 | 220 | 110 | 35
[11 empty] | Зона обслуживания Северных электрических сетей | [12 empty] | 0 | 100 | 105 | 140 | [8 empty] | *
;uuu | * | * | * | * |  |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
БЛПК |  | 220/110/10 |  |  | 400 | 94.2 | 62.55 | 70.052 | 164.252 | 0.014 | 62.55 | 62.564 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Центральный | 56.1254 | 101.5907 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 400 |  |  | ОЦП
АТ-1 шины 110 кВ |  |  |  |  | 200 | 47.6 | [6 empty] | 164.252 | 82.126 | 115.8 | 45.748 | 45.748 | [18 empty] | ОЦП
АТ-2 шины 110 кВ |  |  |  |  | 200 | 46.6 | [29 empty] | ОЦП
АТ-1 шины 10 кВ |  |  |  |  | 100 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ОЦП
АТ-2 шины 10 кВ |  |  |  |  | 100 | 0.2 | [6 empty] | 0.2 | 0.2 | 115.8 | 45.748 | 45.748 | [18 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  | эл.снабжение от ПС-220кВ БЛПК | [29 empty] | ОЦП
Промбаза |  |  | 110/6 |  | 32 | 8.3 | 0 | 0 | 8.3 | 1.669 | 9.8 | 11.469 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Центральный | 56.1306 | 101.539 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 32 |  | ОЦП
Т-1 шины 6 кВ |  |  |  |  | 16 | 4.7 | [6 empty] | 14.1 | 88.125 | 8.5 | 2.7 | 2.7 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 шины 6 кВ |  |  |  |  | 16 | 3.6 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  | эл.снабжение от ПС-220кВ БЛПК | [29 empty] | ОЦП
Южная |  |  | 110/10 |  | 30 | 17.5 | 0.019 | 0.019 | 17.519 | 0 | 28.5131 | 28.5131 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Центральный | 56.1442 | 101.6225 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 30 |  | ОЦП
Т-1 шины 10 кВ |  |  |  |  | 15 | 8.6 | [6 empty] | 26.313 | 57.2022 | 3.687 | 3.687 | 3.687 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 шины 10 кВ |  |  |  |  | 15 | 8.9 | [29 empty] | ОЦП
Т-3 шины 10 кВ |  |  |  |  | 16 | 0 | [29 empty] | ОЦП
;up | * | * | * | * |  | эл.снабжение от ПС-220кВ БЛПК | эл.снабжение от ПС-220кВ БЛПК | * | [27 empty] | ОЦП
Городская |  |  | 110/35/10 |  | 90.5 | 27.1 | 7.098 | 7.598 | 34.698 | 0 | 22.139 | 22.139 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Центральный | 56.1582 | 101.58 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 90.5 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 12.7 | [6 empty] | 34.698 | 69.396 | 25.4 | 17.802 | 17.802 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 14.4 | [6 empty] | 34.698 | 52.974 | 41.675 | 34.077 | 34.077 | [18 empty] | ОЦП
Т-3 |  |  |  |  | 40.5 | 0 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Городская | * | [27 empty] | ОЦП
Чекановская |  |  |  | 35/6 | 5.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 0 | 2.28 | 2.28 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Чекановский | 56.1612 | 101.4975 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 5.6 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 5.6 | 1.2 | [6 empty] | 2.3 | 41.0714 | 4.68 | 3.58 | 3.58 | [18 empty] | ОЦП
| * | * | * | * | * |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
Пурсей |  | 220/6 |  |  | 126 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 125 | 125 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Энергетик | 56.1822 | 101.4317 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 126 |  |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 63 | 0.6 | [6 empty] | 0.6 | 0.95238 | 65.55 | 65.55 | 65.55 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 63 | 0 | [29 empty] | ОЦП
| * | * | * | * | * |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
Заводская |  | 220/110/10 |  |  | 126 | 45.4 | 22.23 | 20.73 | 63.63 | 0.715 | 8.2644 | 8.9794 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Гидростроитель | 56.1711 | 101.5441 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 126 |  |  | ОЦП
АТ-1 |  |  |  |  | 63 | 29.6 | [6 empty] | 63.63 | 101 | 20.75 | 2.52 | 2.52 | [18 empty] | ОЦП
АТ-2 |  |  |  |  | 63 | 19 | [29 empty] | ОЦП
[5 empty] | 40 | [30 empty] | ОЦП
[5 empty] | 16 | [30 empty] | ОЦП
;u ;uuu | * | * | * | * | * |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
СПП |  | 220/35/6 |  |  | 50 | 7.6 | 0.25 | 1.7861 | 9.3861 | 4.406 | 6.21 | 10.616 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | Седановский переключательный пункт |  | 56.9364 | 101.2737 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 50 |  |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 6.2 | [6 empty] | 9.3861 | 37.5444 | 18.65 | 16.8639 | 16.8639 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 6.7 | [29 empty] | ОЦП
T ;up | * | * | * | * | * |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
Джижива |  | 220/35 |  |  | 25 | 1.4 | 1.35 | 1.356 | 2.756 | 0 | 2.5 | 2.5 | [5 empty] | Иркутская область, Чунский р-н | п. Джижива |  | 57.3419 | 100.0121 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 25 |  |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 1.4 | [6 empty] | 2.756 | 11.024 | 24.85 | 23.494 | 23.494 | [18 empty] | ОЦП
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Джижива | * | [27 empty] | ОЦП
Червянка |  |  |  | 35/10 | 1.8 | 0.3 | 0.006 | 0.006 | 0.306 | 1.756 | 0 | 1.756 | [5 empty] | Иркутская область, Чунский р-н | п. Червянка |  | 57.3908 | 99.3248 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1.8 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 1.8 | 0.4 | [6 empty] | 0.306 | 17 | 1.59 | 1.584 | 1.584 | [18 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ СПП | * | [27 empty] | ОЦП
Седаново |  |  |  | 35/6 | 6.3 | 1.7 | 0.21 | 0.21 | 1.91 | 0.01 | 0.51 | 0.52 | [5 empty] | Иркутская область, Усть-Илимский р-н. | п. Седаново |  | 56.5851 | 101.1851 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 6.3 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 1.7 | [6 empty] | 1.91 | 30.3175 | 4.915 | 4.705 | 4.705 | [18 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ СПП | * | [27 empty] | ОЦП
Кашима |  |  |  | 35/6 | 12.6 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 3.2 | 3.2 | [5 empty] | Иркутская область, Усть-Илимский р-н. | с. Подъеланка |  | 57.0453 | 101.3841 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 12.6 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 1.7 | [6 empty] | 1.2 | 19.0476 | 5.415 | 5.415 | 5.415 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 0 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ СПП | * | [27 empty] | ОЦП
Подъеланка |  |  |  | 35/10 | 3.2 | 0.4 | 0.034 | 0.034 | 0.434 | 2.64 | 0 | 2.64 | [5 empty] | Иркутская область, Усть-Илимский р-н. | с. Подъеланка |  | 57.051 | 101.3858 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 3.2 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 1.6 | 0.1 | [6 empty] | 0.434 | 27.125 | 1.28 | 1.246 | 1.246 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 1.6 | 0.4 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ СПП | * | [27 empty] | ОЦП
Ершово |  |  |  | 35/6 | 1.6 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | 0.5001 | 0.749 | 0 | 0.749 | [5 empty] | Иркутская область, Усть-Илимский р-н. | п. Ершово |  | 57.1514 | 102.2453 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1.6 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 1.6 | 0.3 | [6 empty] | 0.5001 | 31.2562 | 1.18 | 1.1799 | 1.1799 | [18 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ СПП | * | [27 empty] | ОЦП
Эдучанка |  |  |  | 35/6 | 2.5 | 1.2 | 0.007 | 0.007 | 1.2 | 0.989 | 0 | 0.989 | [5 empty] | Иркутская область, Усть-Илимский р-н. | п. Эдучанка |  | 57.3671 | 102.1615 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2.5 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 1.1 | [6 empty] | 1.2 | 48 | 1.425 | 1.425 | 1.425 | [18 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ СПП | * | [27 empty] | ОЦП
Н-Эдучанка |  |  |  | 35/6 | 2.5 | 0.8 | 0.106 | 0.106 | 0.906 | 1.601 | 0 | 1.601 | [5 empty] | Иркутская область, Усть-Илимский р-н. | п. Эдучанка |  | 57.3616 | 102.1323 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2.5 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 1 | [6 empty] | 0.906 | 36.24 | 1.825 | 1.719 | 1.719 | [18 empty] | ОЦП
;u ;uuu | * | * | * | * | * |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
Рудногорская |  | 220/110/35 |  |  | 126 | 50.5 | 0 | 8.455 | 58.955 | 0 | 123.812 | 123.812 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Рудногорск |  | 57.1649 | 103.4436 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 126 |  |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 63 | 21.9 | [6 empty] | 58.955 | 93.5794 | 15.65 | 7.195 | 7.195 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 63 | 21.7 | [29 empty] | ОЦП
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Рудногорская | * | [27 empty] | ОЦП
Ждановская |  |  | 110/10 |  | 12.6 | 4 | 0.59427 | 0.59427 | 4.5657 | 9.475 | 3 | 12.475 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Рудногорск |  | 57.1629 | 103.443 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 12.6 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 2.8 | [6 empty] | 4.5657 | 72.4722 | 2.615 | 2.0493 | 2.0493 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 1.2 | [29 empty] | ОЦП
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Рудногорская | * | [27 empty] | ОЦП
Карьер |  |  | 110/10 |  | 26 | 1.1 | 0.03 | 0.03 | 1.13 | 0 | 2.6 | 2.6 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Янгель |  | 57.3495 | 103.3858 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 26 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 1.2 | [6 empty] | 1.13 | 7.0625 | 15.7 | 15.67 | 15.67 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 0 | [29 empty] | ОЦП
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Рудногорская | * | [27 empty] | ОЦП
ЛДК Игирма |  |  | 110/10 |  | 32 | 6 | 7.7 | 7.7 | 13.7 | 0 | 10 | 10 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Новая Игирма |  | 57.8146 | 103.5542 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 32 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 3 | [6 empty] | 13.7 | 85.625 | 10.8 | 3.1 | 3.1 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 3.1 | [29 empty] | ОЦП
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Рудногорская | * | [27 empty] | ОЦП
Н-Илимская |  |  | 110/10/6 |  | 50 | 4.1 | 0.061 | 0.061 | 4.111 | 5.365 | 16.35 | 21.715 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Новоилимск |  | 57.176 | 103.4138 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 50 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 2.5 | [6 empty] | 4.111 | 16.444 | 22.15 | 22.139 | 22.139 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 1.6 | [29 empty] | ОЦП
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Рудногорская | * | [27 empty] | ОЦП
Березняки |  |  | 110/35/6 |  | 32 | 6.3 | 0.61025 | 0.61025 | 6.8753 | 5.513 | 13.53 | 19.043 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Березняки |  | 56.5637 | 103.3596 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 32 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 1.6 | [6 empty] | 6.8753 | 42.9703 | 10.5 | 9.9247 | 9.9247 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 4.7 | [29 empty] | ОЦП
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Березняки | * | [27 empty] | ОЦП
Дальний |  |  |  | 35/10 | 3.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.85 | 2 | 2.85 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Дальний |  | 57.215 | 102.4694 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 3.2 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 1.6 | 0.5 | [6 empty] | 0.6 | 37.5 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | [29 empty] | ОЦП
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Березняки | * | [27 empty] | ОЦП
Заморский |  |  |  | 35/10 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.28 | 0 | 0.28 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Заморский |  | 57.5093 | 103.1274 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 1 | 0.3 | [6 empty] | 0.2 | 20 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 1 | 0 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Рудногорская | * | [27 empty] | ОЦП
Радищев |  |  |  | 35/10 | 8.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Иркутская обл. | г. Железногорск-Илимский |  | 57.1357 | 103.2966 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 8.8 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.5 | [6 empty] | 0.7 | 28 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 0 | [29 empty] | ОЦП
| * | * | * | * |  |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
Шестаково |  |  |  | 27,5/6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 2.07 | 3.43 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Шестаково |  | 56.2959 | 103.5744 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1.6 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | [18 empty] | ОЦП
| * | * | * | * | * |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
№ 6 |  | 220/6 |  |  | 252 | 9.3 | 0.601 | 0.601 | 9.81 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Илимск | левый берег | 57.9959 | 102.6614 | Свободная мощность в 112 МВт принадлежит ПАО "Иркутскэнерго" | [5 empty] | 1 |  |  |  | 252 |  |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 63 | 4.8 | [6 empty] | 9.81 | 7.7857 | 56.85 | 56.34 | 56.34 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 63 | 0 | [6 empty] | 9.81 | 5.1905 | 61.35 | 56.34 | 56.34 | [18 empty] | ОЦП
Т-3 |  |  |  |  | 63 | 0 | [29 empty] | ОЦП
Т-4 |  |  |  |  | 63 | 4.5 | [29 empty] | ОЦП
| * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от УИТЭЦ | * | [27 empty] | ОЦП
Вереинская |  |  |  | 35/10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 4.5 | [5 empty] | Иркутская обл., Усть-Илимский р-н. | п. Невон |  | 58.0506 | 102.7228 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 20 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 10 | 0 | [6 empty] | 1 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 1 | [29 empty] | ОЦП
;uuu | * | * | * | * | * |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
Лена |  | 220/110/35/10/6 |  |  | 250 | 90.4 | 24.94 | 26.9668 | 117.3668 | 0.878 | 43.082 | 43.96 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Кут | ул. Чернышевского 23а | 56.8016 | 105.7738 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 250 |  |  | ОЦП
АТ-1 шины 110 кВ |  |  |  |  | 125 | 45.3 | [6 empty] | 117.3668 | 93.8934 | 40.85 | 13.8832 | 13.8832 | [18 empty] | ОЦП
АТ-2 шины 110 кВ |  |  |  |  | 125 | 45.1 | [29 empty] | ОЦП
Т-3 |  |  |  |  | 25 | 15.5 | [26 empty] | 90 |  |  | ОЦП
Т-4 |  |  |  |  | 25 | 21 | [29 empty] | ОЦП
Т-5 |  |  |  |  | 40 | 0 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Лена | * | [27 empty] | ОЦП
Осетрово |  |  | 110/10 |  | 32 | 15.4 | 0 | 0 | 15.4 | 1.42 | 17.208 | 18.628 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Кут | северо-восток от вокзала ст.Лена | 56.7894 | 105.7513 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 32 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 6.4 | [6 empty] | 15.4 | 96.25 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 9.6 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Лена | * | [27 empty] | ОЦП
ЦРММ |  |  | 110/10 |  | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.261 | 0 | 1.261 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Кут | северо-запад от Усть-Кутского МПК | 56.8194 | 105.8285 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 2.5 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.6 | [6 empty] | 0.5 | 20 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | [18 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Лена | * | [27 empty] | ОЦП
Подымахино |  |  | 110/10 |  | 12.6 | 1 | 0.113 | 0.113 | 0.992 | 1.608 | 0 | 1.608 | [5 empty] | Иркутская обл., Усть-Кутский р-н. | п. Казарки |  | 57.0065 | 106.1841 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 12.6 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 0.8 | [6 empty] | 0.992 | 15.746 | 5.615 | 5.623 | 5.623 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 0.2 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Лена | * | [27 empty] | ОЦП
Верхнемарково |  |  | 110/10 |  | 20 | 2.5 | 1.15 | 1.15 | 3.65 | 0.708 | 0.85 | 1.558 | [5 empty] | Иркутская обл., Усть-Кутский р-н. | п. Верхнемарково |  | 57.3292 | 107.0193 | По 3 кат. надежн. | [6 empty] | 1 |  |  |  | 20 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 10 | 0 | [6 empty] | 3.65 | 36.5 | 8 | 6.85 | 6.85 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 2.5 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Лена | * | [27 empty] | ОЦП
Макарово |  |  | 110/10 |  | 6.3 | 1.5 | 0.667 | 0.667 | 2.167 | 1.334 | 0 | 1.334 | [5 empty] | Иркутская область, Киренский р-н. | с. Макарово |  | 57.5016 | 107.9003 | По 3 кат. надежн. | [6 empty] | 1 |  |  |  | 6.3 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 1.4 | [6 empty] | 2.167 | 34.3968 | 5.115 | 4.448 | 4.448 | [18 empty] | ОЦП
;up | * | * | * | * |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Лена | [29 empty] | ОЦП
Киренская |  |  | 110/35/10 |  | 50 | 10.3 | 0.09475 | 0.09475 | 10.3948 | 0.988 | 12.825 | 13.813 | [5 empty] | Иркутская область | г. Киренск | м/р Гарь | 57.7584 | 108.1029 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 50 |  | ОЦП
Т-1 шины 35 кВ |  |  |  |  | 25 | 4.5 | 4.3 | [5 empty] | 10.3948 | 41.579 | 15.95 | 15.8552 | 15.8552 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 шины 35 кВ |  |  |  |  | 25 | 5.8 | 5.2 | [28 empty] | ОЦП
[6 empty] | 15 | 0.07375 | 0.21775 | 15.2178 | 0.988 | 12.825 | 13.813 | [23 empty] | ОЦП
Т-1 шины 10 кВ |  |  |  |  | 25 | 7.3 | [6 empty] | 15.2178 | 41.579 | 15.95 | 15.8552 | 15.8552 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 шины 10 кВ |  |  |  |  | 25 | 7.7 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Киренская | * | [27 empty] | ОЦП
Алексеевская |  |  |  | 35/6 | 12.6 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 4.518 | 4.518 | [5 empty] | Иркутская область, Киренский р-н. | д. Алексеевка |  | 57.855 | 108.3742 | По 3 кат. надежн. | [7 empty] | 1 |  |  |  | 12.6 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 0 | [6 empty] | 1.9 | 30.1587 | 4.715 | 4.715 | 4.715 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 2.4 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Киренская | * | [27 empty] | ОЦП
Салтыково |  |  |  | 35/10 | 4.3 | 0.9 | 0.164 | 0.179 | 1.079 | 2.042 | 0 | 2.042 | [5 empty] | Иркутская область, Киренский р-н. | д. Салтыкова |  | 57.9483 | 108.4774 | По 3 кат. надежн. | [7 empty] | 1 |  |  |  | 4.3 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.7 | [6 empty] | 1.079 | 43.16 | 1.725 | 1.546 | 1.546 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 1.8 | 0.2 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Киренская | * | [27 empty] | ОЦП
Вишняково |  |  |  | 35/10 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.086 | 0 | 1.086 | [5 empty] | Иркутская область, Киренский р-н. | п. Юбилейный |  | 58.1344 | 108.855 | По 3 кат. надежн. | [7 empty] | 1 |  |  |  | 2 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 1 | 0.1 | [6 empty] | 0.3 | 30 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 1 | 0.1 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Киренская | * | [27 empty] | ОЦП
Чечуйск |  |  |  | 35/10 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.113 | 0 | 0.113 | [5 empty] | Иркутская область, Киренский р-н. | п. Чечуйск |  | 58.07497 | 108.70834 | По 3 кат. надежн. | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0.4 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 0.4 | 0.04 | [6 empty] | 0.1 | 25 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | [18 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Киренская | * | [27 empty] | ОЦП
Петропавловск |  |  |  | 35/10 | 8 | 0.2 | 0.015 | 0.015 | 0.215 | 1.15 | 0 | 1.15 | [5 empty] | Иркутская область, Киренский р-н. | с. Петропавловск |  | 58.2085 | 108.9676 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 8 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 4 | 0.1 | [6 empty] | 0.215 | 5.375 | 4 | 3.985 | 3.985 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 4 | 0.1 | [29 empty] | ОЦП
;uuu | * | * | * | * | * |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
Киренга |  | 220/110/35/10 |  |  | 126 | 31.8 | 0 | 0.336 | 32.136 | 1.595 | 23.879 | 25.474 | [5 empty] | Иркутская область, Казачинско - Ленский р-н. | п. Магистральный |  | 56.1609 | 107.454 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 126 |  |  | ОЦП
АТ-1 |  |  |  |  | 63 | 19.6 | [6 empty] | 32.136 | 51.0095 | 34.35 | 34.014 | 34.014 | [18 empty] | ОЦП
АТ-2 |  |  |  |  | 63 | 12.6 | [29 empty] | ОЦП
| * | * | * | * | * |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
Киренга |  |  |  |  | 32 | 15.8 | 0.336 | 0.336 | 16.136 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Иркутская область, Казачинско - Ленский р-н. | п. Магистральный |  | 56.1609 | 107.454 | [13 empty] | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 8.2 | [6 empty] | 16.136 | 100.85 | 1 | 0.664 | 0.664 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 7.6 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Киренга | * | [27 empty] | ОЦП
Казачинская |  |  |  | 35/10 | 12.6 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 4.881 | 4.881 | [5 empty] | Иркутская область, Казачинско - Ленский р-н. | п. Окунайка |  | 56.2662 | 107.581 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 12.6 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 1.6 | [6 empty] | 4.2 | 66.6667 | 2.415 | 2.415 | 2.415 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 2.3 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Киренга | * | [27 empty] | ОЦП
Небель |  |  |  | 35/10 | 8 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | [5 empty] | Иркутская область, Казачинско - Ленский р-н. | п. Небель |  | 56.354 | 107.1107 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 8 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 4 | 0.3 | [6 empty] | 0.6 | 15 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 4 | 0.3 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Киренга | * | [27 empty] | ОЦП
Окунайка |  |  |  | 35/10 | 20 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0.638 | 1.4 | 2.038 | [5 empty] | Иркутская область, Казачинско - Ленский р-н. | п. Окунайка |  | 55.9794 | 107.5711 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 20 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 10 | 0.4 | [6 empty] | 1.1 | 11 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 0 | [29 empty] | ОЦП
| * | * | * | * |  |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
Талая |  |  |  | 35/0,4 | 0.16 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.12 | 0 | 0.12 | [5 empty] | Иркутская область, Казач-Ленский р-н. | п. Талый |  | 55.7025 | 107.8232 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0.16 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 0.16 | 0.02 | [6 empty] | 0.1 | 62.5 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | [18 empty] | ОЦП
;uuu | * | * | * | * | * |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
Покосное |  | 220/35/10 |  |  | 70 | 24.5 | 0.8675 | 0.8675 | 25.95 | 37.431 | 9.952 | 47.383 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Покосное |  | 55.5392 | 101.0625 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 70 |  |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 14.7 | [6 empty] | 25.95 | 57.6666 | 22.75 | 21.3 | 21.3 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 20 | 9.8 | [6 empty] | 25.95 | 51.8999 | 28 | 26.55 | 26.55 | [18 empty] | ОЦП
Т-3 |  |  |  |  | 25 | 0 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | * | [27 empty] | ОЦП
Александровка |  |  |  | 35/10 | 8 | 1.3 | 0.27 | 0.27 | 1.57 | 1.894 | 0 | 1.894 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Александровка |  | 55.4283 | 100.9189 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 8 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 4 | 0 | [6 empty] | 1.57 | 39.25 | 2.9 | 2.63 | 2.63 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 4 | 1.3 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | * | [27 empty] | ОЦП
Большеокинск |  |  |  | 35/10 | 4.1 | 1.5 | 0.096 | 0.096 | 1.572 | 1.921 | 0 | 1.921 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Большеокинск |  | 55.7475 | 101.7333 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 4.1 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 1 | [6 empty] | 1.572 | 62.88 | 1.125 | 1.053 | 1.053 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 1.6 | 0.6 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | * | [27 empty] | ОЦП
Добчур |  |  |  | 35/10 | 1.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | п. Добчур |  | 55.3356 | 101.15 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1.6 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 1.6 | 0.8 | [6 empty] | 0.7 | 43.75 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | [18 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | * | [27 empty] | ОЦП
Калтук |  |  |  | 35/10 | 12.6 | 2 | 0.12275 | 0.12275 | 2.0987 | 9.891 | 2 | 11.891 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Калтук |  | 55.6722 | 101.7436 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 12.6 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 0.7 | [6 empty] | 2.0987 | 33.3135 | 4.615 | 4.5163 | 4.5163 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 1.3 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | * | [27 empty] | ОЦП
Кардой |  |  |  | 35/10 | 12.6 | 2.2 | 0.104 | 0.01 | 2.264 | 4.487 | 2.667 | 7.154 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Казарки |  | 55.2147 | 100.5919 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 12.6 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 0.5 | [6 empty] | 2.264 | 35.9365 | 4.415 | 4.351 | 4.351 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 1.7 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | * | [27 empty] | ОЦП
Ключи-Булак |  |  |  | 35/10 | 6.3 | 1.2 | 0.2592 | 0.2592 | 1.266 | 2.155 | 0 | 2.155 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Ключи-Булак |  | 55.5258 | 101.7072 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 6.3 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 1.2 | [6 empty] | 1.266 | 20.0952 | 5.415 | 5.349 | 5.349 | [18 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | * | [27 empty] | ОЦП
Кобь |  |  |  | 35/10 | 5 | 0.2 | 0.106 | 0.106 | 0.3 | 0.844 | 0.685 | 1.529 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Кобь |  | 55.4372 | 101.3353 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 5 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.2 | [6 empty] | 0.3 | 12 | 2.425 | 2.325 | 2.325 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | * | [27 empty] | ОЦП
Куватка |  |  |  | 35/10 | 3.4 | 0.5 | 0.0102 | 0.0102 | 0.5102 | 1.382 | 0 | 1.382 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | д. Куватка |  | 55.5067 | 101.9611 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 3.4 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | [6 empty] | 0.5102 | 31.8875 | 1.18 | 1.1698 | 1.1698 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 1.8 | 0.4 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | * | [27 empty] | ОЦП
Леоново |  |  |  | 35/10 | 2.5 | 0.6 | 0.109 | 0.109 | 0.689 | 0.14 | 0 | 0.14 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | д. Леонова |  | 55.5622 | 101.4786 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2.5 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.6 | [6 empty] | 0.689 | 27.56 | 2.025 | 1.936 | 1.936 | [18 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | * | [27 empty] | ОЦП
Октябрьская |  |  |  | 35/10 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.2 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | д. Октябрьская |  | 55.2661 | 102.2367 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 1 | 0.01 | [6 empty] | 0.01 | 1 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | [18 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | * | [27 empty] | ОЦП
Тангуй |  |  |  | 35/10 | 8 | 3.3 | 0.207 | 0.207 | 3.447 | 4.694 | 0.8 | 5.494 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Тэмь |  | 55.3797 | 101.0481 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 8 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 4 | 0.3 | [6 empty] | 3.447 | 86.175 | 0.9 | 0.753 | 0.753 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 4 | 3 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | * | [27 empty] | ОЦП
Тэмь |  |  |  | 35/10 | 4.1 | 1 | 0.066 | 0.066 | 1.056 | 1.393 | 0 | 1.393 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Тэмь |  | 55.3397 | 100.7342 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 4.1 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | [6 empty] | 1.056 | 42.24 | 1.625 | 1.569 | 1.569 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 1.6 | 1.1 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | * | [27 empty] | ОЦП
Харанжино |  |  |  | 35/10 | 2.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 | 2 | 2.2 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | п. Харанжино |  | 55.4044 | 101.8947 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2.5 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.7 | [6 empty] | 0.8 | 32 | 1.825 | 1.825 | 1.825 | [18 empty] | ОЦП

## ЦЭС
УТВЕРЖДАЮ:
Директор по передаче электроэнергии - главный инженер ОАО "ИЭСК"
__________________А.Н. Мартынов
УТВЕРЖДАЮ:
Директор по передаче электроэнергии - главный инженер ОАО "ИЭСК"
__________________Ю.Н. Терских
"____"____________________20__ г.
Перечень центров питания, не имеющих ограничений на технологическое присоединение дополнительной мощности
[18 empty] | Место расположения центра питания |  |  | Географические координаты центра питания (WGS 84- градусы с десятичными долями)
Объект | 500 кВ | 220кВ | 110кВ | 35 кВ | Установленная мощность | Максимальная потребляемая мощность (загрузка) по данным контрольного замера 2017г | Мощность по договорам ТП по стороне 6-10 кВ | Мощность по заключенным договорам ТП | Загрузка с учетом реализации договоров | Разрешенная мощность по АГО 0-670 кВт | Разрешенная мощность по АГО от 670 кВт и выше | Разрешенная мощность по АГО суммарно | Загрузка при отключении одного из трансформаторов с учетом ТУ и договоров |  | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей(105%) | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей и заключенных договор ТП(105%) | Планируемый резерв мощности с учётом присоединённых потребителей, заключенных договоров ТП и реализации инвестиционных программ по состоянию на конец года | Муниципальное образование | Город/Населённый пункт | Район(только для городов) | Широта | Долгота | Примечания
[5 empty] | МВА | МВА | МВт | МВт | МВА | МВт | МВт | МВт | МВА | % | МВА
Т-2 |  |  |  |  | 3.15 | 1.9
Зона обслуживания Центральныхных электрических сетей
Иркутская(ГПП-1, ГПП-2) | 500/220/110/35/10/6 |  |  |  | 2301 | 1044.52 | 8.798 | 108.395 | 1152.915 |  |  |  | 1152.915 | 50.105 | 530.48 |  |  | Иркутская область | г. Ангарск | Южный массив, квартал 2: ГПП-1 - строение 2; ГПП-2 - строение 3
АТ-8 |  |  |  |  | 801 | 379.16 | 8.798 |  |  |  |  | 472.15
АТ-9 |  |  |  |  | 750 | 327.63
АТ-10 |  |  |  |  | 750 | 337.73
Подстанции 220-35 кВ, питающиеся от ПС 500/220/110/35/10/6 кВ Иркутская
ПС Пионерская |  |  | 110/10 |  | 50 | 10.874 | 1.547 | 1.547 | 12.421 | 0.015 | 18.113 | 18.113 | [5 empty] | Иркутская область, Ангарский район | г. Ангарск | Радиоцентр-7 | 52.435377 | 103.677093
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 0 |  |  |  | 0 | 11.66 | 11.66 | 12.421 | 49.6839 | 15.376 | 13.829 | 13.829
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 10.874 |  |  |  | 0.015 | 6.453 | 6.453
Прибрежная |  |  | 110/35/6 |  | 80 | 6.5506 | 19.802 | 19.802 | 26.3526 | 0 | 12.628 | 12.628 | [5 empty] | Иркутская область | г. Ангарск | мкр-н 30, соор. 300 | 52.526319 | 103.846172
Т-1 |  |  |  |  | 40 | 0 | 9.209 |  |  | 0 | 6.941 | 6.941 | 26.3526 | 65.8815 | 35.4494 | 15.6474 | 15.6474
Т-2 |  |  |  |  | 40 | 6.5506 |  |  |  | 0 | 5.687 | 5.687
ПС Юбилейная |  |  | 110/6 |  | 32 | 6.5074 | 0.33 | 0.33 | 6.8374 | 0.675 | 6.632 | 7.307 | [5 empty] | Иркутская область, Ангарский район | г. Ангарск | база отдыха "Юбилейная" | 52.440907 | 103.748417
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 0 |  |  |  | 0.165 | 3.435 | 3.6 | 6.8374 | 42.7338 | 10.2926 | 9.9626 | 9.9626
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 6.5074 |  |  |  | 0.51 | 3.197 | 3.707
Промышленная |  |  | 110/6 |  | 50 | 10.4754 | 6.02 | 6.02 | 16.4954 | 1.1 | 21.652 | 21.252 | [5 empty] | Иркутская область, Ангарский р-н, | г. Ангарск | с ю-з стороны территории Ангарского электро-механического завода | 52.513153 | 103.907322
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 5.0328 |  |  |  | 0.55 | 10.876 | 9.926 | 16.4954 | 65.9818 | 15.7746 | 9.7546 | 9.7546
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 5.4427 |  |  |  | 0.55 | 10.776 | 11.326
УП-15 |  |  | 220/110/10 |  | 400 | 108.6 | 2.68 | 4.58 | 113.18 | 1.18 | 70.698 | 71.878 | [5 empty] | Иркутская область, Ангарский район | г.Ангарск |  | 52.340880 | 103.532254
Т-1 |  |  |  |  | 200 | 44.8 |  |  |  | 1.18 | 70.698 | 71.878 | 113.18 | 56.59 | 101.4 | 96.82 | 96.82
Т-2 |  |  |  |  | 200 | 63.8 | [5 empty] | 0
Подстанции 110-35 кВ, питающиеся от ПС 110 кВ ТЭЦ-11
Лесозавод |  |  | 110/10 |  | 40 | 8.097 | 0 | 0 | 8.097 | 0 | 22.509 | 22.509 | [5 empty] | Иркутская область, Усольский р-н, | 1,5 км по направлению на юго-восток от с. Узкий Луг |  | 52.893515 | 103.271507
Т-1 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 11.255 | 11.255 | 8.097 | 40.485 | 12.903 | 12.903 | 12.903
Т-2 |  |  |  |  | 20 | 8.097 |  |  |  | 0 | 11.254 | 11.254
ПС Белореченская |  |  | 110/35/6 |  | 65 | 39.57 | 1.212 | 1.212 | 40.782 | 1.33 | 17.41 | 23.223 | [5 empty] | Иркутская область, Усольский р-н, | п. Белореченский
Т-1 |  |  |  |  | 40 | 15.25 |  |  |  | 0 | 0 | 4.17 | 40.782 | 101.955 | 2.43 | 1.218 | 1.218
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 24.32 | 0.542 |  |  | 1.643 | 17.41 | 19.053
Подстанции 110-35 кВ, питающиеся от ПС 110 кВ Белореченская
Молодежная |  |  |  | 35/11 | 3.2 | 0.64 | 0 | 0 | 0.64 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | [5 empty] | Иркутская область, Усольский р-н,
Т-1 |  |  |  |  | 1.6 | 0.33 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.64 | 40 | 1.04 | 1.04 | 1.04
Т-2 |  |  |  |  | 1.6 | 0.31 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0.5
ПС Еловка |  |  | 110/10 |  | 50 | 0.046 | 11.981 | 11.981 | 12.027 | 2.383 | 12.56 | 14.943 | [5 empty] | Иркутская область, Ангарский район
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 0.028 |  |  |  | 2.383 | 12.56 | 14.943 | 12.027 | 48.108 | 26.204 | 14.223 | 14.223
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 0.018 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ПС Мирная |  |  |  | 35/10 | 32 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 1.962 | 14 | 14 | [5 empty] | Иркутская область, Ангарский район
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 0.09 | 0.5625 | 16.71 | 16.71 | 16.71
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 0.09 |  |  |  | 0 | 0 | 0

## ЮЭС
Перечень центров питания, не имеющих ограничений на технологическое присоединение дополнительной мощности
[18 empty] | Место расположения центра питания |  |  | Географические координаты центра питания (WGS 84- градусы с десятичными долями)
Объект | 500 кВ | 220кВ | 110кВ | 35 кВ | Установленная мощность | Максимальная потребляемая мощность (загрузка) по данным 2017-18г | Мощность по договорам ТП по стороне 6-10 кВ | Мощность по заключенным договорам ТП и(или) АГО | Загрузка с учетом реализации договоров | Разрешенная мощность по АГО 0-670 кВт | Разрешенная мощность по АГО от 670 кВт и выше | Разрешенная мощность по АГО суммарно | Загрузка при отключении одного из трансформаторов с учетом ТУ и договоров |  | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей(105%) | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей и заключенных договор ТП(105%) | Планируемый резерв мощности с учётом присоединённых потребителей, заключенных договоров ТП и реализации инвестиционных программ по состоянию на конец года | Муниципальное образование | Город/Населённый пункт | Район(только для городов) | Широта | Долгота | Примечания
[5 empty] | МВА | МВА | МВт | МВт | МВА | МВт | МВт | МВт | МВА | % | МВА
Т-2 |  |  |  |  | 3.15 | 1.9
Зона обслуживания Южных электрических сетей
ПС Октябрьская |  |  | 110/6 |  | 51 | 16.7 | 8.37 | 8.37 | 25.07 | [8 empty] | г.Иркутск | г.Иркутск | Октябрьский р-н,ул.К.Либкнехта, уг.ул.Ямская | 52.281162 | 104.306413 | Отсутствует техническая возможность
Т-1 |  |  |  |  | 20 | 7.5 | [6 empty] | 25.07 | 71.6286 | 15.85 | 7.48 | 7.48
Т-2 |  |  |  |  | 15 | 4.3
Т-3 |  |  |  |  | 16 | 4.9
ПС Цимлянская |  |  | 110/6 |  | 120.5 | 21.1 | 10.22 | 15.22 | 36.32 | [8 empty] | г.Иркутск | г.Иркутск | бульвар Постышева 130а | 52.260799 | 104.312221 | Есть техническая возможность
Т-1 |  |  |  |  | 40.5 | 1.9 | [6 empty] | 36.32 | 45.4 | 62.9 | 47.68 | 47.68
Т-2 |  |  |  |  | 40 | 7
Т-3 |  |  |  |  | 40 | 12.2 |  |  |  |  | 5 | 5
ПС Восточная |  | 220/110/10 |  |  | 500 | 186.2 |  | 50.83 | 237.03 | [8 empty] | г.Иркутск | г.Иркутск | Куйбыш.р-н,ул.Баррикад | 52.293640 | 104.378274 | Есть техническая возможность
АТ-1 220кВ |  |  |  |  | 250 | 93.1 |  | Покровская+Туристская+Летняя+Сосновая+Березовая/2+Молодежная/2 |  |  |  |  | 237.03 | 94.812 | 76.3 | 25.47 | 25.47
АТ-2 220кВ |  |  |  |  | 250 | 93.1
Восточная 10кВ |  | 220/110/10 |  |  | 200 | 31.8 | 13.53 | 13.53 | 45.33 | [8 empty] | г.Иркутск | г.Иркутск | Куйбыш.р-н,ул.Баррикад | 52.293640 | 104.378274 | Есть техническая возможность
АТ-1 10кВ |  |  |  |  | 100 | 16.2 | [6 empty] | 45.33 | 45.33 | 73.2 | 59.67 | 59.67
АТ-2 10кВ |  |  |  |  | 100 | 15.6
Подстанции, питающиеся от ПС220/110/35/27,5 кВ Слюдянка, принадлежащая ОАО РЖД
ПС Рудная |  |  |  |  | 31 | 8.7 | 0.5 | 0.5 | 9.2 | [8 empty] | Слюдянский р-н | г.Слюдянка |  | 51.637232 | 103.696280 | Отсутствует техническая возможность по ПС 220 кВ Слюдянка
Т-1 |  |  | 110/6 |  | 16 | 5.6 | [6 empty] | 9.2 | 57.5 | 8.1 | 7.6 | 7.6
Т-2 |  |  |  |  | 15 | 3.1
ПС Быстрая |  |  | 110/6 |  | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | [8 empty] | Слюдянский р-н | с. Быстрое |  | 51.741646 | 103.432575 | Отсутствует техническая возможность по ПС 220 кВ Слюдянка
Т-1 |  |  |  |  | 3 | 0.6 | [6 empty] | 1.2 | 40 | 2.55 | 1.95 | 1.95