СОГЛАСОВАНО:						УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ВМТУ						Заместитель Генерального директора-

Росстандарта							Главный инженер АО «ИЭСК»

_______________  Р.В. Семенюк				_________________ А.В. Хромцов

«____» ______________2025г 				«____» ______________ 2025г

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки

показателей качества электрической энергии

на соответствие требованиям ГОСТ 32144-2013

1. Основание для разработки программы – неудовлетворительные результаты проведенной инструментальной проверки в точке поставки электрической энергии ЭЧЭ-6 Нижнеудинск 1ТН-110, ЭЧЭ-6 Нижнеудинск 2ТН-110.

2. Адреса электроустановок потребителей: г. Нижнеудинск

3. Выявленные нарушения: несоответствие показателей качества ГОСТ 32144-2013 в точке поставки электрической энергии ЭЧЭ-6 Нижнеудинск 1ТН-110, ЭЧЭ-6 Нижнеудинск 2ТН-110.

4. Дата выявления нарушений: 07.11.2025 г.

5. Причина: будет установлена по результатам проведения судебной экспертизы.

6. Мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений и недопущения их возникновения в будущем:

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение информации о проводимой программе мероприятий на официальном сайте https://irk-esk.ru/disclosure/market/qos/2025 | 19.12.2025 | Ведущий инженер – руководитель группы по качеству электроэнергии и электрозарядным станциям ОУБПС АО «ИЭСК» Висящев А.А. |
| 2 | Подача досудебной претензии в адрес филиал ОАО «РЖД» - Трансэнерго Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению на приведение в соответствие показателей качества ГОСТ 32144-2013 в точке поставки электрической энергии ЭЧЭ-6 Нижнеудинск 1ТН-110, ЭЧЭ-6 Нижнеудинск 2ТН-110 | 15.01.2026 | Начальник отдела по правовому сопровождению услуг по передаче электрической энергии департамента по правовым и корпоративным вопросам Груздева М.Н. Ведущий инженер – руководитель группы по качеству электроэнергии и электрозарядным станциям ОУБПС АО «ИЭСК» Висящев А.А. |
| 3 | Подача искового заявления в суд по принуждению ОАО «РЖД» выполнения технических мероприятий, направленных на приведение показателей качества электроэнергии в соответствие ГОСТ 32144-2013 | 01.03.2026 | Начальник отдела по правовому сопровождению услуг по передаче электрической энергии департамента по правовым и корпоративным вопросам Груздева М.Н. |
| 4 | Привлечение судом экспертной организации для определения виновника в искажении показателей качества электрический энергии и разработки технических мероприятий для приведения показателей качества электроэнергии в соответствие ГОСТ 32144-2013 в точке поставки электрической энергии ЭЧЭ-6 Нижнеудинск 1ТН-110, ЭЧЭ-6 Нижнеудинск 2ТН-110 | 31.03.2026 | Начальник отдела по правовому сопровождению услуг по передаче электрической энергии департамента по правовым и корпоративным вопросам Груздева М.Н. |
| 5 | Проведение экспертизы экспертной организацией | 01.05.2026 | Ведущий инженер – руководитель группы по качеству электроэнергии и электрозарядным станциям ОУБПС АО «ИЭСК» Висящев А.А. |
| 6 | Реализация технических мероприятий приведения показателей качества электроэнергии в соответствие ГОСТ 32144-2013 | Определится после проведение экспертизы | - |
| 6 | Выполнение измерений показателей качества электрический энергии | В течении 14 дней по окончанию реализации мероприятий | Ведущий инженер - руководитель группы распределительных сетей АО "ИЭСК" ЗЭС Корнаков А.Ю. |
| 7 | Направление отчета о выполнении настоящей программы и протокола испытаний качества электрической энергии в отдел (инспекцию) государственного надзора по Красноярскому краю и Иркутской области ВМТУ Росстандарта | В течении 6 дней по окончанию выполнения измерений показателей качества электрической энергии | Ведущий инженер - руководитель группы распределительных сетей АО "ИЭСК" ЗЭС Корнаков А.Ю. |

Реализация программы мероприятий продлена

до  «____» _____________ ________г.

Согласовано:

Руководитель ВМТУ Росстандарта

_______________  Р.В. Семенюк

«____» ______________   2025г