	Паспорт услуги (процесса)

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ АО «ИЭСК»
 энергопринимающих устройств с максимальной мощностью свыше 670 кВт 

	наименование услуги (процесса)


	Круг заявителей:
	максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения)

	Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания
	Стоимость платы за ТП рассчитывается, исходя из установленных приказом службы по тарифам Иркутской области стандартизированных тарифных ставок на текущий период регулирования.

Если для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя со стороны сетевой организации потребуется проведение работ по развитию (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, то, в соответствии с Правилами ТП, по заявкам, поданным с 01.07.2024, в состав платы за технологическое присоединение будут включены расходы, связанные с развитием (реконструкцией) таких объектов1

	Срок оказания услуги
	В случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности:

если от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики - 1 год с даты заключения договора;

При несоблюдении всех вышеуказанных условий – 2 год с даты заключения договора, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон


1В случае включения в плату мероприятий по реконструкции/развитию объектов электросетевого хозяйства, выдает договор об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту.

	Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):


	N п/п 
	Этап 
	Содержание/условия этапа 
	Форма предоставления 
	Срок исполнения 
	Ссылка на нормативный правовой акт 

	1 
	Подача заявки на технологическое присоединение
	1.1. Заявитель подает заявку на технологическое присоединение


	- Очное обращение заявителя с заявкой в офис обслуживания потребителей;
- письменное обращение с заявкой заказным письмом с уведомлением;

- по электронной форме - на сайте АО «ИЭСК» через Личный кабинет ЛК ИЭСК (irk-esk.ru)

	При необходимости технологического присоединения объекта Заявителя к электрическим сетям
	Пункты 8, 9, 10, 12 Правил ТП
.

	
	
	1.2. При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством, Сетевая организация направляет уведомление заявителю о недостающих сведениях и/или документах к заявке
	- Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения;

- выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей;

- через Личный кабинет ЛК ИЭСК (irk-esk.ru)
	3 рабочих дня после получения заявки.
В случае непредставления заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления сетевая организация аннулирует заявку и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании заявки
	Пункт 15 Правил ТП

	2
	Заключение договора ТП
	2.1. Направление заявителю уведомления об увеличении срока в связи с согласованием технических условий с системным оператором
	- уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения; 

- выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей

- через Личный кабинет ЛК ИЭСК (irk-esk.ru)
	
	Пункт 15, 21 Правил ТП

	
	
	2.2. Направление (выдача при очном посещении офиса обслуживания) сетевой организацией оферты договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями
	Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей
	- 20 рабочих дней со дня  получения заявки;

- в случае согласования технических условий с системным оператором срок выдачи оферты договора продляется
	Пункт 15 Правил ТП

	
	
	2.3. Подписание заявителем двух экземпляров проекта договора и направление (представляет в офис обслуживания потребителей) одного экземпляра сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор
	
	10 дней со  дня получения заявителем проекта договора.

В случае ненаправления подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания через 30 дней – заявка аннулируется.
	Пункт 15 Правил ТП

	
	
	2.4. Направление (выдача при очном посещении офиса обслуживания) сетевой организацией откорректированного проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями вследствие получения от заявителя мотивированного отказа от подписания проекта договора
	Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей
	10 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного требования о приведении проекта договора в соответствие с Правилами ТП
	Пункт 15 Правил ТП

	
	
	2.5. Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения копию подписанного с заявителем договора и копии представленных документов заявителем.
	В письменной или электронной форме


	не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора
	Пункт 15 Правил ТП

	3
	Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором
	3.1. Оплата услуг по договору об осуществлении технологического присоединения
	
	В соответствии с условиями договора
	Пункт 15 Правил ТП

	
	
	3.2. Выполнение сетевой организацией мероприятий, предусмотренных договором
	
	В соответствии с условиями договора
	

	
	
	3.3. Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных договором
	
	В соответствии с условиями договора
	

	
	
	3.4. Направление уведомления заявителем сетевой организации о выполнении технических условий с пакетом необходимых документов
	Письменное уведомление о выполнении технических условий с приложением необходимых документов
	После выполнения технических условий
	Пункты 85, 86 Правил ТП

	
	
	3.5. Направление сетевой организацией уведомления о готовности заявителя к проверке выполнения технических условий субъекту оперативно-диспетчерского управления копии уведомления и приложенных к нему документов
	Копии уведомления заявителя с необходимым пакетом документов способом, позволяющим подтвердить факт получения
	В течение 2 дней со дня получения от заявителя
	Пункт 94 Правил ТП

	4.
	Проверка выполнения технических условий
	4.1. Направление   заявителем сетевой организацией уведомления о выполнении технических условий - проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий. Осмотр (обследование) электроустановок заявителей. Мероприятия по проверке выполнения технических условий проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра
	Акт о выполнении технических условий.

При невыполнении требований технических условий сетевая организация в письменной форме уведомляет об этом заявителя
	в течение 10 дней со дня получения от заявителя документов
	Пункты 84-89 Правил ТП

	
	
	4.2. Если представители субъекта оперативно-диспетчерского управления участвовали в осмотре - согласование выявленных замечаний с субъектом оперативно-диспетчерского управления
	Акт о выполнении технических условий
	
	Пункт 97 Правил ТП

	
	
	4.3. Заявитель направляет в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомление о проведении сетевой организацией осмотра (обследования) электроустановок заявителя
	Письменное уведомление способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления
	в течение 5 дней со дня оформления акта о выполнении технических условий
	Пункты 18(1) - 18(4) Правил ТП

	
	
	4.4. В случае невыполнении заявителем требований технических условий. Получение от заявителя сетевой организации уведомления об устранении замечаний по выполнению технических условий - повторный осмотр электроустановки заявителя
	Акт о выполнении технических условий
	Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению
	Пункт 89 Правил ТП

	
	
	4.5. В случае выполнения заявителем требований технических условий - направление (выдача) заявителю Акта о выполнении технических условий в 2 экземплярах
	Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей
	3-дневный срок после проведения осмотра


	Пункт 87 Правил ТП

	
	
	4.6. Заявитель возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий
	Подписанный Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей
	В течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий
	Пункты 88 Правил ТП

	5.
	Присоединение объектов заявителя к электрическим сетям
	5.1. Фактическое присоединение объектов заявителя и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено")
	
	В соответствии с условиями договора
	Пункты 7, 18 Правил ТП

	
	
	5.2. Оформление сетевой организации и направление (выдача) заявителю акта об осуществлении технологического присоединения;
	Подписанные со стороны сетевой организации Акта в письменной форме направляются способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей
	В соответствии с условиями договора
	Пункт 19 Правил ТП

	
	
	5.3. Направление сетевой организацией подписанных с заявителем актов в энергосбытовую организацию
	В письменной или электронной форме
	В течение 2 рабочих дней после предоставления подписанных заявителем актов в сетевую организацию
	Пункт 19 Правил ТП


� Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861





