## ВЭС
Перечень центров питания, имеющих ограничения на технологическое присоединение дополнительной мощности
Объект | Примечания
Зона обслуживания Восточных электрических сетей
ПС Пивовариха | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Дзержинск | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Хомутово | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Коты | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Захал | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Карлук | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Урик | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Грановщина | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
Т-3
ПС Лыловщина | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Усть-Орда | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Черемушки | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Гаханы | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Харат | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Бозой | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Электрокотельная | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
Т-3
ПС Ользоны | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Хогот | Отсутствует техническая возможность
Т-1
ПС Байша | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Баяндай | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Васильевск | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Половинка | Отсутствует техническая возможность
Т-1
ПС Еланцы | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Хужир | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Семь сосен | Отсутствует техническая возможность
Т-1
ПС Паромная переправа | Отсутствует техническая возможность
Т-1
ПС КФК Венцак | Отсутствует техническая возможность
Т-1
ПС Черноруд | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т2
ПС К.Степь | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Манзурка | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Харбатово | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Качуг | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Анга | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Верхоленск | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Бутаково | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Бирюлька | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Жигалово | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Знаменка | Отсутствует техническая возможность
Т-1
ПС Тимошино | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Брайнсиб | Отсутствует техническая возможность
Т-1
ПС Чичек | Отсутствует техническая возможность
Т-1
ПС Качень | Отсутствует техническая возможность
Т-1
ПС Кайдакан | Отсутствует техническая возможность
Т-1
ПС Н.Уда | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Усть-Уда | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Молька | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Светлолобово | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Юголук | Отсутствует техническая возможность
Т-1
ПС Игжей | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Ново-Ленино | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Бильчир | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Оса | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Тараса | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Казачье | Отсутствует техническая возможность
Т-2
Т-1
ПС Середкино | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Каменка | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Усть-Алтан | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Бохан | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Енисей | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Тихоновка | Отсутствует техническая возможность
Т-2
Т-3
ПС Оек | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Усть-Балей | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС КТП-1875 БВК | Отсутствует техническая возможность
Т-1
ПС Горохово | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Олонки | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Дачная | Отсутствует техническая возможность
Т-1

## ЗЭС все ЗЦП
Перечень центров питания, имеющих ограничения на технологическое присоединение дополнительной мощности
Объект | Примечания
Зона обслуживания Западных электрических сетей
ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Требуется увеличение мощности ПС
АТ-1 500/110/35 кВ
АТ-2 500/110/35 кВ
Подстанции 110-35 кВ, питающиеся от ПС500/110/35 кВ Тайшет
ПС 110/10 кВ Силикатная
Т-1
Т-2
ПС 110/10 кВ ЗСМ
Т-1
Т-2
ПС 110/10 кВ Новобирюсинск
Т-1
Т-2
ПС 110/35/6 кВ Бирюса (Бирюсинская) | Требуется увеличение мощности ПС
Т-1
Т-2
ПС Водопад | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Лесогорск | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Юрты | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Бирюсинск | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Шиткино | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Джогино | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Н.Заимка | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Костино | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Шелехово | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Рождественка | Отсутствует техническая возможность
Т-1
ПС Акульшет | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Тулун | Отсутствует техническая возможность
АТ-1
АТ-2
ПС Стеклозавод | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Котик | Отсутствует техническая возможность
Т-1
ПС Шеберта | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Азейская | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Бадар | Отсутствует техническая возможность
Т-1
ПС ЦЭП | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Алгатуй | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Майская | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Катарбей | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Рубахино | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Шерагул | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Уховская | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Мингатуй | Отсутствует техническая возможность
Т-1
ПС Бурук | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Барлук | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Сосновый бор | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Центральная | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Атагай | Отсутствует техническая возможность
Т-1
ПС "Гадалей" | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Поселок | Отсутствует техническая возможность
Т-1
ПС Умыган | Отсутствует техническая возможность
Т-1
ПС Н.Бурбук | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Порог | Отсутствует техническая возможность
Т-1
ПС Икей | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Едогон | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Тулун | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Гуран | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Н. Ключи | Отсутствует техническая возможность
Т-1
ПС Афанасьево | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Мугун | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Шахта | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Ново-Зиминская | Отсутствует техническая возможность
АТ-1
АТ-2
АТ-3
ПС Стройбаза | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Куйтун | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Ока | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС ЗСХК | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС ТП-6-1 | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Кимильтей | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Кундуй | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Лермонтово | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Или | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Электробойлерная | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Филипповск | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Норы | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Батама | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Водозабор | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Ц.Хазан | Отсутствует техническая возможность
Т-1
ПС Уян | Отсутствует техническая возможность
Т-1
ПС Усть-Када | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Н.Тельба | Отсутствует техническая возможность
Т-1
ПС Заваль | Отсутствует техническая возможность
Т-1
ПС Харик | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Игнино | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС "Новолетники" | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Чуна | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
Зона обслуживания Западных электрических сетей
ПС Тайшет | Требуется увеличение мощности ПС
АТ-1
АТ-2
ПС Силикатная
Т-1
Т-2
ПС ЗСМ
Т-1
Т-2
ПС Новобирюсинск
Т-1
Т-2
ПС Бирюса (Бирюсинская) | Требуется увеличение мощности ПС
Т-1
Т-2
ПС Водопад
Т-1
Т-2
ПС Лесогорск
Т-1
Т-2
ПС Юрты
Т-1
Т-2
ПС Бирюсинск
Т-1
Т-2
ПС Шиткино
Т-1
Т-2
ПС Джогино
Т-1
Т-2
ПС Н.Заимка
Т-1
Т-2
ПС Костино
Т-1
Т-2
ПС Шелехово
Т-1
Т-2
ПС Рождественка
Т-1
ПС Акульшет
Т-1
Т-2
ПС Тулун | Требуется увеличение мощности ПС
АТ-1
АТ-2
ПС Стеклозавод | Требуется увеличение мощности ПС
АТ-1
АТ-2
ПС Котик
Т-1
ПС Шеберта
Т-1
Т-2
ПС Азейская
Т-1
Т-2
ПС Бадар
Т-1
ПС ЦЭП
Т-1
Т-2
ПС Алгатуй
Т-1
Т-2
ПС Майская
Т-1
Т-2
ПС Катарбей
Т-1
Т-2
ПС Рубахино
Т-1
Т-2
ПС Шерагул
Т-1
Т-2
ПС Уховская
Т-1
Т-2
ПС Мингатуй
Т-1
ПС Бурук
Т-1
Т-2
ПС Барлук
Т-1
Т-2
ПС Сосновый бор
Т-1
Т-2
ПС Центральная
Т-1
Т-2
ПС Атагай
Т-1
ПС "Гадалей"
Т-1
Т-2
ПС Поселок
Т-1
ПС Умыган
Т-1
ПС Н.Бурбук
Т-1
Т-2
ПС Порог
Т-1
ПС Икей
Т-1
Т-2
ПС Едогон
Т-1
Т-2
ПС Тулун
Т-1
Т-2
ПС Гуран
Т-1
Т-2
ПС Н. Ключи
Т-1
ПС Афанасьево | Требуется увеличение мощности ПС
Т-1
Т-2
ПС Мугун
Т-1
Т-2
ПС Шахта
Т-1
Т-2
ПС Ново-Зиминская | Требуется увеличение мощности ПС
АТ-1
АТ-2
АТ-3
ПС Стройбаза
Т-1
Т-2
ПС Куйтун | Требуется увеличение мощности ПС
Т-1
Т-2
ПС Ока
Т-1
Т-2
ПС ЗСХК
Т-1
Т-2
ПС ТП-6-1
Т-1
Т-2
ПС Кимильтей
Т-1
Т-2
ПС Кундуй
Т-1
Т-2
ПС Лермонтово
Т-1
Т-2
ПС Или
Т-1
Т-2
ПС Электробойлерная
Т-1
Т-2
ПС Филипповск
Т-1
Т-2
ПС Норы
Т-1
Т-2
ПС Батама
Т-1
Т-2
ПС Водозабор
Т-1
Т-2
ПС Ц.Хазан
Т-1
ПС Уян
Т-1
ПС Усть-Када
Т-1
Т-2
ПС Н.Тельба
Т-1
ПС Заваль
Т-1
ПС Харик
Т-1
Т-2
ПС Игнино
Т-1
Т-2
ПС "Новолетники"
Т-1
Т-2
ПС Чуна
Т-1
Т-2

## СЭС
Резервы мощности для присоединения потребителей по центрам питания ОАО "ИЭСК" (на 01.06.2017г.).
Объект | Примечания
Зона обслуживания Северных электрических сетей
;up
Опорная | Отсутствует техническая возможность
АТ-1
АТ-2
p
Вихоревка | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
;up
Кузнецовка | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
p
Тарма | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
p
Северная | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
;u ;uuu
Падунская | Отсутствует техническая возможность
АТ-1
АТ-2
Т-3
T p
СТЭМИ | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
T p
Осиновка | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
p | Отсутствует техническая возможность
№24
Т-2
;u ;uuu
Коршуниха
АТ-1 | Отсутствует техническая возможность
АТ-2
Т-3
Т-4
T p
Н-Игирма | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
p
№ 5 | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2

## ЦЭС
Перечень центров питания, имеющих ограничения на технологическое присоединение дополнительной мощности
Объект | Примечание
Зона обслуживания Центральных электрических сетей
ПС Черемхово | Отсутствует техническая возможность
АТ-1
АТ-2
Т-3
Т-4
ПС Иваническая | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Зоны | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Аляты | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Голуметь | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Онот | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Новостройка | Отсутствует техническая возможность
Т-1
ПС Бахтай | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Апхульта | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Алтарик | Отсутствует техническая возможность
Т-1
ПС Табарсук | Отсутствует техническая возможность
Т-1
ПС Новонукутск | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Старые Нукуты | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Новоленино | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Первомайск | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Бажир | Отсутствует техническая возможность
Т-1
ПС Кутулик | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Школа | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Свирск | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС РРЗ | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Зерновое | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Тальники | Отсутствует техническая возможность
Т-1
ПС В.Булай | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Русская Аларь | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Бельск | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Восточная | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Первомайская | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Касьяновская | Отсутствует техническая возможность
Т-1
ПС Ново-Гришевская | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС ЧНФ | Отсутствует техническая возможность
Т-1
ПС Аларь | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Западная-3 | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
Т-3
ПС Новогромово | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Белобородово | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Объединенная | Отсутствует техническая возможность
Т-1
ПС Уткоферма | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Заря | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-1
ПС Троицк | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Мойган | Отсутствует техническая возможность
Т-1
ПС Балаганск | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Заславск | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Тарнополь | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Веренка | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Ханжиново | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Моисеевка | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС ПРП | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Ангарская | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Ново-Жилкино | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Вокзальная | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС № 4 | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС № 1 | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
Пс № 2 | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
П № 7 | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Цемзавод | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Сельхозкомплекс | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Тайтурка | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Железнодорожник | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Ш. Забитуй | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Сосновка | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Буреть | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Тыргетуй | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
Огнеупоры | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2

## ЮЭС
Перечень центров питания, имеющих ограничения на технологическое присоединение дополнительной мощности
Объект | Примечания
Зона обслуживания Южных электрических сетей
ПС Правобережная | Отсутствует техническая возможность
АТ-1
АТ-2
ПС Искра | Отсутствует техническая возможность по ПС Правобережная
Т-1
Т-2
ПС Рабочая | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Знаменская | Отсутствует техническая возможность по ПС Правобережная
Т-1
ПС Знаменская-2 | Отсутствует техническая возможность по ПС Правобережная
Т-1
Т-2
ПС Городская | Отсутствует техническая возможность по ПС Правобережная
Т-1
Т-2
ПС Кировская Т-1,Т2 | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Кировская Т-3 | Отсутствует техническая возможность по ПС Правобережная
Т-3
ПС Марата | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС РКК | Принадлежит УТС НИТЭЦ. Тех. возможность отсутствует по загрузке ПС Кировская
Т-1
Т-2
ПС Южная | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Лисиха | Отсутствует техническая возможность по ПС Южная
Т-1
ПС Центральная | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Октябрьская | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
Т-3
ПС Байкальская | Отсутствует техническая возможность
АТ-1
АТ-2
Т-3
ПС Нагорная | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Партизанская | Отсутствует техническая возможность по ПС Нагорная и Байкальская
Т-1
ПС Релейная | Отсутствует техническая возможность по ПС Байкальская
Т-1
Т-2
ПС Приморская | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Молодежная | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Березовая | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Восточная | Есть техническая возможность
АТ-1 220кВ
АТ-2 220кВ
Восточная 10кВ | Есть техническая возможность
АТ-1 10кВ
АТ-2 10кВ
ПС Летняя | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Дачная | Отсутствует техническая возможность по ПС Летняя
Т-1
ПС Жемчужная | Отсутствует техническая возможность по ПС Летняя
Т-1
ПС Пансионат | Отсутствует техническая возможность по ПС Летняя
Т-1
Т-2
ПС Сосновая | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Туристская | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Листвянка | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Большая речка | Отсутствует техническая возможность по ПС Туристская
Т-1
ПС Спутник | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
Т-3
ПС Ерши | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
Т-3
ПС Изумрудная | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Кузьмиха | Отсутствует техническая возможность по ПС Изумрудная
Т-1
ПС Мельничная падь | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Студенческая | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Мельниково Т1,Т2 | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Мельниково Т3,Т4 | Отсутствует техническая возможность
Т-3
Т-4
ПС КПД | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Пивзавод | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
ПС Баклаши | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Смоленщина | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Глазково | Отсутствует техническая возможность по Н.Ленино
Т-1
Т-2
ПС Ново-Ленино | Отсутствует техническая возможность
АТ-1
АТ-2
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
ПС Ленино | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Левобережная | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Военный городок | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
Т-3
ПС Жилкино | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС ф.Байкал | Отсутствует техническая возможность по ПС Левобережная
Т-1
ПС Бытовая | Принадлежит УТС НИТЭЦ
Т-1
Т-2
ПС Бытовая | Отсутствует техническая возможность
Т-3
Т-4
ПС Перевал | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
Шелехово | Отсутствует техническая возможность
АТ-8
Т-3
Т-4
Т-6
Т-1
Т-2
Т-7
Т-8
Т-4
Т-6
Светлая | Отсутствует техническая возможность
Т-1
ПС Луговая | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
Общезаводская | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС БЦБК | Отсутствует техническая возможность из-за резерва на БЦБК
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
ПС Цимлянская | Принадлежит УТС НИТЭЦ
Т-1
Т-2
Т-3