## ВЭС
Перечень центров питания, имеющих ограничения на технологическое присоединение дополнительной мощности
Объект | Примечания
Зона обслуживания Восточных электрических сетей
ПС Пивовариха
Т-1
Т-2
ПС Дзержинск
Т-1
Т-2
ПС Хомутово
Т-1
Т-2
ПС Коты
Т-1
Т-2
ПС Захал
Т-1
Т-2
ПС Карлук
Т-1
Т-2
ПС Урик
Т-1
Т-2
ПС Грановщина
Т-1
Т-2
Т-3
ПС Лыловщина
Т-1
Т-2
ПС Усть-Орда
Т-1
Т-2
ПС Черемушки
Т-1
Т-2
ПС Гаханы
Т-1
Т-2
ПС Харат
Т-1
Т-2
ПС Бозой
Т-1
Т-2
ПС Электрокотельная
Т-1
Т-2
ПС Электрокотельная
Т-3
ПС Ользоны
Т-1
Т-2
ПС Хогот
Т-1
ПС Байша
Т-1
Т-2
ПС Баяндай
Т-1
Т-2
ПС Васильевск
Т-1
Т-2
ПС Половинка
Т-1
ПС Еланцы
Т-1
Т-2
ПС Хужир
Т-1
Т-2
ПС Семь сосен
Т-1
ПС Паромная переправа
Т-1
ПС КФК Венцак
Т-1
ПС Черноруд
Т-1
Т2
ПС К.Степь
Т-1
Т-2
ПС Манзурка
Т-1
Т-2
ПС Харбатово
Т-1
Т-2
ПС Качуг
Т-1
Т-2
ПС Анга
Т-1
Т-2
ПС Верхоленск
Т-1
Т-2
ПС Бутаково
Т-1
Т-2
ПС Бирюлька
Т-1
Т-2
ПС Жигалово
Т-1
Т-2
ПС Знаменка
Т-1
ПС Тимошино
Т-1
Т-2
ПС Брайнсиб
Т-1
ПС Чичек
Т-1
ПС Качень
Т-1
ПС Кайдакан
Т-1
ПС Н.Уда
Т-1
Т-2
ПС Усть-Уда
Т-1
Т-2
ПС Молька
Т-1
Т-2
ПС Светлолобово
Т-1
Т-2
ПС Юголок
Т-1
ПС Игжей
Т-1
Т-2
ПС Ново-Ленино
Т-1
Т-2
ПС Бильчир
Т-1
Т-2
ПС Оса
Т-1
Т-2
ПС Тараса
Т-1
Т-2
ПС Казачье
Т-2
Т-1
ПС Середкино
Т-1
Т-2
ПС Каменка
Т-1
Т-2
ПС Усть-Алтан
Т-1
Т-2
ПС Бохан
Т-1
Т-2
ПС Енисей
Т-1
Т-2
ПС Тихоновка
Т-2
Т-3
ПС Оек
Т-1
Т-2
ПС Усть-Балей
Т-1
Т-2
ПС КТП-1875 БВК
Т-1
ПС Горохово
Т-1
Т-2
ПС Олонки
Т-1
Т-2
ПС Дачная | Отсутствует техническая возможность по ПС Летняя
Т-1

## ЗЭС все ЗЦП
Перечень центров питания, имеющих ограничения на технологическое присоединение дополнительной мощности
Объект | Примечания
ПС Тайшет | Требуется увеличение мощности ПС
АТ-1
АТ-2
ПС Силикатная
Т-1
Т-2
ПС ЗСМ
Т-1
Т-2
ПС Новобирюсинск
Т-1
Т-2
ПС Бирюса (Бирюсинская) | Требуется увеличение мощности ПС
Т-1
Т-2
ПС Водопад
Т-1
Т-2
ПС Лесогорск
Т-1
Т-2
ПС Юрты
Т-1
Т-2
ПС Бирюсинск
Т-1
Т-2
ПС Шиткино
Т-1
Т-2
ПС Джогино
Т-1
Т-2
ПС Н.Заимка
Т-1
Т-2
ПС Костино
Т-1
Т-2
ПС Шелехово
Т-1
Т-2
ПС Рождественка
Т-1
ПС Акульшет
Т-1
Т-2
ПС Тулун | Требуется увеличение мощности ПС
АТ-1
АТ-2
ПС Стеклозавод
Т-1
Т-2
ПС Котик
Т-1
ПС Шеберта
Т-1
Т-2
ПС Азейская
Т-1
Т-2
ПС Бадар
Т-1
ПС ЦЭП
Т-1
Т-2
ПС Алгатуй
Т-1
Т-2
ПС Майская
Т-1
Т-2
ПС Катарбей
Т-1
Т-2
ПС Рубахино
Т-1
Т-2
ПС Шерагул
Т-1
Т-2
ПС Уховская
Т-1
Т-2
ПС Мингатуй
Т-1
ПС Бурук
Т-1
Т-2
ПС Барлук
Т-1
Т-2
ПС Сосновый бор
Т-1
Т-2
ПС Центральная
Т-1
Т-2
ПС Атагай
Т-1
ПС "Гадалей"
Т-1
Т-2
ПС Поселок
Т-1
ПС Умыган
Т-1
ПС Н.Бурбук
Т-1
Т-2
ПС Порог
Т-1
ПС Икей
Т-1
Т-2
ПС Едогон
Т-1
Т-2
ПС Тулун
Т-1
Т-2
ПС Гуран
Т-1
Т-2
ПС Н. Ключи
Т-1
ПС Афанасьево
Т-1
Т-2
ПС Мугун
Т-1
Т-2
ПС Шахта
Т-1
Т-2
ПС Ново-Зиминская | Требуется увеличение мощности ПС
АТ-1
АТ-2
Ново-Зиминская
АТ-3
ПС Стройбаза
Т-1
Т-2
ПС Куйтун
Т-1
Т-2
ПС Ока
Т-1
Т-2
ПС ЗСХК
Т-1
Т-2
ПС ТП-6-1
Т-1
Т-2
ПС Кимильтей
Т-1
Т-2
ПС Кундуй
Т-1
Т-2
ПС Лермонтово
Т-1
Т-2
ПС Или
Т-1
Т-2
ПС Электробойлерная
Т-1
Т-2
ПС Филипповск
Т-1
Т-2
ПС Норы
Т-1
Т-2
ПС Батама
Т-1
Т-2
ПС Водозабор
Т-1
Т-2
ПС Ц.Хазан
Т-1
ПС ТЭЦ-3
Т-1
Т-2
ПС Уян
Т-1
ПС Усть-Када
Т-1
Т-2
ПС Н.Тельба
Т-1
ПС Заваль
Т-1
ПС Харик
Т-1
Т-2
ПС Игнино
Т-1
Т-2
ПС "Новолетники"
Т-1
Т-2
ПС Чуна
Т-1
Т-2

## СЭС
Резервы мощности для присоединения потребителей по центрам питания ОАО "ИЭСК" (на 31.05.2019г.).
Объект | Примечания
Зона обслуживания Северных электрических сетей
;uuu
БПП | ЗЦП ПС БПП
АТ-1
АТ-2
;up
Опорная | ЗЦП ПС Опорная
АТ-1
АТ-2
p
Вихоревка | ЗЦП ПС Опорная
Т-1
Т-2
;up
Кузнецовка | ЗЦП ПС Опорная
Т-1
Т-2
p
Тарма | ЗЦП ПС Опорная
Т-1
Т-2
p
Северная
Т-1
Т-2
;u ;uuu
Падунская
АТ-1
АТ-2
Т-3
T p
Инкубатор | ЗЦП ПС Падунская
Т-1
Т-2
T p
Западная | ЗЦП ПС Падунская
Т-1
Т-2
T p
Котельная | ЗЦП ПС Падунская
Т-1
Т-2
T p
СТЭМИ
Т-1
Т-2
T ;up
Гидростроитель
Т-1
Т-2
Гидростроитель
Т-3
Т-4
T p
Временная Птф | ЗЦП ПС Гидростроитель
Т-2
T p
Горводопровод | ЗЦП ПС Гидростроитель
Т-1
T p
ЛПК-122 | ЗЦП ПС Гидростроитель
Т-1
Т-2
T p
Осиновка
Т-1
Т-2
p
№24 | ЗЦП ПС Падунская
Т-2
p
БР-72 | ЗЦП ПС Падунская
Т-1
Т-2
p
Кобляково | ЗЦП ПС Падунская
Т-1
Т-2
p
Птицефабрика | ЗЦП ПС Падунская
Т-1
Т-2
p
Энергетик-1 | ЗЦП ПС Падунская
Т-1
Т-2
p
Энергетик-2 | ЗЦП ПС Падунская
Т-1
Т-2
p
Энергетик-3 | ЗЦП ПС Падунская
Т-1
Т-2
;u ;uuu
Коршуниха
АТ-1
АТ-2
Т-3
Т-4
T p
Н-Коршуниха | ЗЦП ПС Коршуниха
Т-1
Т-2
p
ГПП-2 | ЗЦП ПС Коршуниха
Т-1
Т-2
p
Железногорская | ЗЦП ПС Коршуниха
Т-1
Т-2
T p
Н-Игирма
Т-1
Т-2
№ 3
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
;uuu
Таёжная
Т-1
Т-2
p
Межница | ЗЦП ПС Таёжная
Т-1
Т-2
p
Симахинская | ЗЦП ПС Таёжная
Т-1
Т-2
;up
Карапчанка | ЗЦП ПС Таёжная
Т-1
Т-2
p
Северная | ЗЦП ПС Таёжная
Т-1
p
Жерон | ЗЦП ПС Таёжная
Т-1
p
Туба | ЗЦП ПС Таёжная
Т-1
Т-2
;uuu
Сибирская
Т-1
Т-2
Т-3
p
№ 5
Т-1
Т-2
p
№ 7 | ЗЦП ПС Сибирская
Т-1
p
№ 8 | ЗЦП ПС Сибирская
Т-1
Т-2
p
№ 9 | ЗЦП ПС Сибирская
Т-1
Т-2
p
№10 | ЗЦП ПС Сибирская
Т-1
p
№11 | ЗЦП ПС Сибирская
Т-1
Т-2
p
№12 | ЗЦП ПС Сибирская
Т-1
Т-2
p
№16 | ЗЦП ПС Сибирская
Т-1
p
№36 | ЗЦП ПС Сибирская
Т-1
Т-2
p
Бадарма | ЗЦП ПС Сибирская
Т-1
p
Н-Невон | ЗЦП ПС Сибирская
Т-1
Т-2
p
Аэропорт | ЗЦП ПС Сибирская
Т-1
Т-2

## ЦЭС
Перечень центров питания, имеющих ограничения на технологическое присоединение дополнительной мощности
Объект | Примечание
Зона обслуживания Центральных электрических сетей
ПС Черемхово
АТ-1
АТ-2
Черемхово
Т-3
Т-4
ПС Иваническая
Т-1
Т-2
ПС Зоны
Т-1
Т-2
ПС Аляты
Т-1
Т-2
ПС Голуметь
Т-1
Т-2
ПС Онот
Т-1
Т-2
ПС Новостройка
Т-1
ПС Бахтай
Т-1
Т-2
ПС Апхульта
Т-1
Т-2
ПС Алтарик
Т-1
ПС Табарсук
Т-1
ПС Новонукутск
Т-1
Т-2
ПС Старые Нукуты
Т-1
Т-2
ПС Новоленино
Т-1
Т-2
ПС Первомайск
Т-1
Т-2
ПС Бажир
Т-1
ПС Кутулик
Т-1
Т-2
ПС Кутулик
Т-1
Т-2
ПС Школа
Т-1
Т-2
ПС Свирск
Т-1
Т-2
ПС РРЗ
Т-1
Т-2
ПС Зерновое
Т-1
Т-2
ПС Тальники
Т-1
ПС В.Булай
Т-1
Т-2
ПС Русская Аларь
Т-1
Т-2
ПС Бельск
Т-1
Т-2
ПС Восточная
Т-1
Т-2
ПС Первомайская
Т-1
Т-2
ПС Касьяновская
Т-1
ПС Ново-Гришевская
Т-1
Т-2
ПС ЧНФ
Т-1
ПС Аларь
Т-1
Т-2
ПС Западная-3
Т-1
Т-2
Т-3
ПС Карьерная
Т-1
Т-2
ПС Новогромово
Т-1
Т-2
ПС Белобородово
Т-1
Т-2
ПС Объединенная
Т-1
ПС Уткоферма
Т-1
Т-2
ПС Заря
Т-1
Т-1
ПС Троицк
Т-1
Т-2
ПС Мойган
Т-1
ПС Балаганск
Т-1
Т-2
ПС Заславск
Т-1
Т-2
ПС Тарнополь
Т-1
Т-2
ПС Веренка
Т-1
Т-2
ПС Ханжиново
Т-1
Т-2
ПС Моисеевка
Т-1
Т-2
ПС Ангарская
Т-1
Т-2
ПС Ново-Жилкино
Т-1
Т-2
ПС Вокзальная
Т-1
Т-2
ПС № 4
Т-1
Т-2
ПС № 1
Т-1
Т-2
Пс № 2
Т-1
Т-2
П № 7
Т-1
Т-2
ПС Цемзавод
Т-1
Т-2
ПС Сельхозкомплекс
Т-1
Т-2
ПС Тайтурка
Т-1
Т-2
ПС Железнодорожник
Т-1
Т-2
ПС Ш. Забитуй
Т-1
Т-2
ПС Сосновка
Т-1
Т-2
ПС Буреть
Т-1
Т-2
ПС Тыргетуй
Т-1
Т-2
Огнеупоры
Т-1
Т-2
ПС ЗГО
Т-1
Т-2
ПС ПРП
Т-1
Т-2

## ЮЭС
Перечень центров питания, имеющих ограничения на технологическое присоединение дополнительной мощности
Объект | Примечания
Зона обслуживания Южных электрических сетей
ПС Правобережная
АТ-1
АТ-2
Правобережная | Отсутствует техническая возможность
АТ-1
АТ-2
ПС Искра | Отсутствует техническая возможность по ПС Правобережная
Т-1
Т-2
ПС Рабочая | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Знаменская | Отсутствует техническая возможность по ПС Правобережная
Т-1
ПС Знаменская-2 | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Городская | Отсутствует техническая возможность по ПС Правобережная
Т-1
Т-2
ПС Кировская Т-1,Т2 | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Кировская Т-3 | Отсутствует техническая возможность по ПС Правобережная
Т-3
ПС Марата | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС РКК | Принадлежит УТС НИТЭЦ. Тех. возможность отсутствует по загрузке ПС Кировская
Т-1
Т-2
ПС Южная | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Лисиха | Отсутствует техническая возможность по ПС Южная
Т-1
ПС Центральная | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Центральная | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Центральная | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Байкальская | Отсутствует техническая возможность
АТ-1
АТ-2
Байкальская | Отсутствует техническая возможность
АТ-1
АТ-2
ПС Байкальская Т-3 | Отсутствует техническая возможность
Т-3
ПС Нагорная | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Партизанская | Отсутствует техническая возможность
Т-1
ПС Релейная | Отсутствует техническая возможность по ПС Байкальская
Т-1
Т-2
ПС Приморская | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Молодежная | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Березовая | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Восточная | Есть техническая возможность
АТ-1
АТ-2
Восточная | Есть техническая возможност
АТ-1
АТ-2
ПС Летняя | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Дачная (ВЭС) | Отсутствует техническая возможность
Т-1
ПС Жемчужная | Отсутствует техническая возможность
Т-1
ПС Пансионат | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Сосновая | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Туристская | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Туристская | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Туристская | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Листвянка | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Большая речка | Отсутствует техническая возможность по ПС Туристская
Т-1
ПС Спутник | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
Т-3
ПС Ерши | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
Т-3
ПС Изумрудная | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Кузьмиха | Отсутствует техническая возможность по ПС Изумрудная
Т-1
ПС Мельничная падь | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Студенческая | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Мельниково Т1,Т2 | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Мельниково Т3,Т4 | Отсутствует техническая возможность
Т-3
Т-4
ПС Мельниково | Отсутствует техническая возможность
Т-3
Т-4
ПС Мельниково | Отсутствует техническая возможность
Т-3
Т-4
ПС КПД | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Пивзавод | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Пивзавод | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Пивзавод | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Пивзавод | Отсутствует техническая возможность
Т-3
Т-4
ПС Баклаши | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Смоленщина | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Введенщина | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Глазково | Отсутствует техническая возможность по Н.Ленино
Т-1
Т-2
ПС Глазково | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Глазково | Отсутствует техническая возможность по Н.Ленино
Т-1
Т-2
ПС Ново-Ленино | Отсутствует техническая возможность
АТ-1
АТ-2
ПС Ново-Ленино | Отсутствует техническая возможность по Н.Ленино
АТ-1
АТ-2
ПС Ново-Ленино | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Ново-Ленино | Отсутствует техническая возможность по Н.Ленино
Т-3
Т-4
ПС Ленино | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Левобережная | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Военный городок | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
Т-3
ПС Жилкино | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС ф.Байкал | Отсутствует техническая возможность
Т-1
ПС Бытовая | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Бытовая | Отсутствует техническая возможность
Т-3
Т-4
ПС Перевал | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС Луговая | Отсутствует техническая возможность
Т-1
Т-2
ПС БЦБК | Отсутствует техническая возможность из-за резерва на БЦБК
Т-1
Т-2
ПС БЦБК | Отсутствует техническая возможность из-за резерва на БЦБК
Т-1
Т-2
ПС БЦБК | Отсутствует техническая возможность из-за резерва на БЦБК
Т-3
Т-4