	Паспорт услуги (процесса)

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ АО «ИЭСК»
 энергопринимающих устройств с максимальной мощностью свыше 150 кВт до 670 кВт включительно

	наименование услуги (процесса)


	Круг заявителей:
	максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт до 670 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения) (пункт 12 Правил)

	Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания
	Стоимость платы за ТП рассчитывается, исходя из установленных приказом службы по тарифам Иркутской области стандартизированных тарифных ставок на текущий период регулирования.

Если для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя со стороны сетевой организации потребуется проведение работ по развитию (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, то, в соответствии с Правилами ТП, по заявкам, поданным с 01.07.2024, в состав платы за технологическое присоединение будут включены расходы, связанные с развитием (реконструкцией) таких объектов1

	Срок оказания услуги
	От 6 месяцев до 1 года


1В случае включения в плату мероприятий по реконструкции/развитию объектов электросетевого хозяйства, выдает договор об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту.

	Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):


	N п/п 
	Этап 
	Содержание/условия этапа 
	Форма предоставления 
	Срок исполнения 
	Ссылка на нормативный правовой акт 

	1 
	Подача заявки на технологическое присоединение
	1.1. Заявитель подает заявку на технологическое присоединение


	по электронной форме - на сайте АО «ИЭСК» через Личный кабинет ЛК ИЭСК (irk-esk.ru)

	При необходимости технологического присоединения объекта Заявителя к электрическим сетям
	Пункты 8, 9, 10, 12 Правил ТП
.

	
	
	1.2. При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством Сетевая организация направляет уведомление заявителю о недостающих сведениях и/или документах к заявке
	- через Личный кабинет ЛК ИЭСК (irk-esk.ru)
	3 рабочих дня после получения заявки.
В случае непредставления заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления сетевая организация аннулирует заявку и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании заявки
	Пункт 15 Правил ТП

	3
	Заключение договора ТП осуществляется с использованием Личного кабинета
	3.1. Размещение условий типового договора ТП, счет на оплату, технические условия в Личном кабинете
	Электронная форма на сайте АО «ИЭСК» через Личный кабинет ЛК ИЭСК (irk-esk.ru)
	20 рабочих дней, в случае согласования технических условий с Системным оператором, срок выдачи оферты договора продляется на срок согласования технических условий
	Пункт 105, 21 Правил ТП

	
	
	3.2. Договор ТП считается заключенным с даты оплаты счета (полностью или частично согласно графика внесения оплаты в соответствии с Правилами ТП).
В случае неоплаты заявителем счета в установленный срок заявка аннулируется
	Электронная форма на сайте АО «ИЭСК» через Личный кабинет ЛК ИЭСК (irk-esk.ru)
	15 рабочих дней
	Пункты 103, 104, 106 Правил ТП

	4
	Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором
	4.1. Выполнение сетевой организацией мероприятий, предусмотренных договором
	Электронная форма на сайте АО «ИЭСК» через Личный кабинет ЛК ИЭСК (irk-esk.ru)
	В соответствии с условиями договора
	Пункт 16, 18, 108 Правил ТП

	
	
	4.2. Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных договором
	
	
	

	
	
	4.3. Подача заявителем уведомления о выполнении технических условий в сетевую организацию
	
	
	Пункт 110 Правил ТП

	
	
	4.4. Направление акта о выполнении технических условий
	
	
	

	
	
	4.5. Заявитель направляет в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов, в случаях присоединения по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно
	
	в течение 5 дней со дня оформления акта о выполнении технических условий

способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов
	

	
	
	4.6. Получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя, в случае присоединения по первой или второй категории надежности электроснабжения
	Акт допуска в эксплуатацию
	Не определен
	

	
	
	4.3. Размещение акта об осуществлении ТП. Заявитель в праве представить замечания по составленному уведомлению/акту
	Электронная форма на сайте АО «ИЭСК» через Личный кабинет ЛК ИЭСК (irk-esk.ru)
	Уведомить заявителя о направлении документов в ЛК до конца этого же рабочего дня.

В течение 20 рабочих дней.
	Пункт 110 Правил ТП

	5.
	Подача напряжения
	5.1. Исполнение обязательств гарантирующим поставщиком по договору, обеспечивающему продажу электрической энергии на розничном рынке
	
	Со дня составления и размещения в ЛК заявителя акта об осуществлении ТП
	Пункт 112 Правил ТП


� Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861





