## ИЭСК
Макет 10422 4.65 Мероприятия по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях
Дата отчётности | 2019
Объект | 357057 | ОАО "Иркутская электросетевая компания", г. Иркутск
Раздел 1. Мероприятия по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях
Наименование | Код стр. | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на ВН, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на СН1, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на СН2, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на НН, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии Всего, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на ВН, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на СН1, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на СН2, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на НН, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии Всего, тыс. кВтч
|  | Гр1 | Гр2 | Гр3 | Гр4 | Гр5 | Гр6 | Гр7 | Гр8 | Гр9 | Гр10
1. Организационные мероприятия | 1 | 5915.027 | 2411.755 | 170.035 | 13008.1 | 21504.917 | 13669.26 | 2558.553 | 673.265 | 30109.488 | 47010.566
1.1. Оптимизация мест размыкания линий электропередачи с двусторонним питанием | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по реактивной мощности | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по активной мощности | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет переключений в ее схеме | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 310.148 | 0 | 319.398
1.5. Оптимизация мест размыкания контуров электрических сетей | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 75.8
1.6. Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей | 106 | 227.4 | 15.003 | 0.943 | 0 | 243.346 | 167.1 | 28.286 | 0.309 | 0 | 195.695
1.7. Отключение в режимах малых нагрузок линий электропередачи в замкнутых электрических сетях и двухцепных линиях | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | 108 | 3272.757 | 1897.164 | 133.764 | 0 | 5303.685 | 3829.557 | 2021.429 | 163.728 | 0 | 6014.714
1.9. Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | 109 | 2382.47 | 499.588 | 35.328 | 0 | 2917.386 | 2262.829 | 499.588 | 76.21 | 0 | 2838.627
1.10. Снижение несимметрии (неравномерности) загрузки фаз | 110 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 17.219 | 17.219
1.11. Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций | 111 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 144.833 | 0 | 46.267 | 41.93 | 233.03
1.12. Ввод в работу неиспользуемых средств автоматического регулирования напряжения на трансформаторах с регулированием напряжения под нагрузкой (далее - РПН) | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. Прочие организационные мероприятия | 113 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 7189.141 | 0 | 76.603 | 30050.339 | 37316.083
2. Технические мероприятия | 2 | 526.515 | 0 | 330.542 | 289.688 | 1146.745 | 687.17 | 2948.086 | 1529.271 | 390.441 | 5554.968
2.1. Установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности | 201 | 0 | 0 | 0 | 25.38 | 25.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. Замена проводов на перегруженных линиях электропередачи | 205 | 0 | 0 | 271.327 | 232.888 | 504.215 | 0 | 0 | 1009.739 | 353.015 | 1362.754
2.6. Замена перегруженных, установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях | 206 | 0 | 0 | 59.215 | 20.8 | 80.015 | 0 | 0 | 250.98 | 35.2 | 286.18
2.7. Замена недогруженных силовых трансформаторов (в том числе их перемещение на другие подстанции) | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. Установка и ввод в работу устройств РПН на трансформаторах с переключением без возбуждения | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9. Установка и ввод в работу регулировочных трансформаторов | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10. Установка и ввод в работу на трансформаторах с РПН устройств автоматического регулирования коэффициента трансформации | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11. Установка и ввод в работу устройств автоматического регулирования мощности БСК в электрических сетях | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12. Установка и ввод в работу вольтодобавочных трансформаторов с поперечным регулированием | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13. Оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства линий электропередачи | 213 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 264.232 | 0 | 264.232
2.14. Оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства подстанций | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15. Перевод на более высокое номинальное напряжение линий электропередачи и подстанций | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2948.086 | 0 | 0 | 2948.086
2.17. Установка и ввод в работу силовых трансформаторов со сниженными потерями мощности холостого хода и короткого замыкания | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18. Прочие технические мероприятия | 218 | 526.515 | 0 | 0 | 2.22 | 528.735 | 687.17 | 0 | 4.32 | 2.226 | 693.716
3. Мероприятия по совершенствованию систем коммерческого и технического учета электрической энергии | 3 | 0 | 0 | 0 | 19463.263 | 19463.263 | 0 | 1284.209 | 2901.201 | 23762.297 | 27947.707
3.1. Замена приборов учета электрической энергии на приборы с повышенными классами точности | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Замена трансформаторов тока на трансформаторы с повышенными классами точности и номинальными параметрами, соответствующими фактическим нагрузкам | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. Замена трансформаторов напряжения на трансформаторы с повышенными классами точности и номинальными параметрами, соответствующими фактическим нагрузкам | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. Установка дополнительных приборов учета электрической энергии (в том числе на радиальных линиях электропередачи, отходящих от подстанций) | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. Установка дополнительных трансформаторов тока | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. Установка дополнительных трансформаторов напряжения | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.964 | 9.964
3.7. Перенос приборов учета электрической энергии на границы балансовой принадлежности | 307 | 0 | 0 | 0 | 19463.263 | 19463.263 | 0 | 1284.209 | 0 | 23752.333 | 25036.542
3.8. Прочие мероприятия по совершенствованию систем коммерческого и технического учета электрической энергии | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2901.201 | 0 | 2901.201
4. Мероприятия по снижению коммерческих потерь электрической энергии | 4 | 0 | 0 | 0 | 14024.257 | 14024.257 | 0 | 0 | 0 | 35141.411 | 35141.411
4.1. Выявление неучтенной электрической энергии в результате проведения рейдов | 401 | 0 | 0 | 0 | 14024.257 | 14024.257 | 0 | 0 | 0 | 19319.456 | 19319.456
4.2. Замена на воздушных линиях электропередачи "голых" проводов изолированными проводами | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. Составление и анализ небалансов электрической энергии по подстанциям | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8703.919 | 8703.919
4.4. Прочие мероприятия по снижению нетехнических потерь электрической энергии | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7118.036 | 7118.036
Итого | 5 | 6441.542 | 2411.755 | 500.577 | 46785.308 | 56139.182 | 14356.43 | 6790.848 | 5103.737 | 89403.637 | 115654.652
Раздел 2. Контактная информация
Контактная информация | Код стр. | Гр1: ФИО; Гр2: Должность; Гр3: Контактный телефон; Гр4: Электронный адрес
|  | Гр1 | Гр2 | Гр3 | Гр4
Руководитель организации | 511 | Гр1: Новиков Е.А.; Гр2: Генеральный директор; Гр3: [3952] 792-459; Гр4: iesk@irkutskenergo.ru
Ответственный за заполнение макета | 512 | Гр1: Никольский А.С.; Гр2: руководитель ГЭМ; Гр3: [3952] 797-417; Гр4: Nikolskiy_as@irkutskenergo.ru
Раздел 3. Кодовые привязки
Наименование | Код стр. | Гр1: Значение
Гр1
Наименование отчитывающейся организации | 521 | Гр1: ОАО "ИЭСК"
Почтовый адрес | 522 | Гр1: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257
Фактический адрес | 523 | Гр1: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257
ОГРН (Основной государственный регистрационный номер) | 524 | Гр1: 1093850013762
ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика) | 525 | Гр1: 3812122706
КПП (Код причины постановки на учет) | 526 | Гр1: 775050001
ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и организаций) | 527 | Гр1: 77642878
ОКВЭД2 (Код вида деятельности) | 528 | Гр1: 35.12
ОКТМО (Код территории) | 529 | Гр1: 25701000001
ОКОГУ (Код министерства (ведомства), органа управления) | 530
ОКОПФ (Код организационно-правовой формы) | 531 | Гр1: 41
ОКФС (Код формы собственности) | 532 | Гр1: 47
<< >>
Версия ISC_NET - 5.0.2.6 | 5.0.2.6
Версия АРМ - 24.01.2018 11.30.18 | 24.01.2018 11.30.18
Note on C24: Автор: Мероприятия ЦУС