## ВЭС
Перечень центров питания, не имеющих ограничения на технологическое присоединение дополнительной мощности
Объект | Примечания
Зона обслуживания Восточных электрических сетей
ПС Никольск | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2

## ЗЭС все ЗЦП
Перечень центров питания, не имеющих ограничения на технологическое присоединение дополнительной мощности
Объект | Примечания
Зона обслуживания Западных электрических сетей
Нет технической возможности. Все центры питания закрыты

## СЭС
Перечень центров питания, не имеющих ограничения на технологическое присоединение дополнительной мощности
Объект | Примечания
Зона обслуживания Северных электрических сетей
;uuu
БПП | Есть техническая возможность
АТ-1
АТ-2
;uuu
БЛПК | Есть техническая возможность
АТ-1
АТ-2
p
Промбаза | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
p
Южная | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
Т-3
;up
Городская | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
Т-3
p
Чекановская | Есть техническая возможность
Т-1
;u ;uuu
Падунская | Есть техническая возможность
АТ-1
АТ-2
Т-3
T p
Инкубатор | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
T p
Западная | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
T p
Котельная | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
T ;up
Гидростроитель | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
Гидростроитель | Есть техническая возможность
Т-3
Т-4
T p
Временная Птф | Есть техническая возможность
Т-2
T p
Горводопровод | Есть техническая возможность
Т-1
T p
ЛПК-122 | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
p
№24 | Есть техническая возможность
Т-2
p
БР-72 | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
p
Кобляково | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
p
Птицефабрика | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
p
Энергетик-1 | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
p
Энергетик-3 | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
Пурсей | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
Заводская | Есть техническая возможность
АТ-1
АТ-2
;u ;uuu
СПП | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
T ;up
Джижива | Есть техническая возможность
Т-1
T p
Червянка | Есть техническая возможность
Т-1
p
Седаново | Есть техническая возможность
Т-1
p
Кашима | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
p
Подъеланка | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
p
Ершово | Есть техническая возможность
Т-1
p
Эдучанка | Есть техническая возможность
Т-1
p
Н-Эдучанка | Есть техническая возможность
Т-1
;u ;uuu
Коршуниха | Есть техническая возможность
АТ-1
АТ-2
Т-3
Т-4
T p
Н-Коршуниха | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
p
Железногорская | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
;u ;uuu
Рудногорская | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
T p
Ждановская | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
T p
Карьер | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
T p
ЛДК Игирма | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
T p
Н-Илимская | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
T p
Березняки | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
T p
Дальний | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
T p
Заморский | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
p
Радищев | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
Шестаково | Есть техническая возможность
Т-1
№ 3 | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
№ 6
Т-1 | 2 рем
Т-2 | 1 рем
Т-3
Т-4
;uuu
Таёжная
Т-1 | 2 рем
Т-2 | 1 рем
p
Межница | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
p
Симахинская | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
;up
Карапчанка | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
p
Северная | Есть техническая возможность
Т-1
p
Жерон | Есть техническая возможность
Т-1
p
Туба | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
;uuu
Сибирская | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
Т-3
p
№ 7 | Есть техническая возможность
Т-1
p
№ 8 | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
p
№ 9 | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
p
№10 | Есть техническая возможность
Т-1
p
№11 | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
p
№12 | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
p
№16 | Есть техническая возможность
Т-1
p
№36 | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
p
Бадарма | Есть техническая возможность
Т-1
p
Н-Невон | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
Вереинская | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
;uuu
Лена | Есть техническая возможность
АТ-1
АТ-2
Т-3
Т-4
Т-5
p
ЦРММ | Есть техническая возможность
Т-1
p
Подымахино | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
p
Верхнемарково | По 3 кат. надежн.
Т-1
Т-2
p
Макарово | По 3 кат. надежн.
Т-1
;up
Киренская | По 3 кат. надежн.
Т-1
Т-2
p
Алексеевская | По 3 кат. надежн.
Т-1
Т-2
p
Салтыково | По 3 кат. надежн.
Т-1
Т-2
p
Вишняково | По 3 кат. надежн.
Т-1
Т-2
p
Чечуйск | По 3 кат. надежн.
Т-1
p
Петропавловск | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
;uuu
Киренга | Есть техническая возможность
АТ-1
АТ-2
Киренга | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
p
Казачинская | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
p
Небель | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
p
Окунайка | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
Талая | Есть техническая возможность
Т-1
;uuu
Покосное | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
Т-3
p
Александровка | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
p
Большеокинск | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
p
Добчур | Есть техническая возможность
Т-1
p
Калтук | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
p
Кардой | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
p
Ключи-Булак | Есть техническая возможность
Т-1
p
Кобь | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
p
Куватка | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
p
Леоново | Есть техническая возможность
Т-1
p
Октябрьская | Есть техническая возможность
Т-1
p
Тэмь | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
p
Харанжино | Есть техническая возможность
Т-1
p
Леоново | Есть техническая возможность
Т-1
p
Октябрьская | Есть техническая возможность
Т-1
p
Тангуй | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
p
Тэмь | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
p
Харанжино | Есть техническая возможность
Т-1

## ЦЭС
Перечень центров питания, не имеющих ограничений на технологическое присоединение дополнительной мощности
Объект | Примечания
Т-2
Зона обслуживания Центральныхных электрических сетей
Иркутская(ГПП-1, ГПП-2) | Есть техническая возможность
АТ-8
АТ-9
АТ-10
Прибрежная | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
ЗГО | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
Промышленная | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
Лесозавод | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
Огнеупоры | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2

## ЮЭС
Перечень центров питания, не имеющих ограничений на технологическое присоединение дополнительной мощности
Объект | Примечания
Зона обслуживания Южных электрических сетей
ПС Цимлянская | Есть техническая возможность
Т-1
Т-2
Т-3(ЮЭС)
ПС Ерши | Техническая возможность есть
Т-1
Т-2
Т-3