- Приложение 3

АКТ

допуска прибора учёта в эксплуатацию от  «___»_________201_ г.

Договор № (Лицевой счет) ______________________________________________________

Электроустановка (№, наименование)_____________________________________________

Комиссией с участием уполномоченных представителей :

__________________________________________________________________________

(лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами)

филиала ОАО «ИЭСК» ________________________________________________________

(сетевой /передающей организации)

__________________________________________________________________________

(гарантирующего поставщика указать отделение)

по адресу _________________________________________________________________

в ______час. ________мин.  был составлен настоящий акт в котором удостоверяется

следующее:

- Характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов, измерительного комплекса/прибора учёта установленного  ___________________________________

(ВУ;ВРУ; РЩ; ШУ; ТП; ЦТП , ВЛ-оп)

| ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снят: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  |  |  |  | Показания |  |  |  |  |
| Зав. № |  |  |  |  | Наличие пломб |  |  |  |  |
| Установлен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  |  |  |  | Напряжение, В / |  |  |  |  |
| Зав. № |  |  |  |  | Ток (номин., макс.),А |  |  |  |  |
| Показания |  |  |  |  | Значность |  |  |  |  |
| Квартал/Год поверки |  |  |  |  | Коэффициент учета |  |  |  |  |
| Квартал/Год следующей поверки |  |  |  |  | Наличие пломб* |  |  |  |  |
| Класс точности |  |  |  |  | Наличие обогрева |  |  | Да / Нет / Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформаторы тока: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтированные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип | Номинал | Номера |  |  | Класс точности | Поверка |  | Наличие пломб* |
| Фаза А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фаза В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фаза С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Установленные:

|  | Тип | Номинал | Номера | Класс точности | Поверка | Наличие пломб* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фаза А |  |  |  |  |  |  |
| Фаза В |  |  |  |  |  |  |
| Фаза С |  |  |  |  |  |  |

- Проверка правильности схемы включения счетчика (с применением прибора ВАФ).

Данные для построения векторной диаграммы (измерения проведены относительно UАВ):

Ia =_____mA, ϕa=_____L

Iв =_____mA, ϕв=_____L

Iс = _____mA, ϕс=_____С

Определено прямое чередование фаз на счетчике

Проверка работы счетчика под нагрузкой:

| Ррасч. = 1,73×Uл×Iср×cos | Ррасч. = 1,73×________×________×_______ | Ррасч = ____ кВт | Небаланс, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Ризм. = 3600×N×Ктт/(t×A) | Ризм. = 3600×________×________× / (______×_______) | Ризм. = ____кВт | Нб=(Ризм.-Ррасч.)/Ррасч *100% |

IА = _____ А,  IВ = _____ А,  IС = _____ А. Iср = _____ А.   UАВ  = ____ В, UВС = ____ В, UАС  = ____ В.

Постоянная счетчика (А) = __________ .  Кол-во оборотов (импульсов) счетчика N ___________ за время

t _______ с.

Работа прибора учёта (электрические измерения) проверена/произведены прибором:

Тип___________________зав.№_______________________поверка_________________

3. После проверки крышка клеммной колодки эл.счетчика, пломбировочный болт трансформаторов тока- опломбированы.___________________________________________

*Опломбировку осуществил представитель__________________/______________________/

(организация)                                               ФИО

Указанный прибор учёта (измерительный комплекс) находится на балансе ________________________________________________________________________________

Выявленные замечания:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Допустить в эксплуатацию указанные прибор(ы) учёта электроэнергии / Отказать в допуске в эксплуатацию указанные прибор(ы) учёта электроэнергии до устранения замечаний)

Подписи ответственных представителей сторон:

_____________                                                          /____________________________________/

подпись                           МП.                                                              (ФИО представителя  потребителя)

_______________                                                                 /__________________________________/

подпись                      МП.                                 (ФИО представителя сетевой /передающей организации)

_______________                                                                 /__________________________________/

подпись                       МП.                                    (ФИО представителя гарантирующего поставщика)

Лица, отказавшиеся от подписания акта допуска прибора учета в эксплуатацию либо несогласные с указанными в акте результатами процедуры допуска, и причины такого отказа либо несогласия:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Потребитель обязан обеспечивать сохранность наложенных пломб, надлежащее техническое состояние и безопасность приборов учета и оборудования, а также немедленно сообщать Энергоснабжающей организации о неисправностях приборов учета и средств учета энергии.