	Паспорт услуги (процесса)

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ АО «ИЭСК»
 по индивидуальному проекту 

	наименование услуги (процесса)


	Круг заявителей:
	максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения)

	Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания
	плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту утверждается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов

	Условия оказания услуги
	несоблюдения любого из следующих критериев:

а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также неухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства;

б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя;

г) обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.

	Срок оказания услуги
	в зависимости от категории заявителя и характеристик присоединяемых энергопринимающих устройств


	Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):


	N п/п 
	Этап 
	Содержание/условия этапа 
	Форма предоставления 
	Срок исполнения 
	Ссылка на нормативный правовой акт 

	1 
	Подача заявки на технологическое присоединение
	1.1. Заявитель подает заявку на технологическое присоединение


	- Очное обращение заявителя с заявкой в офис обслуживания потребителей;
- письменное обращение с заявкой заказным письмом с уведомлением;

- по электронной форме - на сайте АО «ИЭСК» через Личный кабинет ЛК ИЭСК (irk-esk.ru)

	При необходимости технологического присоединения объекта Заявителя к электрическим сетям
	Пункты 8, 9, 10 Правил ТП
.

	
	
	1.2. При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством, Сетевая организация направляет уведомление заявителю о недостающих сведениях и/или документах к заявке
	- Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения;

- выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей;

- через Личный кабинет ЛК ИЭСК (irk-esk.ru)
	3 рабочих дня после получения заявки.
В случае непредставления заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления сетевая организация аннулирует заявку и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании заявки
	Пункт 15 Правил ТП

	2
	Заключение договора ТП по индивидуальному проекту
	2.1. Направление заявителю уведомления об увеличении срока в связи с согласованием технических условий с системным оператором (в случае, если технические условия подлежат согласованию с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления)
	- уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения; 

- выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей

- через Личный кабинет ЛК ИЭСК (irk-esk.ru)
	
	Пункт 15, 21 Правил ТП

	
	
	2.2. Направление (выдача при очном посещении офиса обслуживания) сетевой организацией оферты договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по индивидуальному проекту с техническими условиями с указанием предварительного размера платы
	Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей
	- 20 рабочих дней со дня  получения заявки;

- в случае согласования технических условий с системным оператором срок выдачи оферты договора продляется
	Пункт 15 Правил ТП

	
	
	2.3. Подписание заявителем двух экземпляров проекта договора и направление (представляет в офис обслуживания потребителей) одного экземпляра сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор
	
	10 дней со  дня получения заявителем проекта договора.

В случае ненаправления подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания через 30 дней – заявка аннулируется.
	Пункт 15 Правил ТП

	
	
	2.4. Направление (выдача при очном посещении офиса обслуживания) сетевой организацией откорректированного проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями вследствие получения от заявителя мотивированного отказа от подписания проекта договора
	Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей
	10 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного требования о приведении проекта договора в соответствие с Правилами ТП
	Пункт 15 Правил ТП

	
	
	2.5. Оплата Заявителем 10% от предварительного размера платы для разработки Сетевой организацией проектной документации
	
	10 календарных дней с даты заключения договора
	Пункт 15 Правил ТП

	
	
	2.6. Сетевая организация направляет пакет документов в Уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов (служба по тарифам Иркутской области) для установления индивидуального размера платы.
	
	- не позднее 180 дней, если срок по ТП не превышает 1 год; 

- не позднее 360 дней, если срок по ТП более 1 года
	п. 30_1 Правил ТП

	
	
	2.7. Уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов утверждает плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту
	Письменная
	В течение 30 рабочих дней/45 рабочих дней 2со дня поступления заявления об

установлении платы, либо со дня получения недостающих документов и сведений
	п. 30_3 Правил ТП

	
	
	2.8. Сетевая организация направляет заявителю дополнительное соглашение к договору об установлении окончательного размера платы за технологическое присоединение
	Письменная форма дополнительного соглашения
	не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу распоряжения службы по тарифам Иркутской области.

В случае отказа Заявителя от заключения ДС к договору об изменении платы за ТП, либо заявителем не направлен подписанный проект ДС в течение 30 рабочих дней со дня получения, Заявитель оплачивает сетевой организации фактически понесенные расходы, связанные с подготовкой индивидуальных технических условий и разработкой проектной документации
	п. 30_4 Правил ТП

	3
	Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором
	3.1. Оплата услуг по договору об осуществлении технологического присоединения
	
	В соответствии с условиями договора
	Пункт 15 Правил ТП

	
	
	3.2. Выполнение сетевой организацией мероприятий, предусмотренных договором
	
	В соответствии с условиями договора
	

	
	
	3.3. Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных договором
	
	В соответствии с условиями договора
	

	
	
	3.4. Направление уведомления заявителем сетевой организации о выполнении технических условий с пакетом необходимых документов
	Письменное уведомление о выполнении технических условий с приложением необходимых документов
	После выполнения технических условий
	Пункты 85, 86 Правил ТП

	
	
	3.5. Направление сетевой организацией уведомления о готовности заявителя к проверке выполнения технических условий субъекту оперативно-диспетчерского управления копии уведомления и приложенных к нему документов
	Копии уведомления заявителя с необходимым пакетом документов способом, позволяющим подтвердить факт получения
	В течение 2 дней со дня получения от заявителя
	Пункт 94 Правил ТП

	4.
	Проверка выполнения технических условий
	4.1. Направление   заявителем сетевой организацией уведомления о выполнении технических условий - проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий. Осмотр (обследование) электроустановок заявителей. Мероприятия по проверке выполнения технических условий проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра
	Акт о выполнении технических условий.

При невыполнении требований технических условий сетевая организация в письменной форме уведомляет об этом заявителя
	в течение 10 дней со дня получения от заявителя документов
	Пункты 84-89 Правил ТП

	
	
	4.2. Если представители субъекта оперативно-диспетчерского управления участвовали в осмотре - согласование выявленных замечаний с субъектом оперативно-диспетчерского управления
	Акт о выполнении технических условий
	
	Пункт 97 Правил ТП

	
	
	4.3. Заявитель направляет в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомление о проведении сетевой организацией осмотра (обследования) электроустановок заявителя
	Письменное уведомление способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления
	в течение 5 дней со дня оформления акта о выполнении технических условий
	Пункты 18(1) - 18(4) Правил ТП

	
	
	4.4. В случае невыполнении заявителем требований технических условий. Получение от заявителя сетевой организации уведомления об устранении замечаний по выполнению технических условий - повторный осмотр электроустановки заявителя
	Акт о выполнении технических условий
	Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению
	Пункт 89 Правил ТП

	
	
	4.5. В случае выполнения заявителем требований технических условий - направление (выдача) заявителю Акта о выполнении технических условий в 2 экземплярах
	Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей
	3-дневный срок после проведения осмотра


	Пункт 87 Правил ТП

	
	
	4.6. Заявитель возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий
	Подписанный Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей
	В течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий
	Пункты 88 Правил ТП

	5.
	Присоединение объектов заявителя к электрическим сетям
	5.1. Фактическое присоединение объектов заявителя и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено")
	
	В соответствии с условиями договора
	Пункты 7, 18 Правил ТП

	
	
	5.2. Оформление сетевой организации и направление (выдача) заявителю акта об осуществлении технологического присоединения;
	Подписанные со стороны сетевой организации Акта в письменной форме направляются способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей
	В соответствии с условиями договора
	Пункт 19 Правил ТП

	
	
	5.3. Направление сетевой организацией подписанных с заявителем актов в энергосбытовую организацию
	В письменной или электронной форме
	В течение 2 рабочих дней после предоставления подписанных заявителем актов в сетевую организацию
	Пункт 19 Правил ТП


� Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861





2 В случае, если технические условия подлежат согласованию с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления

