## wsParent
Макет 4.13 Сведения о мероприятиях по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях (10422)
Дата отчётности | 2020
Объект наблюдения
Раздел Конфиденциальность
Наименование |  | Код стр. | Варианты ответа (да/нет)
Гр1
Сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну |  | 25 | НЕТ
Раздел 1. Мероприятия по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях | Сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну
Наименование |  | Код стр. | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на ВН, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на СН1, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на СН2, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на НН, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии Всего, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на ВН, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на СН1, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на СН2, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на НН, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии Всего, тыс. кВтч
|  |  | Гр1 | Гр2 | Гр3 | Гр4 | Гр5 | Гр6 | Гр7 | Гр8 | Гр9 | Гр10
1. Организационные мероприятия |  | 1 | 5875.057 | 2525.301 | 170.041 | 8.8 | 8579.199 | 13135.056 | 2408.18 | 2464.562 | 11207.825 | 29215.623
1.1. Оптимизация мест размыкания линий электропередачи с двусторонним питанием |  | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по реактивной мощности |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по активной мощности |  | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет переключений в ее схеме |  | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.568 | 0 | 171.568
1.5. Оптимизация мест размыкания контуров электрических сетей |  | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей |  | 106 | 207.4 | 15 | 0.949 | 0 | 223.349 | 207.502 | 15.415 | 1.651 | 0 | 224.568
1.7. Отключение в режимах малых нагрузок линий электропередачи в замкнутых электрических сетях и двухцепных линиях |  | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами |  | 108 | 3598.926 | 2010.713 | 133.764 | 0 | 5743.403 | 3646.959 | 1886.527 | 138.524 | 0 | 5672.01
1.9. Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой |  | 109 | 2029.851 | 499.588 | 35.328 | 0 | 2564.767 | 1890.933 | 499.588 | 68.316 | 0 | 2458.837
1.10. Снижение несимметрии (неравномерности) загрузки фаз |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 4.699 | 4.699
1.11. Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций |  | 111 | 38.88 | 0 | 0 | 0 | 38.88 | 28.08 | 6.65 | 2084.503 | 241.76 | 2360.993
1.12. Ввод в работу неиспользуемых средств автоматического регулирования напряжения на трансформаторах с регулированием напряжения под нагрузкой (далее - РПН) |  | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. Прочие организационные мероприятия |  | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7361.582 | 0 | 0 | 10961.366 | 18322.948
2. Технические мероприятия |  | 2 | 250.908 | 0 | 226.28 | 475.372 | 952.56 | 250.908 | 2669.89 | 2977.406 | 462.446 | 6360.65
2.1. Установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности |  | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. Замена проводов на перегруженных линиях электропередачи |  | 205 | 0 | 0 | 112.4 | 405.552 | 517.952 | 0 | 0 | 315.473 | 276.568 | 592.041
2.6. Замена перегруженных, установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях |  | 206 | 0 | 0 | 63.48 | 59.2 | 122.68 | 0 | 0 | 8.91 | 183.844 | 192.754
2.7. Замена недогруженных силовых трансформаторов (в том числе их перемещение на другие подстанции) |  | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. Установка и ввод в работу устройств РПН на трансформаторах с переключением без возбуждения |  | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9. Установка и ввод в работу регулировочных трансформаторов |  | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10. Установка и ввод в работу на трансформаторах с РПН устройств автоматического регулирования коэффициента трансформации |  | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11. Установка и ввод в работу устройств автоматического регулирования мощности БСК в электрических сетях |  | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12. Установка и ввод в работу вольтодобавочных трансформаторов с поперечным регулированием |  | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13. Оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства линий электропередачи |  | 213 | 0 | 0 | 50.4 | 8.4 | 58.8 | 0 | 0 | 2651.509 | 0 | 2651.509
2.14. Оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства подстанций |  | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15. Перевод на более высокое номинальное напряжение линий электропередачи и подстанций |  | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2669.89 | 1.514 | 0 | 2671.404
2.17. Установка и ввод в работу силовых трансформаторов со сниженными потерями мощности холостого хода и короткого замыкания |  | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18. Прочие технические мероприятия |  | 218 | 250.908 | 0 | 0 | 2.22 | 253.128 | 250.908 | 0 | 0 | 2.034 | 252.942
3. Мероприятия по совершенствованию систем коммерческого и технического учета электрической энергии |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 12933.165 | 12933.165 | 0 | 0 | 934.981 | 37504.823 | 38439.804
3.1. Замена приборов учета электрической энергии на приборы с повышенными классами точности |  | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Замена трансформаторов тока на трансформаторы с повышенными классами точности и номинальными параметрами, соответствующими фактическим нагрузкам |  | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. Замена трансформаторов напряжения на трансформаторы с повышенными классами точности и номинальными параметрами, соответствующими фактическим нагрузкам |  | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. Установка дополнительных приборов учета электрической энергии (в том числе на радиальных линиях электропередачи, отходящих от подстанций) |  | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. Установка дополнительных трансформаторов тока |  | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. Установка дополнительных трансформаторов напряжения |  | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. Перенос приборов учета электрической энергии на границы балансовой принадлежности |  | 307 | 0 | 0 | 0 | 12933.165 | 12933.165 | 0 | 0 | 934.981 | 32515.323 | 33450.304
3.8. Прочие мероприятия по совершенствованию систем коммерческого и технического учета электрической энергии |  | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4989.5 | 4989.5
4. Мероприятия по снижению коммерческих потерь электрической энергии |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 32697.711 | 32697.711 | 0 | 0 | 0 | 79409.045 | 79409.045
4.1. Выявление неучтенной электрической энергии в результате проведения рейдов |  | 401 | 0 | 0 | 0 | 32697.711 | 32697.711 | 0 | 0 | 0 | 76176.359 | 76176.359
4.2. Замена на воздушных линиях электропередачи "голых" проводов изолированными проводами |  | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. Составление и анализ небалансов электрической энергии по подстанциям |  | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. Прочие мероприятия по снижению нетехнических потерь электрической энергии |  | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3232.686 | 3232.686
Итого |  | 5 | 6125.965 | 2525.301 | 396.321 | 46115.048 | 55162.635 | 13385.964 | 5078.07 | 6376.949 | 128584.139 | 153425.122
Раздел Контактная информация | Итого
Контактная информация |  | Код стр. | Гр1: ФИО; Гр2: Должность; Гр3: Контактный телефон; Гр4: Электронный адрес
|  |  | Гр1 | Гр2 | Гр3 | Гр4
Руководитель организации |  | 511 | Гр1: Новиков Е.А.; Гр2: Генеральный директор; Гр3: [3952] 792-459; Гр4: iesk@irkutskenergo.ru
Ответственный за заполнение макета |  | 512 | Гр1: Никольский А.С.; Гр2: руководитель ГЭМ; Гр3: [3952] 797-417; Гр4: Nikolskiy_as@irkutskenergo.ru
Раздел Кодовые привязки | Ответственный за заполнение макета
Наименование |  | Код стр. | Гр1: Значение
Гр1
Наименование отчитывающейся организации |  | 521 | Гр1: ОАО "ИЭСК"
Почтовый адрес |  | 522 | Гр1: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257
Фактический адрес |  | 523 | Гр1: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257
ОГРН (Основной государственный регистрационный номер) |  | 524 | Гр1: 1093850013762
ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика) |  | 525 | Гр1: 3812122706
КПП (Код причины постановки на учет) |  | 526 | Гр1: 775050001
ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и организаций) |  | 527 | Гр1: 77642878
ОКВЭД2 (Код вида деятельности) |  | 528 | Гр1: 35.12
ОКТМО (Код территории) |  | 529 | Гр1: 25701000001
ОКОГУ (Код министерства (ведомства), органа управления) |  | 530
ОКОПФ (Код организационно-правовой формы) |  | 531 | Гр1: 41
ОКФС (Код формы собственности) |  | 532 | Гр1: 47
<< >>
Версия admin_net - 1.0.2.26
Версия АРМ - 12.02.2021 13:50:55
ДА
НЕТ