## wsParent
Макет 4.13 Сведения о мероприятиях по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях (10422)
Дата отчётности | 2023
Объект наблюдения | АО "ИЭСК"
Раздел Конфиденциальность
Наименование | Код стр. | Варианты ответа (да/нет)
Гр1
Сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну | 25 | нет
Раздел 1. Мероприятия по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях
Наименование | Код стр. | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на ВН, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на СН1, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на СН2, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на НН, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии Всего, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на ВН, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на СН1, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на СН2, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на НН, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии Всего, тыс. кВтч
|  | Гр1 | Гр2 | Гр3 | Гр4 | Гр5 | Гр6 | Гр7 | Гр8 | Гр9 | Гр10
1. Организационные мероприятия | 1 | 3573.409 | 2505.658 | 204.145 | 8.1 | 6291.312 | 3794.917 | 2569.845 | 208.598 | 12425.504 | 18998.864
1.1. Оптимизация мест размыкания линий электропередачи с двусторонним питанием | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по реактивной мощности | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по активной мощности | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет переключений в ее схеме | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Оптимизация мест размыкания контуров электрических сетей | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей | 106 | 207.4 | 15.287 | 0.3 | 0 | 222.987 | 207.4 | 15 | 4.753 | 0.214 | 227.367
1.7. Отключение в режимах малых нагрузок линий электропередачи в замкнутых электрических сетях и двухцепных линиях | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | 108 | 2824.198 | 1990.785 | 133 | 0 | 4947.983 | 3045.706 | 2055.259 | 133.765 | 0 | 5234.73
1.9. Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | 109 | 541.811 | 499.586 | 70.845 | 0 | 1112.242 | 541.811 | 499.586 | 70.08 | 0 | 1111.477
1.10. Снижение несимметрии (неравномерности) загрузки фаз | 110 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 4.554 | 4.554
1.11. Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.292 | 266.292
1.12. Ввод в работу неиспользуемых средств автоматического регулирования напряжения на трансформаторах с регулированием напряжения под нагрузкой (далее - РПН) | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. Прочие организационные мероприятия | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12154.444 | 12154.444
2. Технические мероприятия | 2 | 179.22 | 0 | 2873.306 | 169.188 | 3221.714 | 179.22 | 13.5 | 4159.092 | 757.541 | 5109.353
2.1. Установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. Замена проводов на перегруженных линиях электропередачи | 205 | 0 | 0 | 736.068 | 169.188 | 905.256 | 0 | 0 | 898.38 | 229.233 | 1127.613
2.6. Замена перегруженных, установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях | 206 | 0 | 0 | 292.8 | 0 | 292.8 | 0 | 13.5 | 326.712 | 0 | 340.212
2.7. Замена недогруженных силовых трансформаторов (в том числе их перемещение на другие подстанции) | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. Установка и ввод в работу устройств РПН на трансформаторах с переключением без возбуждения | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9. Установка и ввод в работу регулировочных трансформаторов | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10. Установка и ввод в работу на трансформаторах с РПН устройств автоматического регулирования коэффициента трансформации | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11. Установка и ввод в работу устройств автоматического регулирования мощности БСК в электрических сетях | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12. Установка и ввод в работу вольтодобавочных трансформаторов с поперечным регулированием | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13. Оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства линий электропередачи | 213 | 0 | 0 | 1842 | 0 | 1842 | 0 | 0 | 2934 | 0 | 2934
2.14. Оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства подстанций | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.122 | 528.122
2.15. Перевод на более высокое номинальное напряжение линий электропередачи и подстанций | 215 | 0 | 0 | 2.438 | 0 | 2.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17. Установка и ввод в работу силовых трансформаторов со сниженными потерями мощности холостого хода и короткого замыкания | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18. Прочие технические мероприятия | 218 | 179.22 | 0 | 0 | 0 | 179.22 | 179.22 | 0 | 0 | 0.186 | 179.406
3. Мероприятия по совершенствованию систем коммерческого и технического учета электрической энергии | 3 | 0 | 0 | 0 | 25478.667 | 25478.667 | 0 | 2582.649 | 38806.065 | 25140.593 | 66529.307
3.1. Замена приборов учета электрической энергии на приборы с повышенными классами точности | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Замена трансформаторов тока на трансформаторы с повышенными классами точности и номинальными параметрами, соответствующими фактическим нагрузкам | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. Замена трансформаторов напряжения на трансформаторы с повышенными классами точности и номинальными параметрами, соответствующими фактическим нагрузкам | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. Установка дополнительных приборов учета электрической энергии (в том числе на радиальных линиях электропередачи, отходящих от подстанций) | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. Установка дополнительных трансформаторов тока | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. Установка дополнительных трансформаторов напряжения | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. Перенос приборов учета электрической энергии на границы балансовой принадлежности | 307 | 0 | 0 | 0 | 25478.667 | 25478.667 | 0 | 2582.649 | 38806.065 | 25140.593 | 66529.307
3.8. Прочие мероприятия по совершенствованию систем коммерческого и технического учета электрической энергии | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Мероприятия по снижению коммерческих потерь электрической энергии | 4 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 59756.761 | 59756.761
4.1. Выявление неучтенной электрической энергии в результате проведения рейдов | 401 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 59756.761 | 59756.761
4.2. Замена на воздушных линиях электропередачи "голых" проводов изолированными проводами | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. Составление и анализ небалансов электрической энергии по подстанциям | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. Прочие мероприятия по снижению нетехнических потерь электрической энергии | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого | 5 | 3752.629 | 2505.658 | 3077.451 | 55655.955 | 64991.693 | 3974.137 | 5165.994 | 43173.755 | 98080.399 | 150394.285
Раздел Контактная информация
Контактная информация | Код стр. | Гр1: ФИО; Гр2: Должность; Гр3: Контактный телефон; Гр4: Электронный адрес
|  | Гр1 | Гр2 | Гр3 | Гр4
Руководитель организации | 511 | Гр1: Конопелько Дмитрий Викторович; Гр2: Генеральный директор; Гр3: 8(3952) 792-459; Гр4: iesk@irkutskenergo.ru
Ответственный за заполнение макета | 512 | Гр1: Никольский Александр Сергеевич; Гр2: Начальник управления балансов; Гр3: 8(3952) 797-417; Гр4: Nikolskiy_as@irkutskenergo.ru
Раздел Кодовые привязки
Наименование | Код стр. | Гр1: Значение
Гр1
Наименование отчитывающейся организации | 521 | Гр1: АО «Иркутская электросетевая компания»
Почтовый адрес | 522 | Гр1: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257
Фактический адрес | 523 | Гр1: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257
ОГРН (Основной государственный регистрационный номер) | 524 | Гр1: 1093850013762
ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика) | 525 | Гр1: 3812122706
КПП (Код причины постановки на учет) | 526 | Гр1: 775050001
ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и организаций) | 527 | Гр1: 77642878
ОКВЭД2 (Код вида деятельности) | 528 | Гр1: 35.12
ОКТМО (Код территории) | 529 | Гр1: 25701000001
ОКОГУ (Код министерства (ведомства), органа управления) | 530 | Гр1: 4210014
ОКОПФ (Код организационно-правовой формы) | 531 | Гр1: 12267
ОКФС (Код формы собственности) | 532 | Гр1: 41
<< >>
Версия admin_net - 1.0.2.55
Версия АРМ - 10.06.2021 11.19.37
ДА
НЕТ